## 问题质询
广州供电局2026年第一批标准件物资框架公开招标（防火门）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 1.防火门物资招标，中标厂家包送货到工地是否包安装？ 2.按招标专用资格要求，投标人要求是生产厂家制造商（具有防火门型式试验检测报告及消防产品认证证书）？ 3.防火门技术规范书（专用部分）供货规格中有防火门尺寸1500*2700、2100*2700、2400*3000、3300*3300属于超大防火门有特殊要求，按照消防验收规范要生产厂家要有超大防火门的型式试验检测报告及消防产品认证证书。大覆盖小（4000*4000以上防火门报告及证书） | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2026年第一批标准件物资框架公开招标（防火门） | 2026-03-29 17:05:38 | 1.报价按送货到现场即可，无需安装。 2.要求为具有防火门型式试验检测报告及消防产品认证证书的生产厂商。 3.需要有超大防火门的型式试验检测报告及消防产品认证证书。
2 | 清单内只有规格，无数量，无法统计标的总价。报价时是按单樘报？还是平方报？ | *** | 商务 | 标的 | 防火门 | 2026-04-01 09:28:57 | 按照开标一览表进行报价。本项目为框架采购项目，报价要求为报单价。
3 | 1、关于检验报告的问题：我们公司为国家检测机构出具的检验报告，其他检测机构出具的是否可行？ 2、关于材料的厚度问题？由于电厂的特殊性，有的单位要求门框1.5-2.0mm厚，门扇面板1.5-1.2mm厚，而防火门厂的检测报告门框1.2mm厚，门扇面板0.8mm厚是否能达到电厂的要求？ 3、标书中是否明确防火门是供货还是安装？ 4、关于五金件，由于电厂的特殊性，五金件建议采用一线品牌的防火锁及闭门器。一般防火门有五金一般都是采用的最常规的品牌，不具有实用性，耐固性。请考虑。 5、关于付款方式：如果是供货如何付款？如果安装付款方式如何？ | *** | 通用技术 | 标的 | 防火门 | 2026-04-01 10:02:09 | 1.按照技术条件书要求执行。 2.按照技术条件书要求执行。 3.报价按送货到现场即可，无需安装 4.防火门上使用的五金件、密封件以及其他配件应具有与防火门相应的防火等级，且应是经消防部门认可且经国家认可授权检测机构检验合格的产品 5.付款方式详细内容请查看招标文件《货物框架采购标准合同文本》对应的条款。
4 | 1、防火门新标准将于2026年5月1号起开始实施，此次招标钢质防火门，不锈钢防火门是采用老标准还是新标准？ 2、钢质防火门、不锈钢防火门厂方是只供货，还是包运输、安装？ 3、钢质防火门、不锈钢防火门付款方式？ 4、我司不锈钢防火门只有带玻璃防火证甲级单开1225、甲级双开2326、乙级双开2326，是否可以用钢质防火门证代替？ 5、招标文件没有清单数量总表，钢质防火门、不锈钢防火门总数量各多少樘？ | *** | 通用技术 | 标的 | 防火门 | 2026-04-01 13:54:40 | 1.以最新标准为准。 2.报价按送货到现场即可，无需安装 3.付款方式详细内容请查看招标文件《货物框架采购标准合同文本》对应的条款。 4.规格型号需要覆盖本次招标全部型号。 5.按照开标一览表进行报价。本项目为框架采购项目，报价要求为报单价。
5 | 1.经查看招标文件没有找到标包1和标包2的数量及规格明细，无法计算投标总价？ 2.采用投标保证保险的，可登陆南方电网供应链统一服务平台，根据投标项目办理，办理流程详见《关于优化投标保证保险办理流程的公告》（网址www.bidding.csg.cn/ggxx/1200332747.jhtml）或自行办理。 这个网址打不开 3.本次招标防火门所采用的五金配件是否有品牌要求？ 4.本资招标的防火门是只需要送货至现场，是否需要现场安装？ 5.如中标后，防火门现场安装所采用的水泥砂浆是由甲方无偿提供吗？ | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2026年第一批标准件物资框架公开招标（防火门） | 2026-04-02 11:36:02 | 1.按照开标一览表进行报价。本项目为框架采购项目，报价要求为报单价。 2.采用投标保证保险的，可登陆南方电网供应链统一服务平台，根据投标项目办理，具体问题可联系4008100100-5咨询。 3.防火门上使用的五金件、密封件以及其他配件应具有与防火门相应的防火等级，且应是经消防部门认可且经国家认可授权检测机构检验合格的产品。 4.报价按送货到现场即可，无需安装 5.报价按送货到现场即可，无需安装