## 问题质询
2025年南网电算工程公司南网总部数据中心蓄电池改造项目(二次招标)澄清问题（回复）
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 回复内容
1 | 1、原UPS容量是多大，之前的蓄电池开关是多大？2、防爆摄像头具体参数是？3、大楼原动环系统为什么品牌？ | *** | 通用技术 | 标的 | 原UPS容量是500kVA，蓄电池开关630A，摄像头具体参数为1080P防爆摄像头，原视频监控系统为海康威视视频系统；原机房动环系统品牌是广州跃腾