## 维修清单
广州电力设计院有限公司2026年消防设备维保清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量
1 | 七氟丙烷灭火装置检测 | QMP150/4.2 | 瓶 | 1
2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | kg | 100
3 | 消火栓位移(带自救卷盘) | 带自救卷盘 | 套 | 3
4 | 消防镀锌钢管DN100安装 | 内外壁热浸镀锌钢管DN100*4.0 | m | 5
5 | 管道支架制作安装 | 40*40*4 | kg | 24.2
6 | 氮气驱动瓶检测 | ZEQP4.5/6 | 瓶 | 2
7 | 氮气驱动瓶更换 | ZEQP4.5/6 | 瓶 | 2
8 | 感烟探测器新装 | 海湾 JTY-GD-G3X | 个 | 10
9 | 下喷淋头（有吊顶）更换 | 68°C | 个 | 10
10 | 感温探测器更换 | 海湾 JTY-GD-G5H | 个 | 10
11 | 明杆法兰闸阀DN100安装 | DN100 法兰连接 | 个 | 3
12 | 气体报警控制器更换 | 海湾 GST-QKP04H | 台 | 1
13 | 单面双向疏散指示灯安装 | 海湾 | 套 | 5
14 | 消防管道刷油漆 | 管道DN100（刷油红丹防锈漆） | m | 80
15 | 断相与相序保护继电器更换 | 正泰 XJ3-G | 个 | 1
16 | 继电器更换 | 富士 HH53P | 个 | 1
17 | 集中电源应急灯安装 | 海湾 | 套 | 8
18 | 集中电源安全出口 | 海湾 | 套 | 8
19 | 集中电源左向疏散指示灯 | 海湾 | 套 | 8
20 | 集中电源右向疏散指示灯 | 海湾 | 套 | 8
21 | 监控电源适配器 | 5V2A | 个 | 5
22 | 双头应急灯安装 | 220V | 套 | 6
23 | 输入输出模块安装 | 海湾 8301A | 个 | 1
24 | 输入模块安装 | 海湾 8300 | 个 | 1
25 | 应急照明集中电源箱主板 | IG-Z1203F | 个 | 1
不可预计应急维保（总价10%）
以上项目报价包含拆除、安装、运输、检测及税费。