# 零星采购询价/报价单

项目名称：修试公司2026年蓄能电厂调速器压力油罐安全阀备件采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  | 报价时间 |  |  |  | 报价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | 安全阀 | 制造商：上海阀门厂股份有限公司 规格型号：A42Y-100 型式：弹簧式 工作介质：空气 工作压力：6.4MPa 要求整定压力：7.3MPa 工称压力：10MPa 工程通径：40mm 要求：铭牌带TS标志，供货时经当地特检院检验合格，并提供检验报告 包装：满足JB/T 7928-2014中对于阀门的包装要求 供货要求：1.防潮处理，缓冲防护；2.提供产品质量说明书 | 2026.8.30前完成 | 广东省阳江市八甲镇阳江抽水蓄能电厂 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 安全阀 | 制造商：上海阀门厂股份有限公司 规格型号：A42Y-100 型式：弹簧式 工作介质：空气 工作压力：6.4MPa 要求整定压力：7.18MPa 工称压力：10MPa 工程通径：40mm 要求：铭牌带TS标志，供货时经当地特检院检验合格，并提供检验报告 包装：满足JB/T 7928-2014中对于阀门的包装要求 供货要求：1.防潮处理，缓冲防护；2.提供产品质量说明书 | 2026.8.30前完成 | 广东省梅州市五华县龙村镇梅州抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：提供送货单、合格证明，供货时经当地特检院检验合格，并提供检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：完成到货验收后，甲方审核无误后60日内支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求:无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、在修试公司拟采购内容未调整的情况下，在报价截止日期前：如报价单位出现多次报价，以报价最低的，作为最终报价。分项报价与总价不一致的，以分项报价为准。

2、报价单位应直接在本询价函样式内报价，灰色底纹部分为报价单位填写部分。

3、发票需开具增值税专用发票。

4、零星采购不允许出现负偏差，不接受缺项报价。

5、供应商根据询价单报送报价函，表示接受履约过程中可能存在的风险。