## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年主网一次设备、主网一次材料（20kV穿墙套管、物联网传感器、10kV-500kV瓷绝缘支柱绝缘子、铁塔脚钉）第一批次物资框架公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 2372F04E7B944ABCBAE19000804B9774 | 0DCB07E4AAE4421BB1EB51450CD4C73AZ263 | 问题1、招标文件中12.公告的其他内容中要求样品（包装箱及样品不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名等相关内容的标记），但是技术规范中要求是（投标方在参加文件评审时应提供防坠落脚钉组装样品，样品部件上均须压铸（不得采用手写、喷涂、挂牌）投标公司的商标或名称，其它部件或材料提交供货方公司名称、地址、商标，以便评审时现场试验、检验），样品是否在部件上压铸名称，是否在包装箱外面贴上封条封装好，提交样品要求以招标文件为准还是以技术规范为准、问题2、请提供一下提交样品的规格型号以及图纸 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 铁塔脚钉 | 2026-04-03 17:54:15 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题一，样品应在部件上压铸名称，并在包装箱外面贴上封条封装好，提交样品要求以技术规范为准。 问题二，提交样品的规格型号以及图纸详见附件。