# 零星采购询价/报价单

项目名称：清蓄交流注油泵密封、逆止阀、过滤器等消缺物资采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  | 报价时间 |  |  |  | 报价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | 密封套件 | 名称：清蓄发电机交流注油泵维修密封 品牌：MARZOCCHI 型号：GHP3A-D-60-FG 要求：提供图纸及说明书、进口证明、提供密封更换说明 | 2026.8.30前完成 | 清远市清新区太平镇清远蓄能电厂 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 止回阀 | 名称：主轴密封逆止阀 规格型号：H44Y-25P DN 65 PN 25 上海开维喜阀门集团有限公司 | 2026.8.30前完成 | 清远市清新区太平镇清远蓄能电厂 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 止回阀 | 名称：迷宫环供水逆止阀 规格型号：H44Y-64P DN 65 PN 25 上海开维喜阀门集团有限公司 要求：提供原厂证明和合格证 提供安装密封及螺栓配件 | 2026.8.30前完成 | 清远市清新区太平镇清远蓄能电厂 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 止回阀 | 名称：补偿气罐逆止阀 规格型号：开维喜 DN25 10Mpa H41Y-100P 要求：提供图纸、合格证、及法兰密封 | 2026.8.30前完成 | 清远市清新区太平镇清远蓄能电厂 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 油过滤器 | 名称：高压注油泵进口过滤器 规格型号：HYDAC SF W 240 WE 75UF 1.0 F1322541 自带传感器 要求：提供图纸、使用说明 | 2026.8.30前完成 | 清远市清新区太平镇清远蓄能电厂 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：提供送货单、图纸、合格证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：完成到货验收后，甲方审核无误后60日内支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求:无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、在修试公司拟采购内容未调整的情况下，在报价截止日期前：如报价单位出现多次报价，以报价最低的，作为最终报价。分项报价与总价不一致的，以分项报价为准。

2、报价单位应直接在本询价函样式内报价，灰色底纹部分为报价单位填写部分。

3、发票需开具增值税专用发票。

4、零星采购不允许出现负偏差，不接受缺项报价。

5、供应商根据询价单报送报价函，表示接受履约过程中可能存在的风险。