# 零星采购报价要求

项目名称：修试公司2026至2028年惠蓄AB厂上下库闸门及启闭机A级检修备件采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  | 完成时间 | 2026年08月30日 |  |  | 询价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | 水封 | 门叶底水封1，I130*20*854mm，橡胶，详见图纸DZ15D10-6-01内8所示，技术标准参照HG/T3096-2011。 | 2026年08月30日 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州蓄能水电厂 |  |  |  |  | 2 | 件 |  |  |  |
| 2 | 水封 | 门叶底水封2，I130*20*9032mm，橡胶，详见图纸DZ15D10-6-01内20所示，技术标准参照HG/T3096-2011。 | 2026年08月30日 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州蓄能水电厂 |  |  |  |  | 1 | 件 |  |  |  |
| 3 | 水封 | 门叶底水封3，I130*20*430mm，橡胶，详见图纸DZ15D10-6-01内25所示，技术标准参照HG/T3096-2011。 | 2026年08月30日 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州蓄能水电厂 |  |  |  |  | 2 | 件 |  |  |  |
| 4 | 水封 | 门叶侧水封，P型密封，P60-A，长8250mm，橡塑，详见图纸DZ15D10-6-01内17所示，技术标准参照HG/T3096-2011。 | 2026年08月30日 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州蓄能水电厂 |  |  |  |  | 2 | 件 |  |  |  |
| 5 | 水封 | 门叶侧水封垫，I60-75*8600*10mm，橡胶，详见图纸DZ15D10-6-01内18所示，技术标准参照HG/T3096-2011 | 2026年08月30日 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州蓄能水电厂 |  |  |  |  | 2 | 件 |  |  |  |
| 6 | 水封 | 门叶转角水封，PL60A，橡塑，详见图纸DZ15D10-6-01内19所示，技术标准参照HG/T3096-2011。 | 2026年08月30日 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州蓄能水电厂 |  |  |  |  | 2 | 件 |  |  |  |
| 7 | 水封 | 门叶顶水封垫，I60-75*8600*10mm，橡胶，详见图纸DZ15D10-6-01内22所示，技术标准参照HG/T3096-2011。 | 2026年08月30日 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州蓄能水电厂 |  |  |  |  | 1 | 件 |  |  |  |
| 8 | 水封 | 门叶顶水封，P型密封，P60-A，长7980mm，橡塑，详见图纸DZ15D10-6-01内24所示，技术标准参照HG/T3096-2011。 | 2026年08月30日 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州蓄能水电厂 |  |  |  |  | 1 | 件 |  |  |  |
| 9 | 水封 | 充水阀密封，材质橡皮，内径524mm，外径800mm，厚20mm，详见图纸DZ15D10-6-03竣惠蓄电站上（下）库进出水口8.5×8.5-50m事故（检修）闸门门叶总图零件图（一）,零件号15，技术标准参照GB/T 97.1-2002。 | 2026年08月30日 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州蓄能水电厂 |  |  |  |  | 2 | 件 |  |  |  |
| 10 | 压板 | 充水阀压板，材质Q235B，内径620mm，外径800mm，厚12mm，详见图纸DZ15D10-6-03竣惠蓄电站上（下）库进出水口8.5×8.5-50m事故（检修）闸门门叶总图零件图（一）。 | 2026年08月30日 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州蓄能水电厂 |  |  |  |  | 2 | 件 |  |  |  |
| 11 | 滑块 | 主支撑滑块，100*280*40mm，详见图纸D15D10-6-01内9所示，材料为HD-FZ8。 | 2026年08月30日 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州蓄能水电厂 |  |  |  |  | 8 | 件 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：1、产品规格型号满足采购要求，通过质量验收；2、产品合格证等出厂资料齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：1、到货验收合格；2、其他所需结算资料后付款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：最低价法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |