南方区域电力现货市场技术支持系统

19项功能加装项目-标包2

技术规范书

总则

概述

（1）本项目的招标方是中国南方电网有限责任公司，最终用户是中国南方电力调度控制中心（以下简称南方总调）。

（2）本技术规范书为南方区域电力现货市场技术支持系统19项功能加装项目平台功能加装及改造提出技术的规范要求和说明，内容包括在南方区域电力现货市场技术支持系统上进行的出清算法功能加装及改造。投标方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件的所有条款，一旦应标，即表示认可本技术规范书的所有条款，其提供的技术方案应符合或优于本招标技术规范书所规定的所有要求。

（3）本技术规范书提出的要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标者应提供符合国际和国内相关领域最新版本的标准和本规范书要求的技术方案。

（4）本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按高标准执行。如本技术规范书中在不同的地方对相同的软件模块提出了不同的指标要求，均以较高的要求为准。

（5）技术规范书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

（6）用户保留使用投标商投标软件单价采购其中部分软件的权利。

（7）本技术规范书未尽事宜，由招标方和投标方在合同技术谈判时双方协商确定。投标者应保证对本次招标所有技术说明文件保密，在招标前和招标后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料。

（8）在合同生效期间，下述文件与合同具有同等法律效力：双方确认的测试和验收文件；所有投标方对技术规范书的澄清并经招标方确认的文件。

（9）本项目为技改项目，为满足项目工程建设需求，投标方所提供的工程成果必须满足本招标文件的所有技术要求条款，并按要求提供相关证明文件。投标方若无法满足相应条款，则视为不具备本项目投标资格。若实际不满足仍然响应满足的，招标人将取消投标人的投标资格，并没收投标保证金，同时保留追究商业欺诈罪法律责任的权利。

投标须知

a)本招标技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合相关标准和本技术规范的产品。本技术规范所使用的标准如与国家、行业、公司以及投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

b)投标方应仔细阅读包括本招标技术规范书在内的招标文件的所有条款，并根据招标技术规范书中的要求和范围进行技术方案的设计，其提供的系统技术方案应满足招标文件所规定的所有要求。投标方也可推荐能满足招标文件要求的类似的或更优的产品和方案，但投标方必须详细标明技术差异。未在技术差异表中说明的条款意味着投标方认可其所提供的产品及服务等的相应部分完全符合或高于本技术规范相应的要求，投标方中标后除非经过招标方书面同意，否则不得以任何理由提供低于本技术规范要求的相应的产品及服务等。

c)对于本招标技术规范书未提出但应标系统已具有的功能及技术性能指标，投标方可在其技术建议书中加以补充说明，并提供相关技术资料。如果投标方认为本招标技术规范书所描述的功能、接口、性能等要求与目标系统要求有所不一致或部分要求不合理，可在响应原要求后给出建议方案。

d)对于应标系统中尚不具备或未达到相关要求的功能或性能，投标方在应答时须针对该项如实说明。投标方认为相关要求不合理的，应给出充分理由及合理的建议。投标方认为相关要求需要在现有产品基础上进一步实现或完善的，应给出实现相关技术要求的方案和进度计划。

e)投标方提供的技术应答内容至少应包括技术方案(包括功能实现方案、性能指标等)、软件配置(包括商用软件模块、应用软件模块等)、工程计划(包括工程进度计划、技术联络会、技术培训计划)等。

f)投标方应在技术建议书中具体说明所建议的技术方案、软件系统配置符合的有关标准(包括国际、国内标准和专用标准)，并附上相应的说明和技术资料。对每个单项产品，投标方必须提供原厂商的正式技术指标说明材料。投标方认为需特殊说明的部分应附有详细的技术资料，否则由于评标理解的不同，产生的后果由投标方负责。

g)投标方提供的软件必须是标准的，技术上是成熟的，所有软件应是全新的，具有先进结构，并能在中国境内安全使用(包括软件产品必须具有在中国境内的合法使用权)，符合环保要求。

h)投标方应依据本技术规范的要求及推荐的技术方案提出详细的报价清单。

i)投标方的报价清单内容应该包括本次招标范围内所要求的全部软件及服务等。除已经明确说明由招标方另行采购的硬件和在报价清单中明确采购的软件及服务外，其它在本项目建设中必须的但被遗漏的设备、材料及服务，投标方应予以补充，并包含在总报价中，以保证满足招标系统的技术要求并正常运行。

j)投标方的投标文件应以中文简体编写(原厂商的资料可为英文)，所有的计算、说明和图纸等均应采用国际单位。投标方应保证对本次招标的所有技术说明文件保密，在招标前和招标后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料。

k)本招标技术规范书的解释权属于招标方。未经招标方同意，任何个人和单位对招标技术规范书所作的任何修改均无效。在未经双方商定作为订货合同技术附件之前，招标方保留对招标技术规范书进行修改的权利，投标方可以提出变更的意见和建议。招投标双方签订合同之后，招标方有权提出和投标方有责任接受因国家、行业、上级主管单位等的规范、标准和规程等发生变化及与相关系统接口要求改变所产生的一些补充要求。具体事项由招投标双方共同商定。

l)本招标技术规范书在内容或技术指标上如果存在错误(包括拼写、印刷错误)，投标方应及时提出并要求招标方澄清，经招标方确认后对错误内容进行修正。

m)针对本次招标的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分，与招标文件具有同等法律效力。

n)招标技术规范书经招投标双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本招标技术规范书的未尽事宜，由招投标双方在合同技术谈判时协商确定，或以其它形式补充。

项目实施要求

投标书应针对如下项目实施要求逐项进行确认和应答。

a）本项目编制的技术标准规范，应用相关的专利技术，定制开发，知识产权及源代码归南方电网所有。投标方在技术和应用上进行创新，并在工程中开发实现，形成新的知识产权归南方电网所有。

请投标方确认并列出。

b）投标方对于需提供具体设计或实现方案的应答，需要提供详细的功能架构图、功能细节、实现技术，应用功能均需给出软件实现的流程框图。

请投标方确认,并在投标书中相应位置逐一阐述。

c）项目开发过程中，管理的变更，对工程应用场景的进一步认识，项目可能会发生调整，这种调整在不违反项目建设整体原则的前提下，投标方需确认修改，并考虑项目变动成本。

请投标方确认。

d）投标方应给出完整的建设开发团队组织结构和人员配置。

请投标方确认。

技术应答要求

a)投标方提供的技术投标书必须包括技术应答书和技术建议书两部分作为应答。投标方注意：如果技术建议书内容较多，为了评标方便，应将技术建议书与技术应答书单独成册。

b)投标方提供的技术应答书应对技术规范书进行逐项应答。为便于评标专家详细论证投标方的技术实力、投标产品的优越性，投标方应针对投标书提出的重点应答内容，逐项给出具体实现方案。

请投标方给予整体确认，确认后表明投标方能够完全满足技术规范书的所有要求；存在差异的内容，必须按要求填写技术差异表。

c)投标方提供的技术建议书不应是投标方投标产品的通用产品说明，应充分突出其满足或优于本招标书技术规范的详细技术方案。为便于评标专家准备论证投标产品的优越性，投标方应充分总结投标产品的技术特征及优于招标技术规范书的主要技术特点，填写表格。

d)投标方在建议书中，按本招标书中所提的技术及工程要求，对涉及到的主要产品、技术及服务，提供详细的性能参数和技术说明。投标方亦可根据自己的产品技术性能具体情况，在建议书中提出建议，并附详细资料和说明。

e)投标方应随其投标书一起提供足够详细和清晰的图纸和数据，以便能够与本招标文件中的技术条款进行完整和切实的比较。这些图纸和数据应简要说明系统的设计特点，同时对与招标书要求有异或偏差之处进行准确说明。除非经招标方同意，系统的最终设计应按照这些图纸和数据的所有详细说明进行。

f)投标文件中若出现相互矛盾或不一致的内容，以有利于招标方的内容为准。

投标方职责

投标方职责包括：

  - 负责设计、开发生产并在现场安装调试一套符合要求的系统，并提供相应的技术服务，保证完全符合最终技术规范的要求。

  - 提供系统运行所需的软件（不包括已经明确说明另外采购的软件），如系统软件、支撑软件和应用软件等。

  - 负责所有的合同谈判和技术联络会。

  - 负责系统出厂验收(FAT)、工厂验收测试及问题整改、参加系统试运行、现场验收(SAT)和项目验收。

  - 负责所有合同谈判、设联会和所有验收会议的会务费用及招标方人员相关费用。

  - 提供系统测试方法和测试数据。

  - 负责完成与招标方所有相关系统集成的工作(包括局域网互联、远程通信、与现有其它系统的接口等)。

  - 负责供货范围内软件的投运、验收测试、试运行和保修期内的故障排除。

  - 负责供货范围内所有设备（如有）的包装运输，并搬运至招标方指定的位置。

  - 由招标方提供的用于工厂集成的设备，投标方应妥善使用，保证设备完好，并在出厂时运输并搬运至招标方指定的位置。

  - 提供全面的技术培训，负责培训招标方的工程师，包括但不限于软件培训、系统操作、维护培训和应用软件开发培训等。

  - 提供系统投运后的技术支持和合同设备备品备件的供应。提供所有合同设备的备品备件、系统安装和维护所需的专门工具和试验仪器仪表(包括编程、调整、测试和校核)及材料。

  - 提供培训和开发时的支持(包括办公设备)，以及培训和开发用的硬件设备和必须的技术资料等。

  - 在质保期内提供免费保修服务，并在系统使用期内提供技术支持。

  - 及时向招标方通告有关软件的升级和更新，在质保期内应免费提供并负责安装和调试。

  - 提供必需的技术资料和文件，并对其正确性负责。主要技术资料如下：软件的技术说明书（需求规划说明书，软件功能设计文件、软件设计详细文档等）和使用说明书、产品型式试验和常规试验数据及试验报告、试验和验收标准、质量保证书和其它必需的资料。

  - 提供所有与现场运行一致的应用软件源码(可编译)及编译运行环境，以及相关的配置、编译说明文档。

  - 负责整个系统的集成，负责系统的现场安装、生成和调试，负责按照招标方的要求创建系统模型、图形、报表，进行参数的录入及历史数据的导入等。投标方技术专家在现场安装、系统功能调试和试运行期间，为招标方提供良好的建议和指导。

  - 投标方有责任对招标方所提供的电网技术参数资料以及有关资料进行保密。

  - 投标方提供的系统应当是一个开放的系统，投标方应配合招标方实现后续的系统功能建设，招标方或经招标方同意的任何第三方均可以在投标方提供的系统基础上进行二次开发、新系统集成和第三方软件接入，投标方应提供积极的响应，并完成相应的配合工作，不得以任何理由加以限制或制造障碍。

  - 其它双方约定的投标方职责。

招标方职责

a)审查合同生效后投标方提供的技术文件和图纸，审议并确认工程进度、功能规范、技术联络会程序、培训内容和计划、验收测试大纲和计划等。

d)提供满足合同设备运行条件的现场运行环境。

e)提出现场的软件布置要求。

f)参加合同谈判和技术联络会。

g)参加系统培训及系统生成工作。

h)参与系统模型创建、图形画面及各类统计报表模板的制作。

i)在投标方指导和支持下参与系统现场的安装和调试。

j)其它双方约定的招标方职责。

其他

除非明确说明，本技术规范书中所有功能要求、技术服务即使未进行详细描述，均由投标方提供，并列入总价。

如本技术规范书中在不同的地方对相同的功能模块提出了不同的性能指标要求，均以较高的要求为准。

项目概况

项目概述

南方区域电力市场启动试运行以来，分阶段、分批次实现了市场调电试运行、结算试运行等既定目标，在促进全区域、大范围资源优化配置等方面取得了良好示范效应。为推动南方区域电力市场建设进一步走深走实，为健全多层次全国统一电力市场体系提供了南网经验。按照南方区域电力市场的建设工作部署，2024年年底前南方区域电力市场实现了长周期结算试运行，并在2025年6月进入了连续结算运行。南方区域电力市场将融入国家市场，作为全国统一电力市场体系的重要组成部分，到 2030 年，与国家市场加强耦合，有序衔接、联合运行。在上述背景下，南方区域电力市场规则一直在持续不断完善变化中。目前主要有三大方面的变化需求：

- 是在136号文的指引下，新能源正在大规模入市，其波动性和随机性将对电力市场出清产生较大影响，为更好地贯彻落实136号文关于新能源自愿参与日前市场的精神要求，按照南方区域电力现货市场日前出清和可靠性机组组合分离的分别计算实施方案，自2026年1月1日起已开展分离的模拟性测试，针对在模拟测试期间发现的问题，需对现货系统的平台及出清算法开展功能完善。

- 为推动国网南网跨经营区现货交易，充分发挥电力现货市场平台作用，实现电力资源在全国范围内优化配置和余缺互济，两网共同编制形成的《国家电网、南方电网跨经营区交易常态化交易机制方案》已于2025年7月1日批复，并于10月13日首次达成跨电网经营区电力现货交易，为进一步推动跨经营区交易的常态化开展，需进一步完善现货系统的平台及出清算法功能。

第三，现货市场系统的功能代码在不断高速迭代，不可避免地带来更新的代码中隐含的逻辑错误或冲突。若此类错误或冲突不断积累，可能会引发功能失灵，造成现货市场运转失常。南方区域电力现货市场技术支持系统现已具备了简单的镜像测试能力，在代码提交到生产环境前可进行一些简单测试。然而，目前现货市场系统的镜像测试能力一是不能完整覆盖电能量+辅助服务市场全业务，二是没有与OCS系统实现联动，三是缺乏可视化、自动化、场景化的测试能力，对某些隐藏的较深的问题的感知能力不足，亟需进行能力上的提升。

综上，为了促进新能源入市、推动国网南网跨经营区现货交易、保障现货市场系统在持续性升级的情况下的平稳安全运行，需通过本项目对南方区域电力现货市场技术支持系统做出适应性改造。

本项目分为2个标包。标包1是平台功能加装及改造，标包2是出清算法功能加装及改造。标包划分具体如下：

标包1（平台功能加装及改造）：对南方区域电力现货市场技术支持系统的平台功能进行加装和改造，包括（1）加装现货系统镜像测试功能，改造相关数据接口、加装测试案例管理及可视化测试等模块；（2）改造平台交易组织流程相关功能，针对日前市场和可靠性机组组合分离模拟测试过程中的问题进行功能完善；（3）加装改造系统数据交互、校验及相关功能界面，支撑跨经营区现货交易的平台功能完善。

标包2（出清算法功能加装及改造）：对南方区域电力现货市场技术支持系统日前、日内和实时市场的机组组合、经济调度等算法功能进行加装及改造，包括（1）支持测试验证日前、日内和实时市场出清算法的各类出清计算功能；（2）改造可靠性机组组合优化计算功能，支持可靠性机组组合与日前市场出清的并行、串行等计算架构，针对日前市场和可靠性机组组合分离模拟测试过程中的问题进行功能完善；（3）加装国网省间现货纳入南方区域电力市场的出清计算模型及电价计算模块，支撑跨经营区现货交易的平台功能完善。

项目范围

供货范围

本部分为标包2，主要采购内容包括：

- 南方区域电力现货市场技术支持系统19项功能加装项目出清算法功能加装及改造，1套；含以下内容：

| 序号 | 项目 | 部署安全区 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出清算法功能加装及改造 |  |  |  |
| 1.1 | 电能量市场出清算法测试验证功能加装 | II区 | 1 | 套 |
| 1.2 | 可靠性机组组合优化计算功能加装 | II区 | 1 | 套 |
| 1.3 | 算法调度器支持可靠性机组组合与日前出清的并行、串行功能改造加装 | II区 | 1 | 套 |
| 1.4 | 支持国网省间现货纳入南方区域电力市场跨区域出清模型改造 | II区 | 1 | 套 |
| 1.5 | 支持跨区域电价计算模块功能加装 | II区 | 1 | 套 |
| 2 | 系统实施 |  |  |  |
| 2.1 | 系统实施 | 包括项目管理、项目启动、环境准备、初始化、调试、培训、上线切换等工作 | 1 | 项 |

- 南方区域电力现货市场技术支持系统19项功能加装项目出清算法功能加装及改造相关文档材料，含以下内容：

- 软件详细设计文件，1份。

- 项目验收工作总结报告，1份；

- 项目验收技术总结报告，1份；

- 软件一书三册（功能说明书、安装手册、运维手册、检验手册），1套；

- 项目相关培训材料，1份。

工作范围

投标方除应提供供货范围内规定的功能开发工作外，同时提供必要的技术支持服务，这些工作包括：

- 负责项目期内、外的技术支持和服务，系统实施、集成、测试和调试。

- 负责为用户提供培训。

- 在项目实施过程中如发现内容遗漏，由投标方免费补齐。

技术要求

遵循的标准

投标方按下列机构、协会和组织的标准和规程的相应条款进行合同设备的设计、制造和试验。投标方应将与本合同设备直接有关的标准和规程的适用部分提供给招标方。

- 《中华人民共和国国家安全法》（2015年7月1日）

- 《中华人民共和国网络安全法》（2017年6月1日）

- 《电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG120499-2021）

- 《中国南方电网电力监控系统安全防护管理办法》（Q/CSG212001-2015）

- 《南方电网电力监控系统网络安全全域防御与纵深防御体系建设工作方案》（南方电网总调〔2020〕4号）

- 《电力系统调度自动化设计技术规定》DL/T 5003-2005

- 《电力系统调度自动化工程可行性研究报告内容深度规定》DLT 5446-2012

- 《中国南方电网电力调度管理规程》（Q/CS212045-2011）

- 《南方电网公司信息化项目预算编制与计算方法》（2020年修订版）

- 《南方电网公司生产项目准入及预算标准》（2022年版）

- Q/CSG 1204050-2019《南方区域电力现货市场技术支持示范系统技术规范》

- 《南方区域电力现货市场技术支持示范系统数据交互规范》

- （国家能源局南方监管局）《南方区域统一调频辅助服务市场建设方案》

- （国家发改委、国家能源局）《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（发改体改〔2022〕118号）

- （国家发改委、国家能源局）《电力现货市场基本规则（试行）》（发改能源规〔2023〕1217号）

- 《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令第27号）

- 《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》（国能安全〔2015〕36号）

- 《中国南方电网电力监控系统网络安全技术规范》（Q/CSG 120499-2021）

- 《关于印发南方电网电力监控系统网络安全全域防御与纵深防御体系建设工作方案的通知》（南方电网总调〔2020〕4号）

- 关于印发主动融入全国统一电力市场体系加快推进南方区域电力市场建设方案的通知（南方电网市场〔2024〕9 号）

- 《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（发改价格〔2024〕196号）

- 《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号)

- 《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（发改体改〔2022〕118号）

- 《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》（中国电力企业联合会）

- 输配电联系单〔2024〕25号附件3：《管制业务固定资产生产技改投资策略》

- 南方电网定额〔2024 〕10号附件：《南方电网公司信息化项目预算编制与计算方法（2024年修订版）》

- 《关于印发南方电网调度云上业务系统及公共服务技术管控工作指引（2022年版）的通知》（办总调〔2022〕10号）

功能建设

    - 3.2.1 电能量市场出清算法测试验证功能加装

对现有现货市场镜像测试环境电能量市场出清算法部分进行功能加装和完善，使测试系统涵盖日前市场出清、日内市场出清、实时市场出清等完整功能模块，支撑电能量市场出清计算业务的在线测试。

      - 3.2.1.1 功能要求

- 加装电能量市场测试日前市场出清功能，具备日前市场方案生成、数据校验、边界生成、优化计算、安全校核、结果发布全流程在线测试、运行能力和可视化交互界面。

①日前市场交易根据市场主体的日前市场申报数据，以负荷预测、非市场机组及联络线计划等作为出清计算边界条件，考虑电网安全约束、机组运行约束、系统约束及其它可行性约束条件，每天分为若干个交易时段（如 24 或 96 个时段），以购电成本最小或社会福利最大化等为目标函数进行优化，集中优化求解次日组合计划和出力计划，形成总经济效益最优的发电计划，并形成机组与用户市场出清电价。

②构建日前市场出清数学模型：以购电成本最小、或以社会福利最大为目标函数，构造机组约束、系统平衡约束、网络约束等约束条件，支持对约束条件进行松弛。

③支持对出清边界数据进行再次校验，能够对日前市场所需数据进行数据校验和处理，确保数据满足计算要求；具备数据校验功能，支持校验规则的配置和生效设置，包括对各类分项数据的单一合理性验证，以及对各种相互关联数据的相关性验证；具备数据处理功能，支持对日前市场出清所使用的系统负荷预测、母线负荷预测、联络线计划、检修计划等数据进行修改维护。

④执行出清计算：支持以安全约束机组组合及安全约束经济调度进行优化出清；支持全电量集中竞价市场模式下集中优化出清；具备节点边际电价和分区平均节点边际电价计算功能，并给出能量价格、阻塞价格、网损价格分量；能够根据约束条件设置综合考虑各种约束条件；支持设定次日 15 分钟或 1 小时滚动计算；计算输出结果包括机组开停机组合、出力、价格、总成本、约束是否松弛、计算时间、计算过程日志、安全校核结果等信息；能够与交流安全校核进行迭代计算，计算结果送安全校核进行交流潮流计算，出现设备或断面越限时，由安全校核反馈越限信息至安全约束机组组合及安全约束经济调度重新进行优化计算，直至生成满足安全约束条件的市场出清结果。

- 加装电能量市场测试日内市场出清功能，具备日内市场方案生成、数据校验、边界生成、优化计算、安全校核、结果发布全流程在线测试、周期滚动运行能力和可视化交互界面。

①日内市场交易根据日前市场出清结果，以日内负荷预测、新能源功率预测等作为出清计算边界条件，考虑电网安全约束、机组运行约束、系统约束及其它可行性约束条件，以购电成本最小或社会福利最大化等为目标函数进行优化，集中优化求解未来2-4指定时段组合计划和出力计划，形成总经济效益最优的发电计划，并形成机组与用户市场出清电价。

②构建日内市场出清数学模型：以购电成本最小、或以社会福利最大为目标函数，构造机组约束、系统平衡约束、网络约束等约束条件，支持对约束条件进行松弛。

③支持对出清边界数据进行再次校验，能够对日内市场所需数据进行数据校验和处理，确保数据满足计算要求；具备数据校验功能，支持校验规则的配置和生效设置，包括对各类分项数据的单一合理性验证，以及对各种相互关联数据的相关性验证；具备数据处理功能，支持对日内市场出清所使用的系统负荷预测、母线负荷预测、联络线计划、检修计划等数据进行修改维护。

④执行出清计算：支持以安全约束机组组合及安全约束经济调度进行优化出清；支持全电量集中竞价市场模式下集中优化出清；具备节点边际电价和分区平均节点边际电价计算功能，并给出能量价格、阻塞价格、网损价格分量；能够根据约束条件设置综合考虑各种约束条件；支持设定日内 15 分钟或 1 小时滚动计算；计算输出结果包括机组开停机组合、出力、价格、总成本、约束是否松弛、计算时间、计算过程日志、安全校核结果等信息；能够与交流安全校核进行迭代计算，计算结果送安全校核进行交流潮流计算，出现设备或断面越限时，由安全校核反馈越限信息至安全约束机组组合及安全约束经济调度重新进行优化计算，直至生成满足安全约束条件的市场出清结果。

- 加装电能量市场测试实时市场出清功能，具备实时市场方案生成、数据校验、边界生成、优化计算、安全校核、结果发布全流程在线测试、周期滚动运行能力和可视化交互界面。

①实时市场根据系统实际运行情况、最新负荷预测需求和实时市场报价（或日前市场封存的发电机组申报信息），在日前市场确定的燃煤机组开停机组合基础上，采用安全约束经济调度，每 15 分钟（时间可灵活设置）滚动计算未来 15 分钟至 2 小时（时间可灵活设置）的市场出清结果，市场出清结果送到OCS系统进行模拟控制执行。支持 5 分钟或 15 分钟交易周期。

②构建实时市场出清数学模型：以购电成本最小、或以社会福利最大为目标函数，构造机组约束、系统平衡约束、网络约束等约束条件，支持对约束条件进行松弛。

③支持对出清边界数据进行再次校验，支持对实时市场所需数据进行数据校验和处理，确保数据满足计算要求；支持数据校验功能，支持校验规则的配置和生效设置，包括对各类分项数据的单一合理性验证，以及对各种相互关联数据的相关性验证；支持数据处理功能， 支持对实时市场出清所使用的系统负荷预测、母线负荷预测、联络线计划、检修计划等数据进行修改维护。

④执行出清计算：支持以安全约束经济调度进行优化出清；支持全电量集中竞价市场模式下集中优化出清；具备节点边际电价和分区电价计算功能，并给出能量价格、阻塞价格、网损价格分量；能够根据约束条件设置综合考虑各种约束条件；支持计算覆盖时间范围设置；持周期自动滚动计算和人工手动触发计算；计算输出结果包括机组出力、价格、总成本、约束是否松弛、计算时间、计算过程日志、安全校核结果等信息；应能与安全校核进行迭代计算，计算结果送安全校核进行交流潮流计算，出现设备或断面越限时，由安全校核反馈越限信息至安全约束经济调度重新进行优化计算，直至生成满足安全约束条件下的市场出清结果；支持在运行日次日检查运行日实时市场节点边际电价计算的完整性和正确性，若出现节点边际电价计算不完整或不正确，应修正受影响的节点边际电价。

      - 3.2.1.2 界面要求

提供可视化的测试功能界面，可以在界面上实现测试任务的配置和各项测试参数、边界条件的调整。

    - 3.2.2 可靠性机组组合优化计算功能加装

根据《南方区域电力市场运行规则》，在日前市场出清结算环节中加装可靠性机组组合，满足大规模新能源入市场景下系统运行安全需要，可靠性机组组合根据用户申报、发电申报、发电预测、负荷预测等，确定需要启停的机组。

      - 3.2.2.1 功能要求

- 可靠性机组组合的边界条件应包括：发电侧报价、可再生能源出力预测、省间送受电计划和系统负荷预测等。

- 构建可靠性机组组合优化模型，首先计算安全约束机组组合的SCUC的混合整数规划（MILP）模型，目标函数为社会福利最大化，得到火电机组和水电机组的开停机组合。将上述机组组合作为输入加入到可靠性机组组合模型中，目标函数保持不变。相较于SCUC，增加用户报量报价约束、非市场新能源报价约束和弃电约束等。

- 应支持系统备用需求的精细化建模与协同优化。可靠性机组组合（RUC）的核心目标是保障系统运行的可靠性，因此模型必须能够准确处理系统备用需求。功能上应支持对不同类型备用的分区需求设置。在优化计算时，应将备用容量作为决策变量，与电能量市场联合出清，实现能量与备用在机组容量、爬坡速率等技术约束下的协同优化，确保在满足负荷预测的同时，经济、可靠地预留出应对不确定性的备用资源。

- 应支持特殊机组运行约束的精细化建模。为保障系统可靠性和灵活性，RUC需精确模拟对系统至关重要的特殊机组。功能上应支持抽水蓄能电站的“发电-抽水”工况转换、库容和水头约束；支持燃气机组、快速启停机组的特殊启动费用、运行模式和短时运行约束。确保模型能够充分利用这些灵活性资源的调节能力，得到更经济、更可靠的开停机计划。

      - 3.2.2.2 界面要求

1）应支持在界面上查看可靠性机组组合边界条件、计算结果等信息。

    - 3.2.3 算法调度器支持可靠性机组组合与日前出清的并行、串行功能改造加装

为满足算法调度器对可靠性机组组合与日前市场出清的混合计算架构支持，需要做如下改造。

      - 3.2.3.1 功能要求

- 将可靠性机组组合的计算模块，独立封装为标准化接口，支持算法调度器调用；

- 通过分布式框架将可靠性机组组合和日前市场出清任务分解为子任务，由算法调度器动态分配节点执行，同时利用消息队列实现异步通信，使各计算模块能并行运算；

- 构建混合调度框架，集成并行与串行模式，支持不同模式的灵活切换。

- 具备可配置的模型参数与约束管理功能。 算法调度器须能在启动计算任务时，向优化模型传递不同的参数集。例如，为可靠性机组组合任务加载可靠性参数包，为日前出清任务加载市场参数包。

- 支持在日前市场模型中强制应用可靠性机组组合的“必开”约束。 当可靠性机组组合先于日前出清运行或并行运行时，可能会出于系统安全考虑，确定某些机组必开机组。算法调度器必须能将这些必开指令，转化为数学约束（如将机组启停变量固定为1），并强制应用到日前出清的优化模型中。这确保了市场出清结果必须满足基本的系统安全边界。

- 实现对并行计算任务的资源智能分配与隔离。 同时运行可靠性机组组合和日前出清这两个大型优化模型对计算资源（CPU、内存、求解器许可）消耗巨大。算法调度器应具备资源管理能力，能够为并行任务智能分配计算服务器和求解器许可，并确保它们在运行时互相隔离，避免因争抢资源而导致计算变慢或失败。

      - 3.2.3.2 界面要求

1）无。

    - 3.2.4 支持国网省间现货纳入南方区域电力市场跨区域出清模型改造

为满足国网省间现货与南方区域电力市场的跨区域出清的需求，需要进行出清模型改造。

      - 3.2.4.1 功能要求

- 整合国网提供的跨省输电能力、机组报价及负荷预测数据，构建标准化市场信息池，构建统一数据架构；

- 构建双模式出清模型：

①联合出清模式： D-2日南方区域现货交易预出清（预平衡），确定两网联络线关口跨经营区日前现货交易分时电力曲线。国网跨省跨区预计划发布，国调中心将跨经营区日前现货交易分时电力曲线纳入预计划发布。 D-1 日南方区域电力现货市场交易出清，跨经营区日前现货交易分时电力曲线作为边界条件参与南方区域现货市场D-1日交易，优先出清、保障执行。总调组织完成南方区域现货市场日前出清，两网联络线关口出清分时价格作为结算价格。

②独立出清模式：基于南方区域所有机组和两网之间联络线通道功率，以社会福利最大化为目标计算机组组合和节点电价。

- 构建区域一体化经济调度目标函数，以全市场（含国网相关省份及南方区域）购电总成本最小化为优化目标。该目标函数需能精确处理不同区域、不同机组类型的分段报价、启动成本、运行约束成本等，形成统一的成本计算标准。

- 精细化建模跨省跨区物理联络线约束，准确反映联络线的输电极限、方向约束及功率损耗特性。模型需将联络线视为连接不同定价区域的关键桥梁，其潮流和阻塞状态直接影响区域间的功率交换和电价差。

- 建立统一的节点边际电价计算与分解机制，确保在统一出清模式下，全网络所有节点的电价均由统一的优化问题求解得出。模型需支持将LMP分解为电能量、网络阻塞的分量，为跨区交易的阻塞盈余计算和结算提供依据。

      - 3.2.4.2 界面要求

1）在系统界面上给出当前所采用的出清模式的信息。

    - 3.2.5 支持跨区域电价计算模块功能加装

为实现国网省间现货等效节点的节点电价计算，加装跨经营区域电价计算的模块功能。

      - 3.2.5.1 功能要求

- 构建数据层：整合国网省间现货市场数据与南方区域电网拓扑，支持实时传输网络约束、机组报价及负荷预测数据。

- 实现等效节点建模：基于电网拓扑结构，设计动态等效节点算法，将跨区交易线路抽象为虚拟节点，保留关键输电约束（如断面限额、网损系数）。

- 构建跨区电价计算模型：基于跨区域联合出清模式，考虑两网之间联络线通道报量报价信息，在SCUC、SCED、LPC模型中加入双向分段报价约束和目标函数，计算国网省间现货等效节点的节点电价。

- 建立跨区域联络线关口/接口电价的精确计算能力。模块必须能够在统一的电网模型中，精确计算出代表两个区域连接点的“关口”或“接口”节点的电价。这个接口电价是跨区域电力交易进行财务结算的基准价格，其准确性直接关系到跨区交易的公平性和经济性。

- 量化跨区域输电阻塞对节点电价的影响。当跨区域联络线的输送功率达到极限（即发生阻塞）时，电价计算模块必须能够自动反映这种阻塞带来的影响。模块需要能清晰展示阻塞如何导致价格分离，并量化其影响程度。

      - 3.2.5.2 界面要求

1）在系统界面展示电价计算结果。

    - 3.2.6 非功能指标要求

（1）平台年可用率≥99.999%。

（2）与平台有关的日前、实时市场出清异常事件年平均＜3次。

（3）日前：UC计算时间＜6000s，ED计算时间＜800s。

（4）实时：计算时间＜120s。

（5）日前、实时计算均需满足计算误差要求。

项目成果

（一）成果(级别、数量)

- 软件详细设计文件，1份。

- 南方区域电力现货市场技术支持系统内容包括数据导入及校验等19项功能出清算法功能加装及改造，1套；包括以下内容：

| 序号 | 项目 | 部署安全区 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出清算法功能加装及改造 |  |  |  |
| 1.1 | 电能量市场出清算法测试验证功能加装 | II区 | 1 | 套 |
| 1.2 | 可靠性机组组合优化计算功能加装 | II区 | 1 | 套 |
| 1.3 | 算法调度器支持可靠性机组组合与日前出清的并行、串行功能改造加装 | II区 | 1 | 套 |
| 1.4 | 支持国网省间现货纳入南方区域电力市场跨区域出清模型改造 | II区 | 1 | 套 |
| 1.5 | 支持跨区域电价计算模块功能加装 | II区 | 1 | 套 |
| 2 | 系统实施 |  |  |  |
| 2.1 | 系统实施 | 包括项目管理、项目启动、环境准备、初始化、调试、培训、上线切换等工作 | 1 | 项 |

- 项目验收工作总结报告，1份；

- 项目验收技术总结报告，1份；

- 软件一书三册（功能说明书、安装手册、运维手册、检验手册），1套；

- 源代码审计报告，1份；

- 入网安全评测报告，1份；

- 第三方测试报告，1份；

- 项目相关培训材料，1份。

项目工程要求

会议要求

合同谈判

- 为了项目采购工作的尽快开展及实施方案的确定，投标方与招标方应举行合同谈判。

- 合同谈判招投标双方均签署会议纪要，纪要将视为合同的组成部分。

- 在确定投标方后的两个自然周之内，招标方收到投标方发送的有关标准、技术规范，项目组织安排等，谈判主要内容是确认投标方提出的有关标准及规范、讨论并澄清招标规范中的技术条款及相应的技术方案，讨论确定系统设计方案，讨论/确定项目组织安排、工程计划、项目管理方案，讨论/确定培训计划(包括课程安排、教材、进度)，招标方提出相关工作需求等内容。

- 合同谈判举办地点、形式由招标方、投标方根据需求商议确定。

技术联络会

- 为便于合同的执行、审查和系统详细设计方案的确定，投标方与招标方根据需要举行技术联络会，除按合同规定举行的技术联络会外，双方可以根据需要约定对方举行额外的技术联络会。

- 如果由于投标方的原因需要举行额外的技术联络会，投标方免费提供参加该技术联络会的招标方人员会议相关等费用。

- 每次技术联络会招投标双方均签署会议纪要，纪要将视为合同的组成部分。

- 技术联络会举办地点、形式由招标方、投标方根据需求商议确定。

月度协调会

- 为了加强进度管理，协调系统开发过程中遇到的问题，招标方与投标方应按月举行月度协调会。

- 工厂集成期间每月召开一次月度协调会，举办地点、形式由招标方、投标方根据需求商议确定。

培训要求

为了确保招标方更好的履行相关职责，投标方需为招标方提供设备和系统维护的工具与培训。

a)培训班的教员具备：（1）教学经验（2）教学课程的专长（3）熟悉本系统。

b)有关数据库、画面显示、报表生成的用户培训必须使用中文在招标方授课。

c)投标方提供所有培训资料。

d)培训课件，投标方在培训前，必须从招标方的角度出发，准备适用于招标方不同级别培训的课件（课件形式不限于PPT），在培训开始前的一个月发招标方审核，招标方具有选择拷贝电子课件的权利。

e)学员人手一份技术手册和相关文件。学员在培训课程开始前一个月收到教学资料。投标方的手册与文档的电子文件同时提供给招标方。

f)课堂资料，包括开课前发放的文档和课堂资料归招标方所有，招标方有权拷贝这些资料供内部培训使用。

g)培训内容，包括培训中使用的电子文档提交给招标方供其内部使用。

h)培训的课堂讲授与上机实践要适当平衡，确保学员对课程的充分理解消化。

i)投标方提供充足的培训设备，避免出现学员共用一套培训设备的情况。

j)对于涉及系统所采用的第三方产品或技术的培训，要求由集成商联系原厂商或由其官方正式授权的培训服务机构提供培训，不能仅由集成商或代理机构提供相关培训，其它要求同上述第a条到第i条。

k)必须保证培训质量。培训质量由参加培训人员打分评价，如果评价结果为不合格，则培训提供方需重新安排培训教员免费重新培训，直到培训合格为止。

l)投标方在对招标方进行培训时，负责录制各次培训视频，提供主要运维操作flash动画演示，主要包括系统概述介绍、画面维护、模型维护运行综合展示等内容。

培训内容

投标方应负责对招标方进行差异化、针对性的培训，培训主要分为四大类培训：系统概述性培训、系统管理员级培训、维护工程师培训、操作人员培训。

a)系统概述培训

1)系统入门级培训，从宏观方面介绍整个系统的架构设计原理及原因；

2)对系统各功能模块做概要性的介绍；

3)通过系统概述性的培训对系统各功能模块的实现机理有初步认识。

b)系统管理员培训：

1)平台接口及通讯方法；

2)操作系统安装、使用、维护；

3)数据库（实时库、商用库、时序库）安装、使用、维护等；

4)网络通信管理及维护；

5)系统支撑软件及应用软件的安装、使用、维护，包括系统的生成、配置、调整和诊断等；

6)演示构建完整系统软件和局部系统的创建方法，包括系统的生成、配置、调整和诊断；

7)介绍源程序到应用程序的生成、性能设置以及应用函数的参数设置等；

c)维护工程师培训：

1)各功能模块介绍；

2)系统平台的一般使用方式；

3)实时数据库安装、生成、维护；

4)图形、报表、安全系统等工具的使用方法；

5)应用软件与数据流的结构，设计标准和程序节点规范，函数的功能、设计与主要算法，日常维护方法；

d)操作人员培训

该课程适合与没有编程经验的学员，主要进行系统数据库、人机界面、报表以及各项功能的使用，使学员熟练掌握各类操作工具并能熟练使用各项功能，培训对象如下：

1)调度处人员使用培训；

2)运行方式处人员使用培训；

3)自动化处人员使用培训。

二次开发及支持要求

二次开发标准化要求

系统平台提供完备的招标方二次开发功能。招标方可以根据系统提供的招标方二次开发接口，在无须对原来系统的运行程序进行更改情况下，方便的实现二次开发功能。系统提供的招标方二次开发接口功能及相关资料包括但不限于以下主要内容：

- 提供数据字典、二次开发接口说明、开发样例等文件，以便招标方或招标方指定的第三方在此基础上进行二次开发。

- 提供二次开发所必须的引用文件、库文件等。

- 实时数据接口功能：能够通过二次开发接口方便的实现实时数据的读取和写入。

- 历史数据接口功能：能够通过二次开发接口方便的实现历史数据的读取和写入。

- 事项接口管理功能：能够通过二次开发接口方便的实现系统事项的读取和写入。

- 系统管理功能：能够通过二次开发接口方便的实现对于系统中各个运行模块信息的管理。

- 计算、逻辑判断接口：能够通过二次开发接口方便的实现系统中各种数据的计算、逻辑判断等招标方二次开发工作。

- 招标方界面开发接口：系统提供招标方界面的二次开发接口，通过此开发接口可以方便的实现招标方界面的二次开发。

- 服务调用接口：能够通过二次开发接口方便地调用系统提供的所有分析、计算服务，可为相应服务指定输入及输出。

- 其他必须的二次开发接口：系统必须提供其他必须的二次开发功能，以满足招标方二次开发的接口需要。

二次开发的后续支持要求

投标方提供的系统是一个开放的系统，招标方或经招标方同意的任何第三方均可在投标方所提供系统的基础上进行新系统集成、新功能开发和第三方的软件集成，投标方应积极的响应和协助配合相关工作，不得以任何理由加以限制或制造障碍。

在本项目的实施过程中，需要在支撑平台的基础上，进一步开展部分功能的建设工作，投标方必须提供在系统生命周期内的后续功能建设的技术服务支持。

文档要求

为确保南方区域电力现货市场技术支持系统19项功能加装项目出清算法功能加装及改造的验收、安装、投产、运行和维护，投标方提供系统所有设备设计、制造的图纸、文件和提产品说明书、安装手册、调试手册和维护手册（一书三册），满足南方电网应用要求，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。卖方提供的文件和资料应能满足买方进行系统维护和进一步开发的需要。

文档提交要求

文档类型

合同要求的文档类型包括：

- 系统需求规格说明书、软件功能设计、软件详细设计文件。

- 项目详细设计方案；

- 系统使用操作说明书及手册；

- 项目结题验收工作总结报告；

- 项目结题验收技术总结报告；

- 系统管理员手册；

- 程序员手册以及二次开发支持文件，包括全部所购源代码说明，用于进一步开发或扩展的API接口，公用程序和函数的调用方法，数据字典等；

- 维护和检修手册、维护和检修指南，包括故障诊断指南、故障应急预案；

- 测试和调试说明书（包括方法、数量、调试操作步骤等），验收测试细则和验收测试报告等；

- 操作系统、数据库结构文本手册、数据库维护手册、应用软件等原本软件及说明书；

- 合同谈判、历次联络会、工程实施方案讨论会会议纪要；

- 每次系统或功能维护（包括硬件及软件）的维护报告及技术文档；

- 投标方采购供货的第三方设备的软件的技术手册及相关资料。

文档计划和目录

在整个项目实施过程中应根据项目计划随时更新文档计划。为便于用户审阅，文档提交的顺序和时间应充分考虑并满足用户对相关信息的使用需求。为了便于用户在承诺的时间内进行审阅，文档应分批提交。

文档计划应包含所有将要提交的文档目录，并按子系统或其它逻辑顺序分类。部分文档如软件功能设计或设计详细资料可能包含大量的文件，每个文件应在目录中写明。因此目录应包含每个文件的：

（1）文件名；

（2）文件编号；

（3）文件所属的子系统；

（4）文件分类（例如，功能设计、详细设计、测试过程等）；

（5）计划提交日期和原版本的实际提交日期；

（6）当前修改版本和文件状态（待定、南方总调已审、已批准等），下一步骤的备注（提交日期待定的修改版本，查看到期日，批准日期等）。

文档计划是贯穿整个项目进程的清单，投标方应按每个项目的进度报告对相应的文档进行修改并提交。在工程最终移交用户之前，投标方应修改文档计划，删除无关信息。

文档编制

语言

除用户同意外，投标方提交的所有文档应用中文编制。至少以下文档必须采用中文：

（1）文件名；

（2）系统和子系统简介文档；

（3）功能设计文件。

纸质文本和电子文本

投标方所有文档，包括提交的中文版本，必须采用office 2000或以上版本的Word（或Excel，视情况而定）编制。提交给用户的文档审阅版和最终版本必须以纸质和电子两种文本提交。电子格式应包括图片、数学公式、备注和修订，不接受手写文本。所有文档原则上按A4格式编制和打印（复杂的设计图、施工图如果采用A4幅面明显不合适，可以采用A3），除非有充分的理由，不得包含过大的文件或折叠插页。业务流程图等要求用标准的UML图元表示，全部用VISIO绘画。

文档交付

除用户另有规定外，投标方必须向用户提供电子文本，投标方可以通过Email发送给买家指定的人员，或通过光盘或其他媒体交付，但必须得到买家的确认。投标方提交给用户的所有文档必须附有一封转送函。每份文件上必须注明文档编号、图纸编号、修改或发送编号、发布或修改日期等。

文档装订

投标方提供的手册和其它书面文档必须用活页装订，在活页的书脊上标明卷数和卷名。每份文件应有完整的目录表，该目录应包括章节编号、对应章节的起始页码。产品清单应列在目录表后面。内容相关的多册文件应在每一卷前提供完整的目录。每套文件都应提供一个缩写字母。

文档审阅和批准

投标方必须及时移交所有文档，文档必须按照批准后的文档计划中的日程表提交。用户将于30个工作日内完成文件的审阅，但如果文档全部或部分需要翻译为中文，则可能延长审阅的时间。对于未按时提交的文档用户将无法及时完成文档的审阅。

审批要求

以下定义两种供审阅和批准的文件：

（1）标准文件：第三方供货商文件，投标方于中标前编制和使用的无需修改即能适用于项目采购的文件。所有投标方制作的标准文件必须完全适用于项目采购。如果先前制作的文档不完全适用，或不准确、不完善、或需要修改部分内容等，则应进行相应的完善和修订，该文档将被视为自定义文件。

（2）自定义文件：所有其它文件，特别是专为南方总调准备、定制或修改的功能文件和硬件方面的文件。用户享有审阅和批准所有标准文件的权力，并重点关注文件的完整性、准确性、清晰性和适用性。自定义文件，包括专为南方总调修改的标准文件，用户享有完全的审批权，包括审阅和批准文件内容的权利。用户保留驳回任何不完整、不准确、不清晰、与主题不相关、不符合标准的文件（标准文件或自定义文件）的权力。任何因为以上理由被驳回的文件应进行修订并在30个工作日内重新提交用户审阅和批准。

7.2.7 投标方的责任

投标方提交的文档或图纸在经用户批准后仍不得免除投标方保证文档正确性以及遵守合同各项规定的责任。投标方不得以为遵守合同条款需要修订文档而造成耽搁为由收取额外费用和要求延期。如果投标方被告知文件中存在错误、遗漏或前后不一致，无论在批准前或批准后，投标方都必须立即修订该不足，并在发出通知之日起30日内重新提交给用户。

文档内容

部分文档的内容简要说明如下：

（1）项目详细设计方案；

应具备详细的系统设计方案。

（2）软件模块说明手册；

应具备详细的软件功能说明、软件安装及配置操作细则。

（3）项目验收工作总结报告；

（4）项目验收技术总结报告。

现场服务

投标方技术人员代表投标方，完成合同规定有关设备的技术服务，安装、调试和验收试验。

投标方应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

投标方安装程序模型为应该正确的，如因错误安装而引起设备和材料的损坏，投标方应负责修复、更换和（或）补充，其费用由投标方承担，该费用还包括进行修补期间所发生的服务费。

投标方代表应充分理解买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因投标方原因造成安装或试验工作拖期，买方有权要求投标方人员继续留在现场服务，且费用由投标方自理。

测试与验收

总体要求

a)投标方按照技术规范要求编制详细的测试验收大纲，并经招标方、测试单位、监理方审查确认后作为正式的测试验收依据，共同遵守。

b)投标方和第三方负责工厂测试验收。所提供的系统必须经过工厂测试验收，并且其结果都已经过招标方的签字认可后才可从投标方出厂发运。

c)投标方配合招标方进行现场测试验收，并完成测试大纲、测试报告的编制工作。

d)如采购的是第三方软件，需出具第三方厂商提供的确认函。

e)系统测试与验收划分为三个阶段即系统出厂验收、系统试运行、现场验收。

测试环境

测试环境的搭建

系统测试由投标方负责搭建满足测试需要的测试环境，测试环境的搭建至少包含以下几个部分：

a)正常条件下的运行环境：按照设计容量要求搭建系统运行环境，电网规模及数据容量按照系统投运时的实际容量进行配置，按照电网正常运行情况，模拟各厂站数据的采集、处理及各种正常的系统操作。

b)异常雪崩运行环境：在正常运行环境下，模拟出现大量集中访问情况下，大量系统资源被占用时出现的运行环境。

c)大容量运行环境：按照设计最终容量的电网规模和数据库容量，搭建系统大容量运行环境，按照系统正常运行和异常雪崩运行条件进行测试。

测试工具的条件

为了保证测试的公正性，系统将采用第三方和投标方提供的专业测试软件对相应的内容进行测试。

投标方具备的测试工具至少包括系统基础硬件平台资源测试工具：采用专业的软件或硬件测试工具，对系统平台中的各类硬件设备测试在各类测试条件环境下的系统指标。

系统出厂验收（FAT）

系统出厂验收内容

系统出厂验收内容严格按照技术规范进行，内容包括：

a)功能测试：针对技术规范中所要求的各项功能进行逐项验证测试，测试方案中提出正常输入条件或常见错误输入条件下的测例，密切相关的多项功能可组合在一组测例中进行测试。

b)容量测试：按系统设计的远景规模和容量要求配置测试环境，测试方案详细给出建立该环境的方法和验证方法。

c)性能测试：在系统最大规划配置条件下，针对技术规范中所要求的各项性能指标进行逐项验证测试，测试方案考虑系统正常运行状态和极端运行状态下的性能测例，密切相关的性能指标测试可合并在一组测例中进行。

d)稳定性测试：在前述测试通过后，在模拟系统日常运行方式和运行环境的情况下，对系统的整体稳定性进行测试。测试方案详细给出模拟系统日常运行方式和运行环境的方法，并给出稳定性判据。

验收人员

招标方将派出有经验的工程师参加FAT。投标方提供必要的测试仪器、办公场地和通信设施等。

验收责任

a)招标方的工程师将在工厂进行系统出厂验收。如果在双方同意的期限内，FAT不能满足技术要求，则认为FAT是失败的；

b)如果由于投标方的责任使得FAT在规定的期限内不能完成，则由此引起的一切开销由投标方承担。

系统试运行

系统试运行前的测试内容

系统试运行前应进行测试，测试内容严格按照技术规范进行，在系统试运行前，应已解决前面发现的问题，核查是否有系统搬移到现场出现的配置有误等问题，测试内容包括系统出厂验收的内容。

系统试运行内容

系统试运行内容严格按照技术规范进行，系统需连续3个月稳定运行。

测试人员

试运行前测试：投标方应派出有经验的工程师参加系统现场部署和试运行前测试。

试运行：投标方应派出有经验的工程师参加系统试运行，协助招标方开展系统试运行的相关测试工作，时间不少于3个月。

测试责任

投标方负责系统搭建和系统调试，招标方工程师负责配合并提供现场部署要求。

招标方负责组织试运行前测试和试运行，投标方必须积极配合进行相关的工作。

现场验收（SAT）

系统现场验收内容

现场验收内容严格按照技术规范进行。现场验收(SAT)必须在试运行消缺完成后进行。

验收人员

投标方应派出有经验的工程师参加SAT。

验收责任

a)投标方协助进行现场测试验收，提供测试验收需要的条件及工程实施文档。

b)在进行SAT时，系统的所有测试是在实时数据和实际的系统上进行的。在SAT完成后5天内，双方的代表将签署SAT验收报告。

c)如果在SAT开始后2周内，系统不能正常运行，则认为SAT不通过。

d)SAT的测试验收大纲由投标方按照招标方要求编制准备，并在系统发运前交给招标方审查同意。SAT的测试条件中，包括：

1)系统完成所有已经运行厂站端设备通信。

2)最终的SAT项目内容将在技术联络会上讨论确定。

e)为有利于系统的安装、联调、测试和验收，投标方应派出有经验的专家提供技术服务。

f)在现场安装、联调、测试和验收过程中，投标方对损坏的设备负责，除非设备的损坏是由于招标方在未经投标方工程师事先同意的情况下误操作而引起。

测试及验收费用

a) 各项测试及验收阶段发生的费用，包括招标方人员有关费用、外部专家评审费、等保测评与安全评估费、源代码审计费等，由投标方负责。投标方应将相关费用作为总报价的一部分，不单独报价。

项目管理与技术维护支持

项目责任

投标方责任

除特别指明属于招标方的职责外，投标方应履行系统的设计、装配、开发、集成、运输，以及安装、试运行、完整运行性能等所有责任。投标方的责任包括但不限于此：

（1）负责提供完全符合本技术规范书要求的南方区域电力现货市场技术支持系统19项功能加装项目出清算法功能加装及改造的安全防护方案、关键防护技术成果。

（2）负责提供满足招标方要求的技术咨询和相关技术服务。

（3）提供必需的技术资料和文件，并对其正确性负责。包括所有设备的技术说明书和制造说明、型式试验和常规试验数据及试验报告、试验和验收标准、质量保证书，以及技术规范书规定的各类图纸和其它资料。

（4）负责所有供货软件在招标方现场的安装和调试。

（5）投标方有责任对招标方所提供的资料进行保密。

（6）投标方应按合同规定时间交货，交货时间及项目工期如有延误，投标方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向招标方说明，并按商务条款进行赔偿。

（7）其它双方约定的投标方职责。

招标方责任

（1）审查合同生效后投标方提供的技术文件和图纸，审核并确认工程进度、培训内容和计划、到货验收试验计划等。

（2）提供合同设备的现场安装环境。

（3）主持并参加到货验收试验和现场验收试验。

（4）参加设备的现场安装和调试。

（5）其它双方约定的招标方职责。

项目组织机构

投标方应提出本项目实施的组织机构、人员组成、名单及与工程类似的工作履历。

招标方项目经理

招标方所有的项目联系与协调，都由招标方指定的项目经理进行。所有的信函应发至项目经理处。对文档的审核与批准、招标方参与的项目工作、培训与系统测试、以及其它事项都应由该项目经理负责协调。

投标方项目经理

投标方指定一个项目经理。招标方对项目经理的选择有批准的权利。未经招标方项目经理书面同意，投标方项目经理不得更换。若招标方认为项目经理不符合用户的要求，则投标方需提供候选者的履历，供招标方选择新的项目经理。投标方项目经理的职责包括：

（1）专门负责所有项目协调工作；

（2）所有正式联络工作；

（3）组织投标方技术人员解决硬件运行中发现的问题；

（4）组织硬件生产、运输、安装等事项，确保各阶段工期。

招标方对系统的认可

在招标方认可系统前，必须满足但不限于以下条件：

（1）完成合同规定的系统所有软件设计、制造、安装、集成与试运行等，满足所有合同规定的功能与性能要求。

（2）成功完成工程验收测试与现场验收测试，结果由用户签字认可。

（3）系统成功通过所有可用性测试。

（4）文档在修订后由用户接收并确认。

（5）用户已收到所有合同软件和备件。

（6）按合同要求安排技术维护。

（7）投标方根据技术规范的要求完成了对用户的培训。

售后服务

系统通过验收后，进入系统质保期。本项目质保期三年。投标方提供质保期内所有的技术维护支持，并协助用户方与为本系统提供设备和软件的第三方达成长期技术维护支持协议。

售后服务

技术支持人员在质保期内应随时待命协助用户方人员维护本系统。技术支持所在地应在广州或相邻珠三角城市。技术支持服务应使用中文，且应满足下列要求：

（1）技术支持的范围涵盖系统所有的软硬件。

（2）紧急技术支持包括提供三年7x24小时服务。紧急技术支持可采用远程拨号上网在线诊断的方式。投标方或其他设备供应商应指导用户方人员诊断故障，对于硬件问题，更换发生故障的面板或模块。

（4）若用户方人员无法解决故障，或设备发生故障，投标方应派维护人员到现场处理。紧急情况下，服务人员必须在24 小时内到达。

（5）投标方应在质保期内提供定期设备维护服务，定期更换设备易损耗材（如滤网）。

（6）在质保期内设备发生非人为故障，应免费提供设备更换。

（7）对于紧急递送的请求，用以更换的部件应在24小时内送达。

技术维护支持应在力求不影响或少影响系统运行的同时合理安排。投标方提供的技术维护服务不得免除投标方所负的质量保证责任。

维护工具

投标方应推荐适用于系统的测试设备与专用工具，用户购买后用以维护内部使用的硬件。投标方或其它供货商推荐的测试设备与工具的列表应提交给用户方，并附目录和采购信息。

备品备件

为实现系统可用性，投标方应提供充足的备件。备件将包括：推荐的维修部件和初始提供的运行耗材等。

技术支持人员要求

投标方必须建立技术保障、故障处理和服务响应支持团队。支持团队组成人员要求如下：

（1）投标方必须提交质保期内技术支持服务流程图。

（2）支持团队必须设置支持服务总体负责人，总体负责人专门负责质保期内所有技术支持的协调工作、投标方与用户的所有正式联络等工作。

（3）投标方提交保修团队人员名单和相关资料，所有人员必须经用户选择和认可。如无特殊原因并经用户许可该人员名单在合同执行过程中不允许更改。

（4）所有技术支持人员应具有较强的需求分析和咨询服务能力，并具备丰富的二次安全防护经验。

后续服务

卖方需明确在系统质保期后能否继续提供系统保修服务，以及其服务的内容与报价。

项目成果要求

定制开发

a)本项目为定制开发项目，项目相关的专利技术，定制开发，知识产权及源代码归南方电网所有。投标方应在技术和应用上进行创新，并在工程中开发实现，形成新的知识产权归南方电网所有，投标方应将项目成果申报费用包含在报价中。

b)在合同谈判上，讨论确定项目开发过程存在的创新点、成果数量等内容，并列入会议纪要。

c)申报相应等级的专利和项目奖励，投标方应将所需费用作为总标价的一部分计入。

双方责任

a)招标方应按投标方所提需求，及时提供系统建设所需数据、技术条件咨询等。

b)在系统建设过程中所产生的成果，未经双方认可，不可单方面发表或申请与成果相关的论文和专利、软件著作权等，如果投标方在合同执行期间未按时按量完成，招标方可认定投标方违约，并按相关合同违约办法处理。

c)投标方应对招标方所提供的用于项目开发的测试数据、技术文档和其说明资料进行保密，并签署保密协定。

d)投标方应负责准备项目相关科技成果鉴定的材料，并协助招标方开展相关的科技成果鉴定申报、审批、会务安排等相关工作并负责相关费用。

质量保证

a)投标方充分评估并规划出本项目可能产生的技术成果，并给出成果的具体数量（文章、专利、软件著作权等）。

b)投标方结合项目的建设周期，制定申请或发布项目建设成果阶段性实施计划和关键时间节点。