## 问题质询
南方电网公司湖南-贵州电力灵活互济工程背靠背换流站建筑安装施工公开招标项目澄清问题回复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 请提供电气一次主接线图 | 通用技术 | 标包 | 标的1[湖南-贵州电力灵活互济工程背靠背换流建筑安装施工B包] | 详见“附件C-附件附图”→“施工招标说明及附件（电气安装）”→“附图”→“附图1 电气主接线图”。“附件C-附件附图”进行了分卷压缩，按“【注意】关于分卷压缩的图纸解压指引”进行解压。
2 | B包问题： 1、附件A：项目信息清单-湘黔建筑、安装施工（B包）20260317 中第三页有备注说明建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准，而合同附件（甲供设备材料明细表）为空表，请补充甲供设备材料明细表。 2、建筑工程清单报价表中2.5m装配式围墙项目特征描述仅包含土石方工程、围墙基础及基础梁，而价格包括土方、基础、混凝土框架、压顶、边门柱、砌砖墙、模板、钢筋、埋件、脚手架、内外墙拉毛涂料装饰、围墙小门、排水口、排水口不锈钢防鼠格栅、隔声屏障预埋件等全部工作内容，请提供2.5m装配式围墙和隔声屏障详细工程量。包括但不限于混凝土框架、压顶、围墙板（厚度）、隔声屏障等。 | 通用技术 | 项目 | 南方电网公司湖南-贵州电力灵活互济工程背靠背换流站建筑安装施工公开招标项目 | 1、“建筑工程”、“站外电源线路”的甲供设备材料清单，详见附件A：项目信息清单第3页；“安装工程”的甲供设备材料清单详见“B包工程量清单及报价表 湖南-贵州电力灵活互济工程湘黔背靠背换流站(20260316下午)”中的“安装工程量清单报价表”，“备注”列已明确甲乙供情况。 2.1、装配式围墙工程量详见“建筑工程量清单报价表”，具体要求详见“附件C-附件附图”→“施工招标说明及附件（建筑工程）”→“附件”→“附件2 乙供甲控规范书”→ “08湘黔背靠背换流站-装配式围墙技术规范书”； 2.2、隔声屏障为甲供材料，工程量详见“安装工程量清单报价表”。
3 | B包：建筑工程清单报价表中2.5m装配式围墙项目特征无描述装配式围墙的材质及型号，请补充2.5m装配式围墙的材质及型号。材料甲供还是乙供。 | 通用技术 | 项目 | 南方电网公司湖南-贵州电力灵活互济工程背靠背换流站建筑安装施工公开招标项目 | 装配式围墙乙供甲控，具体要求详见“附件C-附件附图”→“施工招标说明及附件（建筑工程）”→“附件”→“附件2 乙供甲控规范书”→ “08湘黔背靠背换流站-装配式围墙技术规范书”。
4 | 湖南-贵州电力灵活互济工程背靠背换流站建筑安装施工B包：建筑工程清单报价表中磷石膏内墙砌体项目特征仅描述磷石膏内墙隔墙厚度无具体尺寸规格，请提供。 | 通用技术 | 项目 | 南方电网公司湖南-贵州电力灵活互济工程背靠背换流站建筑安装施工公开招标项目 | 建筑工程量清单中已明确磷石膏厚度及具体工程量，不影响报价。