# 零星采购询价/报价单

项目名称：修试公司广蓄A厂消防水泵修复

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  | 报价时间 |  |  |  | 报价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | 修试公司广蓄A厂消防水泵修复 | 广蓄A厂消防水泵运行过程中驱动端轴承异常损坏，导致轴套、主轴损伤。本次采购一台水泵修复服务，包括更换水泵备件、水泵整体动平衡以及水泵组装等将水泵恢复正常工作状态的必要工序（包含来回运输费用），水泵组装完成送回后，要求提供2天现场安装指导服务，水泵品牌型号：KSB，MTC D 125/ 3-9.2 22.167，出厂序列号：501496772/002000。 | 自中标通知书发起后7天内 | 广州市从化区吕田镇蓄能电厂 |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：要求更换水泵主轴、驱动端轴承及轴封、自由端轴承及轴封、驱动端轴套以及密封件等备品备件，完成水泵整体动平衡以及水泵组装等将水泵恢复正常工作状态的必要工序，并提供主轴测绘图纸及处理报告、水泵动平衡测试报告、整体维修报告等反映修复及处理过程的必要文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：水泵修复并组装完成，提交验收报告并经审批通过，水泵试运行检查无异常，且收到发票后60日内支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求:无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、在修试公司拟采购内容未调整的情况下，在报价截止日期前：如报价单位出现多次报价，以报价最低的，作为最终报价。分项报价与总价不一致的，以分项报价为准。

2、报价单位应直接在本询价函样式内报价，灰色底纹部分为报价单位填写部分。

3、发票需开具增值税专用发票。

4、零星采购不允许出现负偏差，不接受缺项报价。

5、供应商根据询价单报送报价函，表示接受履约过程中可能存在的风险。