## Sheet1
高压开关柜维修服务报价单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 前后操作地刀固定架损坏 | 套 | 3 |  |  | 更换修复；调试
2 | 手动储能组件 | 套 | 1 |  |  | 更换调试
3 | 接地联锁轴 | 套 | 1 |  |  | 更换修复；调试
4 | 活门机构 | 套 | 1 |  |  | 更换修复；调试
5 | 后门闭锁件损坏 | 套 | 2 |  |  | 修复调试；调试
6 | VYG 断路器控制板 | 件 | 3 |  |  | 更换修复
7 | 下门紧急解锁机构 | 套 | 5 |  |  | 更换修复
8 | 机械紧急分闸机构 | 套 | 4 |  |  | 更换修复
9 | 进车轨道 | 付 | 5 |  |  | 更换修复；
10 | 活门挡板 | 套 | 4 |  |  | 更换修复；
11 | 梅花触头 | 件 | 6 |  |  | 更换修复；
12 | 南网灰油漆 | Kg | 40 |  |  | 喷漆表处
13 | 断路器底盘车闭锁 | 套 | 2 |  |  | 修复调试
14 | 开关柜清洁、保养 | 台 | 13 |  |  | 检查、清洁、保养
15 | VYK断路器合闸电磁铁 | 只 | 2 |  |  | 备件
16 | VYK断路器分闸电磁铁 | 只 | 2 |  |  | 备件
17 | VYK断路器储能机构 | 套 | 1 |  |  | 备件
18 | JZND-12断路器合闸电磁铁 | 只 | 3 |  |  | 备件
19 | JZND-12断路器分闸电磁铁 | 只 | 3 |  |  | 备件
20 | JZND-12断路器闭锁电磁铁 | 只 | 2 |  |  | 备件
21 | JZND-12断路器储能机构 | 套 | 2 |  |  | 备件
合计：