## 问题质询
南方电网公司2026年电网基建工程第三批施工公开招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 附录A-项目信息清单第3点承包方式变电安装工程:金具及附件（含线夹）为甲供材料，附件：甲供物资清单中没有线夹内容，请问以哪个为准？ | 标的 | 标的8 | 以甲供物资清单中为准。
2 | 附录A-项目信息清单第三点承包方式变电安装工程:各种类型绝缘子为甲供材料，BA004310S-D0101-02 220千伏合兴变电站扩建间隔（重基对侧）工程设备清册有棒式支柱绝缘子（ZPA-7.2T， 户外型， 含固定金具）9只，附件：甲供物资清单中没有该内容，请问已上绝缘子材料是否为甲供？ | 标的 | 标的8 | 以甲供物资清单中为准。
3 | SA05751-P02S-D0101-02 110千伏横沥站T接110千伏重远兴甲乙双回电缆线路工程施工图设计主要设备材料清册有单相电缆抱箍90个，附录A-项目信息清单第三点承包方式电缆线路部分电缆固定夹为甲供，附件：甲供物资清单中没有该内容，请问该电缆抱箍是否为甲供？ | 标的 | 标的8 | 以甲供物资清单中为准。
4 | SA05751-P02S-D0101-02 110千伏横沥站T接110千伏重远兴甲乙双回电缆线路工程施工图设计主要设备材料清册电缆标示牌为乙供，附件：甲供物资清单包含该部分内容，请明确电缆标示牌为甲供还是乙供？ | 标的 | 标的8 | 以甲供物资清单中为准。
5 | 442-SA05751-P03S-U0102 OPGW光缆熔接图和442-SA05751-P01S-U0102 OPGW光缆熔接图是否有设备材料清册？可否提供。 | 标的 | 标的8 | 本卷册设计范围为:110KV重远兴甲乙线线路调整配套新建OPGW的分段布置和接续。0PGW接续所需的接头盒物资在“442-SA05751-P03S-00101”开列。
6 | 本工程涉及停电保供电期间巡视停电线路，招标范围无此部分内容，该部分内容是否不计入报价，按实际巡视人工数量及费用（经发包人确认）结算？ | 标的 | 标的8 | 不在本工程招标范围
7 | 附录A-项目信息清单第2点采购范围明确了波分设备租赁费用在本招标范围，不计入报价，第3点承包方式通信变电部分明确通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）为甲供，附件：甲供物资清单中2M光接口板2块为甲供设备，除了波分设备和2M光接口板，请明确SA05751-P03S-U0103-02 临时通信部分材料清册和SA05751-P01S-U0103-02 临时通信部分材料清册中涉及的其他材料和设备是甲供还是乙供？ | 标的 | 标的8 | 以甲供物资清单中为准。
8 | BA004310S-D0201-02 二次设备材料清册--220千伏合兴变电站扩建间隔（重基对侧）有1项视频及环境监控系统扩容费，请问此费用是否在本次报价范围内，请明确是否为甲供？ | 标的 | 标的8 | 在招标范围，计入报价，以甲供物资清单中为准。
9 | SA05751-P03S-U0103-02 临时通信部分材料清册和SA05751-P01S-U0103-02 临时通信部分材料清册有备件服务和派人服务各一项，请明确这两项内容是否在本次报价范围内？ | 标的 | 标的8 | 在招标范围，不计入报价，与波分设备按实际结算。