安全协议

项目名称：

甲  方：

乙  方：

为进一步明确双方的安全管理责任，确保项目实施过程中人身、设备的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》及有关政策的相关规定，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，经甲乙双方协商同意并达成如下协议，本协议作为合同的附件，具有同等的法律效力。

第一条  甲方安全责任

1、甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

2、甲方有权监督乙方劳务人员劳动保护用品的落实情况。

3、甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

4、甲方在开工前，应对乙方项目负责人、安全管理人员进行安全技术交底，并经双方相关人员当面签字确认。其中包括项目主要和重大风险辨识和应急预案等内容。

5、甲方应当根据乙方要求，提供施工现场及毗邻区域内与项目有关的图纸资料，并保证资料的真实、准确、完整。

6、甲方在乙方进场前，应对乙方项目负责人、工程技术人员和安全管理人员等进行安全教育培训，考试合格方可进场。

7、负责项目合同中规定的由甲方承担的其他安全生产责任。

第二条  乙方安全责任

1、乙方应严格遵守国家相关安全管理法律、法规及甲方相关安全管理规章制度，切实做好安全生产。

2、本项目不允许转包、非法分包。

3、乙方特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，特种作业人员的操作资格证书应报甲方备案后，方可上岗作业。

4、乙方对施工现场危险物品的管理和使用，必须严格执行国家相关法律法规，并落实安全可靠的防范措施，确保施工现场安全使用。

5、乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

6、乙方对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

7、乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

8、乙方应当向作业人员提供合格的安全防护用品，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。乙方应监督作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具。

9、施工现场的安全防护用品必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的管理台账，并按照国家有关规定及时报废。

10、乙方项目负责人、安全管理负责人、专（兼）职安全生产管理人员应当通过甲方的安全教育培训考试合格。以上人员若需变动，应经过甲方批准同意。

11、乙方人员应进行安全知识考试，考试不合格人员及未参加考试人员不得进入生产现场。

12、乙方施工交叉和相邻区域有其他承包商施工，可能危及对方安全的，双方应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

13、乙方不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的材料、工艺、设备。

14、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方应当为施工现场作业人员办理工伤保险或意外伤害保险。保险费由乙方支付。保险期限包含工程项目开工之日起至合同完工验收合格止。

15、乙方除执行甲方应急预案外，应制定本单位应急预案和现场处置方案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

16、乙方发生生产安全事故，应当按照国务院493号令、国家电力监管委员会31号令及《中国南方电网有限责任公司电力事故（事件）调查规程》中有关事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向有关部门报告。

17、乙方应服从甲方的监督检查，按时完成甲方提出的整改要求；参加甲方组织召开的有关会议，并落实会议所提出的有关要求。

18、乙方应做好承包项目现场的安全管理工作，遵守《承包商现场安全管理要求》所列各条款的规定（见安全协议附件1）

19、负责法律法规及项目合同中规定的由乙方承担的其他安全生产责任。

第三条  违约责任

1、为了落实安健环管理的责任，甲方对乙方在施工现场的违章行为按照《承包商安健环业绩履约评价考核规定》（附件2）执行，履约扣罚金额累计一般不超过合同总价的10%。

2、甲方未尽到本方安全责任，造成的损失由甲方承担。

3、乙方未尽到本方安全责任，造成的损失由乙方承担。

4、乙方未尽到其应尽的安全责任，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、由于甲方、乙方责任造成任何一方或其他方的人身伤害、设备损坏或财产损失等，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

6、触犯国家、行业有关安全生产和环境保护的法律、法规、规程的，由责任方承担相应法律责任。

第五条  其他

1、本协议作为合同的有效组成部分，与合同同时生效和终止。

2、本协议如有争议，争议解决办法与合同争议解决办法相同。

3、本协议未尽事宜，双方协商解决。

4、如有与国家和地方有关规定相悖的，按国家和地方有关规定执行。

5、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字盖章后即生效。

甲方（盖章）                     乙方（盖章）

法定代表人                       法定代表人

（或委托代理人）：               （或委托代理人）：

年    月     日                年    月   日

安全协议附件1：

承包商现场安全管理要求

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工用电 用水 | 1.1工作临时用水、用电，要提前提出申请，严禁用消防栓供水； 1.2临时施工电源必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求； 1.3必须办理用电作业许可，持证作业； 1.4移动式电器具要设漏电保护装置； 1.5露天设备要有防雨、防潮设施； 1.6严禁乱接乱设电源； 1.7用电设备经检验合格，符合安全要求； 1.8禁止在宿舍内乱拉乱接家用电器及灯具； |
| 2 | 高处作业 | 2.1严格执行高处作业安全规定； 2.2脚手架要由有资质的人员进行搭设、验收、检查并挂牌； 2.3在2米以上高处作业必须系好安全带； 2.4现场必须设置安全防护或安全网等防护设施，必要时应设安全警戒区，由专人看管； 2.5禁止抛扔工具、物件和杂物等； 2.6高处电焊必须采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接地线规范，不得将地线裸露搭接在装置设备或框架上； 2.7梯子要检查才可使用，不能使用已损坏或油漆过的木梯，金属梯不可用作带电工作； 2.8当无法提供安全工作台时，工人都应穿戴及使用双背带式安全带； 2.9棚架及工作台不可擅自拆改。 |
| 3 | 起吊作业 | 3.1严格执行起重吊装作业的安全规定、规程； 3.2吊装重量大于5吨或吊物形状复杂、刚度小、工作条件特殊的吊装作业要有方案和安全措施，并经有关部门审批； 3.3吊重机械操作员必需持有相关特种作业操作证及授权； 3.4吊重机械及工具要经合资格人员定期检查及签发有效证书； 3.5吊重机械及工具要附有编号及安全载重量； 3.6所有吊重机械及工具要定期检查以确保安全； 3.7禁止使用不合格或已损坏的起重设备和吊具； 3.8严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点。 |
| 4 | 危险化学品 | 4.1所有带入施工地点的化学危险品，必先向项目部门登记，必要时（如量大、危险性高）应在安监部备案； 4.2正确搬运及使用所有的化学物品； 4.3参阅物料安全资料单张（MSDS），容器要附有符合法定的标签； 4.4确保通风良好，严禁明火； 4.5佩戴适当个人防护设备。 |
| 5 | 密闭空间 | 5.1按相关要求办理工作票（在生产区域内工作时）； 5.2应制定风险评估报告； 5.3配备适当的应急装备，如：呼吸器、复苏器、通讯设备； 5.4良好通风、照明； 5.5应由符合资格工作人员作业。 |
| 6 | 个人防护 | 6.1根据作业或环境存在的风险配带适当的个人防护工具，例如：安全帽、护眼罩、面罩、口罩、手套、防护衣、耳塞、呼吸器及双背带式安全带等； 6.2个人防护用具及设备应定期检查及保养； 6.3在转动设备上进行的作业，禁止使用棉纱手袜和防滑手套； 6.4必须正确规范佩戴。 |
| 7 | 交通安全 | 7.1外来车辆须经登记许可方可进入生产区域； 7.2自行车、摩托车不得进入生产现场，拖拉机、载货车若要进入生产现场搬送重物，须经项目部门办理相关手续，压坏沟盖板、损坏设备赔偿损失； 7.3严格遵守限速规定； 7.4严禁无证、无牌及酒后驾驶。 |
| 8 | 动火及消防安全 | 8.1严格执行两票制度，按制度的规定要求和程序办理工作许可证； 8.2一张动火票只能用于一处； 8.3动火人要持特殊工种作业证上岗，实际动火人要与动火作业许可证上的人员相符，如临时更换动火人要重新办理手续； 8.4在设备运行区域内的改扩建、检修等工作动火作业，均为一、二级级动火，按动火工作许可手续办理； 8.5禁止用汽油或易挥发性溶剂洗刷机具、配件、衣物等； 8.6生产场所禁止吸烟； 8.7有“禁止烟火”标志牌的场所不得携带火种； 8.8 禁止阻塞消防通道。 |
| 9 | 噪声控制 | 9.1当有产生大量噪声的工作时，承包方应恰当地评估其对工人与公众产生的影响。并根据评估，承包商应采取适当的措施降低噪声，减少风险以保护工人和对公众的干扰； 9.2使用设备时，确保其在噪声控制之内。如便携式发电机应有罩子以降低对周围区域产生的噪声影响； 9.3如出现作业区噪声超过85 分贝，应给在噪音影响范围之内的作业人员提供使用合适的听力保护设备。 |
| 10 | 治安管理 | 10.1工作人员应办理各项登记手续，现场入册登记，在指定地方住宿； 10.2领取并佩戴临时工作证； 10.3交通运输车辆须办理临时通行证； 10.4严禁进行吸毒、嫖娼、聚赌、盗窃等违法犯罪活动。 |
| 11 | 文明施工 | 11.1作业人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳保护具； 11.2现场办公室应清洁、整齐，并张贴各项管理制度和工作流程图； 11.3施工机具和施工材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产人员的操作、巡检、通行； 11.4施工废料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完、料尽、场地清； 11.5在构建中的建筑物内不得有人员住宿。如确实有需要住人时，必须采取有可靠的安全防护措施，并做好排污，排便等设施，不得在工地内随意大小便； 11.6严禁带家属小孩进入工作现场； 11.7严禁在生产用水处洗衣、洗菜及冲凉； 11.8采取措施控制现场各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及污染和危害。 |
| 12 | 十大禁令 | 12.1严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽人员进入工作现场作业； 12.2严禁在提升架、吊机的吊篮上下及在提升架井口或吊物下操作、站立、行走； 12.3严禁非专业人员私自开启任何施工机械及驳接、拆除电线、电器； 12.4严禁在现场玩耍，吵闹和从高处抛掷材料、工具、砖石砂泥及一切物资； 12.5严禁土方工程的凿岩取土及不按规定放坡或不加撑的深基坑开控施工； 12.6严禁在不设栏杆或其它安全措施的高处作业和在单表墙、砖墙上面行走； 12.7严禁在未设安全措施的同一部位上同时进行上下交叉作业； 12.8 严禁在高压电源的危险区域进行冒险作业； 12.9严禁用手直接提拿灯头、电线移动照明； 12.10严禁在存有危险品、易燃品、木工棚及现场仓库吸烟、生火。 |

承包商安健环业绩履约评价考核规定

承包商如违反本协议规定的各项要求，甲方安全管理部门将开具《安全隐患整改通知书》要求整改，情节严重将对承包商安全业绩进行评价考核，对承包商的扣款将在合同结算时扣除，具体如下：

1、在上级（能源局、网公司、公司等）检查印发的整改中, 发生现场作业违章情况（具体见附录），每一项A类违章扣1000-3000元/人次，每一项B类违章扣500-1000元/人次，C类违章扣200-400元/人次；甲方现场监察、安全检查发现每一项A类违章扣300元/人次，B类违章扣200元/人次，C类违章扣100元/人次。

2、发生南方电网储能股份有限公司或甲方《事故事件管理业务指导书》中规定承包商有责任的安健环事件，扣500-1000元/起，承包商有责任的六级及以上电力设备事故事件、电力安全事故事件根据事故严重程度给予1000元至合同金额10%的扣款。

3.发生人身轻伤、重伤或死亡事故的，责令停工，并根据事故严重程度给予相应金额的扣款：

①发生轻伤事故，酌情给予事故单位罚款1000-3000元。

②发生重伤事故，酌情给予事故单位罚款5000-30000元。

③发生人身死亡责任事故每人次处以40万元罚款。

附录：现场作业违章扣分条款

| 序号 | 违章级别 | 违章代码 | 违章现象 | 违章类型 | 扣分对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | A01 | 未按规定办理线路第一、二种工作票,厂站第一、二、三种工作票,带电作业工作票,紧急抢修工作票,低压配电网工作票,检修申请单,动火工作票或规范性书面记录（包括施工作业票、二次措施单、书面形式布置记录）开展现场作业 | 两票文件 | 工作负责人 |
| 2 | A | A02 | 未根据操作要求办理电气操作票或单一操作的书面操作记录 | 两票文件 | 操作人 监护人 |
| 3 | A | A03 | 未经停电、验电、接地即开展作业，未按照工作票所列“应装设的接地”要求装设接地或工作地点未装设封闭接地，擅自变更接地位置 | 两票文件 | 工作负责人 作业人员 |
| 4 | A | A04 | 未完成工作票所列主要安全措施（开关、刀闸、接地）布置,工作许可人即进行工作许可 | 两票文件 | 工作许可人 |
| 5 | A | A05 | 工作票未经许可或工作票、线路分组派工单所列主要安全措施（开关、刀闸、接地）未全部落实前，工作负责人即安排工作班成员作业 | 两票文件 | 工作负责人 |
| 6 | A | A06 | 违章指挥、强令工作班人员冒险作业；未办理开工/复工手续擅自组织施工，或停工令执行不到位 | 信息传递 | 违章指挥人员 |
| 7 | A | A07 | 电网运行方式安排违反“三个不安排”要求，设备超设计标准限额、超实际承载能力运行 | 人员行为 | 相关人员 |
| 8 | A | A08 | 在存在感应电触电风险的导地线等设备作业时，未使用个人保安线或接地线，或个人保安线或接地线未有效接地 | 机具防护 | 作业人员 |
| 9 | A | A09 | 跨越、邻近带电线路架设、拆除导地线施工时,未制定及落实防止导地线脱落、滑跑、反弹的保护措施 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 10 | A | A10 | 现场工作中，工作人员或机具与带电体不能保持规定的安全距离且未采取有效措施，如：在多回线路杆塔进行非带电作业时进入带电侧横担；被砍树木与带电运行的线路安全距离不足且未采取控制树木倾倒方向或未采用绝缘隔离等防护措施；在带电设备附近进行吊装作业时，安全距离不够且未采取有效措施；试验中的高压引线及高压带电部件与周围人员的距离小于规定的安全距离 | 人员行为 | 工作负责人 作业人员 |
| 11 | A | A11 | 擅自扩大工作票所列工作范围、超越安全遮栏开展工作，或实际作业内容与工作票内容无关 | 人员行为 | 工作负责人 作业人员 |
| 12 | A | A12 | 未经许可且未落实防触电措施，即擅自打开带电开关柜的前、后盖板，静触头绝缘挡板等隔离装置 | 人员行为 | 作业人员 |
| 13 | A | A13 | 违规使用解锁钥匙或采用非常规解锁用具，擅自解除设备的电气闭锁装置或机械闭锁装置 | 人员行为 | 操作人 操作监护人 |
| 14 | A | A14 | 在设备试验、检修工作中，工作班人员擅自操作未经运行人员许可的隔离开关或接地刀闸（接地线） | 人员行为 | 作业人员 |
| 15 | A | A15 | 带负荷断、接引线 | 人员行为 | 作业人员 |
| 16 | A | A16 | 违规约时停、送电 | 人员行为 | 操作人 |
| 17 | A | A17 | 非特种作业人员进行特种作业，包括无证从事高处作业；作业人员持假冒特种作业证从事特种作业 | 人员行为 | 作业人员 |
| 18 | A | A18 | 杆塔线路进行机械牵引、展放作业时，安排人员登杆作业（调整滑车预偏除外)，或线路杆塔上有人作业时，下方人员进行杆塔拉线的调整、拆除，以突然剪断导线、地线、拉线等方法撤杆撤线 | 人员行为 | 工作负责人 作业人员 |
| 19 | A | A19 | 高处作业未使用安全带等防坠落用品、装置，或安全带未挂在牢固的构件上，或攀登杆塔、转移位置时失去安全带的保护 | 机具防护 | 作业人员 |
| 20 | A | A20 | 进入电缆沟、疏水沟、下水道、井下等有限空间工作未严格执行“先通风、再检测、后作业”要求 | 作业环境 | 工作负责人 作业人员 有关监理人员 |
| 21 | A | A21 | 带明火进入易燃易爆物品储放场所，或在易燃易爆物品储放场所动火工作未采取防火等安全措施，动火作业点5米内未清除可燃物品或作业后在现场遗留火种 | 作业环境 | 工作负责人 |
| 22 | A | A22 | 劳务分包人员担任施工班组班长 | 人员行为 | 相关人员 |
| 23 | A | A23 | 现场作业人员未经安规考试合格即上岗作业 | 人员行为 | 作业人员 |
| 24 | A | A24 | 擅自改变调度管辖设备状态 | 人员行为 | 操作人 操作监护人 |
| 25 | A | A25 | 使用无证、未按规定检验或检验不合格的特种设备，违规使用起重设备载人作业，或未经计算、验证、检验、审批等程序违规使用自制高空作业平台、吊篮（吊笼）载人作业 | 人员行为 | 使用人员 |
| 26 | B | B01 | 未按照规定制定作业计划；或作业计划未按要求录入信息系统，“体外循环” | 两票文件 | 相关人员 |
| 27 | B | B02 | 工作票主要安全措施（开关、刀闸、接地）遗漏、错误，或停电线路、工作地点、工作任务、设备编号错误 | 两票文件 | 工作负责人 工作票签发人 工作票会签人 |
| 28 | B | B03 | 操作票所列操作任务与操作票不相符，现场设备（设备状态、设备名称编号)错误，主要操作项目错项、漏项或顺序原则错误 | 两票文件 | 操作人 操作监护人 值班负责人 |
| 29 | B | B04 | 运行单位未对施工单位进行安全技术交底(代) | 信息传递 | 运行单位人员 |
| 30 | B | B05 | 现场开始工作前，工作负责人未向全体工作班人员宣读工作票，未明确交代工作内容、范围、分工、带电部位、安全措施等安全交代内容 | 信息传递 | 工作负责人 |
| 31 | B | B06 | 工作负责人擅自安排、指派工作票所列工作班人员之外的其他人员参与作业，或工作人员变更未按规定办理变更手续 | 信息传递 | 工作负责人 |
| 32 | B | B07 | 工作班成员还在工作或还未完全撤离工作现场就办理工作终结手续 | 信息传递 | 工作负责人 |
| 33 | B | B08 | 全部作业结束后，作业人员布置的安全措施未拆除或未恢复至作业前状态,现场未清理、人员未撤离、工作负责人未向工作许可人报告作业完工情况、未办理相应的作业终结手续；作业人员撤离现场后，擅自返回工作地点，继续工作或清理工具、遗留物 | 人员行为 | 工作负责人 作业人员 |
| 34 | B | B09 | 作业人员未经工作负责人或分组负责人或监护人同意，未参加工作负责人组织的现场安全交代，或不清楚工作任务、危险点，擅自开始或参与工作 | 人员行为 | 作业人员 |
| 35 | B | B10 | 工作票中相关“三种人”不具备规定的资格要求 | 人员行为 | 相关人员 |
| 36 | B | B11 | 现场作业人员存在未经实际技能考核合格、未持证上岗等不具备相应现场作业资格情况 | 人员行为 | 作业人员 |
| 37 | B | B12 | 操作票所列人员不具备相应资格 | 人员行为 | 相关人员 |
| 38 | B | B13 | 在变电站、发电厂等生产运行区域超速、无证驾驶机动车 | 人员行为 | 相关人员 |
| 39 | B | B14 | 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放线、撤线时，未采取搭设跨越架、封航、封路等安全措施 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 40 | B | B15 | 接地线或个人保安线装设不牢固，或接地线夹易脱落，接地体或临时接地体埋深不满足安规要求 | 人员行为 | 作业人员 |
| 41 | B | B16 | 在带电设备周围采用钢卷尺、皮卷尺、线尺（夹有金属丝者）进行测量工作 | 人员行为 | 作业人员 |
| 42 | B | B17 | 电力线路设备拆除后，带电部分未处理 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 43 | B | B18 | 未按照操作票操作项目顺序进行操作，存在漏项、跳项 | 人员行为 | 操作人 操作监护人 |
| 44 | B | B19 | 未按规定履行操作监护程序而独自进行操作 | 人员行为 | 操作人 |
| 45 | B | B20 | 组立杆塔、撤杆、撤线或紧线前，未按规定采取防倒杆塔措施，拉线、地锚、索道投入使用前未计算校核受力情况；杆塔组立或组塔架线前，未全面检查或超载荷使用工器具，未紧固地脚螺栓或未对地脚螺栓开展验收或验收不合格；杆塔组立中，超允许起重量起吊；杆塔组立后杆根未完全牢固或做好拉线即上杆作业 | 人员行为 | 工作负责人 作业人员 |
| 46 | B | B21 | 在线路杆塔发生基础松弛、塌陷，拉线失效，杆体严重歪斜，塔材变形，导线断股，金具断裂等严重问题时，未采取可靠安全措施即登杆塔开展作业 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 47 | B | B22 | 登杆前未核对线路名称、杆号、色标，未检查基础、杆根、拉线、爬钉等 | 人员行为 | 作业人员 |
| 48 | B | B23 | 用绝缘棒拉合隔离开关、经传动机构拉合隔离开关和断路器、装卸高压可熔断保险、高压验电，对厂站设备装拆接地线时未戴绝缘手套、未穿绝缘靴；对配电网设备装拆接地线时未戴绝缘手套、未穿绝缘鞋；雷雨天气及一次设备发生接地时，未穿绝缘靴巡视厂站内室外高压设备 | 机具防护 | 操作人 |
| 49 | B | B24 | 进入水力发电机的蜗壳、尾水管等危险部位时未做好防坠落等安全措施 | 机具防护 | 作业人员 |
| 50 | B | B25 | 低压不停电作业未穿绝缘鞋、未戴低压绝缘手套或帆布手套、未使用有绝缘柄的工具 | 机具防护 | 作业人员 |
| 51 | B | B26 | 对电缆（或试验设备）进行放电及更换试验引线时，未戴绝缘手套 | 机具防护 | 作业人员 |
| 52 | B | B27 | 绞磨、汽车吊、卷扬机等起重机械、牵引设备无制动和逆止装置，或制动装置失灵、不灵敏，或受力工器具的吊钩防脱落保险装置残缺、失效 | 机具防护 | 使用人员 |
| 53 | B | B28 | 起重机械、高空作业平台、吊篮（吊笼）、牵引设备、钢丝绳等起重、起吊、牵引设备超过铭牌规定额定荷载值使用 | 机具防护 | 使用人员 |
| 54 | B | B29 | 邻近带电设备场所使用的起重机和绞车等牵引工具未接地，作业的导（地）线未在工作地点接地 | 机具防护 | 工作负责人 |
| 55 | B | B30 | 在带电设备附近使用金属梯子进行作业 | 机具防护 | 使用人员 |
| 56 | B | B31 | 未按电力调度规程整定继电保护、调度自动化、安全自动装置的定值 | 人员行为 | 作业人员 |
| 57 | B | B32 | 货运索道载人或超载使用，或使用有缺陷的载人提升设备 | 机具防护 | 使用人员 |
| 58 | B | B33 | 特种作业人员未经年审或证件过期仍开展特种作业 | 人员行为 | 作业人员 |
| 59 | B | B34 | 乘坐船舶或水上作业不使用救生装备 | 机具防护 | 作业人员 |
| 60 | B | B35 | 超负荷作业、超承载能力承接工程 | 信息传递 | 相关人员 |
| 61 | B | B36 | 未开站班会，或站班会安全技术交底等“三交”、“三查”工作与现场实际不符；安全控制措施未真正落实（基建领域专用） | 两票文件 | 工作负责人 |
| 62 | B | B37 | 二次措施单与现场不符合 | 两票文件 | 工作负责人 |
| 63 | B | B38 | 对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，未按先验低压，后验高压，先验下层，后验上层，先验近侧，后验远侧的顺序验电 | 人员行为 | 作业人员 |
| 64 | B | B39 | 在临近运行线路进行基础开挖施工时，未采取防止开挖对运行线路基础造成破坏的措施 | 人员行为 | 现场负责人 |
| 65 | B | B40 | 在高速公路、一级公路等车流量较大的公路施工时，未在工作场所周围装设遮拦（围栏），未设置警示标示，夜间未设置警示光源，未派专人看守 | 人员行为 | 现场负责人 |
| 66 | B | B41 | 醉酒、酒后等不清醒状态下开展作业 | 人员行为 | 工作负责人 作业人员 |
| 67 | B | B42 | 雨天在户外操作电气设备时，验电器、绝缘棒、操作杆无防雨罩，未穿绝缘靴、戴绝缘手套 | 机具防护 | 作业人员 |
| 68 | B | B43 | 使用不合格工器具（存在严重破损、裂纹、污秽、松脱、断股等明显缺陷或达到报废标准） | 机具防护 | 相关人员 工作班成员 |
| 69 | B | B44 | 未使用相应电压等级且合格的验电器进行验电 | 机具防护 | 使用人员 |
| 70 | B | B45 | 脚手架未按规定搭设，材质、规格不符合规范要求，铺板不严密、牢靠，未设置扫地杆、剪刀撑、抛撑、连墙件，脚手架未采取封闭防护措施或防护措施不规范 | 机具防护 | 使用人员 |
| 71 | B | B46 | 开工前未对照“超过一定规模的危险性较大分部分项工程”建立项目危大工程清单，或未组织编制专项施工方案，或专项方案未按规定论证、审核、审批、交底及现场监督实施 | 两票文件 | 管理人员 现场负责人 |
| 72 | B | B47 | 不执行或无故拖延执行调度命令 | 人员行为 | 受令人 操作人 |
| 73 | B | B48 | 在可能存在交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气部分进行多专业协同作业时，工作负责人未履行专职监护职责参与现场作业 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 74 | B | B49 | 绞磨或卷扬机放置不平稳或锚固不可靠，如利用树木或外露岩石作牵引、制动等主要受力锚桩 | 人员行为 | 使用人员 |
| 75 | B | B50 | 穿越未停电接地或未采取绝缘隔离措施的绝缘导线进行工作 | 人员行为 | 工作负责人 作业人员 |
| 76 | B | B51 | 使用的Ⅰ类绝缘防护电动工具金属外壳未可靠接地，或接地装置连接不可靠、不符合规程要求，或裸露导电部分未装设安全保护罩 | 机具防护 | 使用人员 |
| 77 | B | B52 | 正在使用中的砂轮机、切割机、锯木机的刀片有裂纹、破损，或机械转动部分保护罩破损、缺失 | 机具防护 | 使用人员 |
| 78 | C | C01 | 工作票的签发人同时兼任该项工作的工作负责人，或签发空白工作票 | 两票文件 | 签发人 |
| 79 | C | C02 | 工作票、操作票、每日安全技术交底、现场勘查记录等作业文件存在签名漏签、事后补签、违规代签现象 | 两票文件 | 相关人员 |
| 80 | C | C03 | 工作负责人未履行临时变更或交接手续离开作业现场 | 两票文件 | 工作负责人 |
| 81 | C | C04 | 工作票不按规定办理延期手续 | 两票文件 | 工作负责人 |
| 82 | C | C05 | 工作票存在工作地点或工作任务不清晰或与现场不符、工作票填写不合格、工作票附属单不齐全 | 两票文件 | 工作负责人 工作票签发人 工作票会签人 |
| 83 | C | C06 | 一份现场电气操作票存在两个及以上操作任务，或操作任务描述不准确 | 两票文件 | 操作人 操作监护人 值班负责人 |
| 84 | C | C07 | 工作负责人违规持有两张及以上工作票同时组织开展工作 | 两票文件 | 工作负责人 |
| 85 | C | C08 | 未开展现场勘察；现场勘察记录与现场不一致；未留存勘察记录；工作票（作业票）签发人和工作负责人均未参加现场勘察 | 两票文件 | 工作负责人 工作签发人 |
| 86 | C | C09 | 未开展风险评估、风险评估定级错误或未按规定制定风险管控措施 | 两票文件 | 现场负责人 |
| 87 | C | C10 | 装、拆接地线后未及时做好相关记录 | 两票文件 | 相关人员 |
| 88 | C | C11 | 原条款提级为B51违章，该违章代码留空 |  |  |
| 89 | C | C12 | 砍伐树木过程中，未采取防止树枝跌落导线及砸伤人员的措施 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 90 | C | C13 | 在高处作业地点的垂直下方及坠物可能落到的地方通行或逗留；高处作业人员随手上下抛掷工具、器具和材料 | 人员行为 | 作业人员 |
| 91 | C | C14 | 放线、紧线与撤线作业时，工作人员站或跨在已受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方、牵引绳或架空线的垂直下方、导（地）线及牵引绳圈内 | 人员行为 | 作业人员 |
| 92 | C | C15 | 高边坡施工未按要求设置安全防护设施；对不良地质构造的高边坡，未按设计要求采取锚喷或加固等支护措施 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 93 | C | C16 | 现场坑、沟、孔洞、临边、临时道路、桩基础等施工区域、模板拆除区域未按规定设置盖板或防止外人通行的围栏、警示标示 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 94 | C | C17 | 起吊作业范围没有防止外人通行的围蔽设施、未设置警示标示 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 95 | C | C18 | 在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围未设遮栏（围栏）或其他安全措施 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 96 | C | C19 | 漏装（拆）、错装（拆）工作票所列安全措施中的安全遮栏（围栏） | 人员行为 | 工作许可人 工作负责人 |
| 97 | C | C20 | 高压试验现场未装设遮栏，或遮栏与试验设备高压部分未保持足够的安全距离，或未向外悬挂“止步，高压危险！”标示牌 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 98 | C | C21 | 漏装（拆）、错装（拆）工作票所列安全措施中的标示牌 | 人员行为 | 工作许可人 工作负责人 |
| 99 | C | C22 | 施工检修电源箱外壳未接地或接地不规范、无锁、无警示标示等 | 人员行为 | 使用人员 |
| 100 | C | C23 | 随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标示 | 人员行为 | 相关人员 |
| 101 | C | C24 | 作业人员擅自移动安全遮栏（围栏）、拆除标示牌等 | 人员行为 | 作业人员 |
| 102 | C | C25 | 擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层,或因工作需要拆除附属设施时未设明显标示，未及时恢复 | 人员行为 | 作业人员 |
| 103 | C | C26 | 运行值班人员未经批准擅自离开运行值班岗位 | 人员行为 | 值班人员 |
| 104 | C | C27 | 作业人员擅自穿、跨越安全围栏或超越安全警戒线 | 人员行为 | 作业人员 |
| 105 | C | C28 | 电容器、电缆等设备检修前或试验调整接线前，未逐个、逐相进行充分放电 | 人员行为 | 作业人员 |
| 106 | C | C29 | 作业人员在受力钢丝绳上下方、内角侧，或起吊物下逗留或通过 | 人员行为 | 作业人员 |
| 107 | C | C30 | 将运行中转动设备的防护罩打开；将手伸入运行中转动设备的遮栏内；戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其他工作 | 人员行为 | 作业人员 |
| 108 | C | C31 | 攀爬脆弱或枯死的树枝和已经锯过或砍过未断的树枝 | 人员行为 | 作业人员 |
| 109 | C | C32 | 不按规定顺序装、拆接地线 | 人员行为 | 作业人员 |
| 110 | C | C33 | 电动工具搬动和移动、收放电源线时未切断电源 | 人员行为 | 作业人员 |
| 111 | C | C34 | 操作时未执行唱票复诵制度 | 信息传递 | 操作人 操作监护人 |
| 112 | C | C35 | 工作负责人在工作内容、分工、范围等变动后，未重新组织工作班人员进行安全交代 | 信息传递 | 工作负责人 |
| 113 | C | C36 | 建设单位、施工单位、监理单位等管理人员未按作业风险管控规定履职管控 | 信息传递 | 相关人员 |
| 114 | C | C37 | 动火作业、带电作业、搭设跨越架等《安规》规定需设置专人监护的作业未按照要求设置专人监护或监护不到位 | 信息传递 | 工作负责人 |
| 115 | C | C38 | 高压试验加压过程未进行监护和呼唱，变更接线或试验结束时未将升压设备的高压部分放电、短路接地 | 信息传递 | 作业人员 |
| 116 | C | C39 | 起吊作业进行中，操作人员离开操作台、室，指挥人员离开现场，或指挥信息不清晰、不畅通 | 信息传递 | 指挥人员 操作人员 |
| 117 | C | C40 | 搬运、起吊重大物件无统一指挥、统一信号 | 信息传递 | 工作负责人 |
| 118 | C | C41 | 电源箱设置不符合“一机、一闸、一保护”要求，临时电源箱无漏电保护装置或漏电装置损坏，或插头、插座、电源箱破损明显，或使用铁线、铜线等代替保险丝 | 机具防护 | 使用人员 |
| 119 | C | C42 | 电气设备、工具的电源线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座使用 | 机具防护 | 作业人员 |
| 120 | C | C43 | 户外使用中的电焊机无防雨措施，或电焊机电源线直接搭接在电线上 | 机具防护 | 使用人员 |
| 121 | C | C44 | 绞磨牵引钢丝绳未从绞磨下方卷入，钢丝绳未在磨芯上绕5圈以上，磨芯未放置防钢丝绳跑出的安全装置 | 机具防护 | 使用人员 |
| 122 | C | C45 | 使用砂轮、钻床、电钻、冲击钻时戴棉纱手套操作 | 机具防护 | 作业人员 |
| 123 | C | C46 | 在无专人扶持或未绑扎牢固的梯子上作业，或梯子架设在不稳定的支持物上，或梯子无防滑措施，或人字梯无限制开度的拉绳 | 机具防护 | 监护人 |
| 124 | C | C47 | 有人站立梯子上作业时移动梯子，站立在梯子限高档位以上作业或两人同时站立在同一梯子上作业 | 机具防护 | 作业人员 |
| 125 | C | C48 | 脚手架、竹木棚架、跨越架搭设后未经检验合格即投入使用，脚手架、跨越架未定期开展检查或记录缺失，长时间停止使用或在暴雨、6级以上强风过后未经检查合格就投入使用 | 机具防护 | 工作负责人 |
| 126 | C | C49 | 梯子与地面的倾斜角远大于或小于60° | 机具防护 | 使用人员 |
| 127 | C | C50 | 在变电站、发电厂等生产场所不按规定使用和搬运梯子、管子等长物 | 机具防护 | 作业人员 |
| 128 | C | C51 | 原条款提级为B52违章，该违章代码留空 |  |  |
| 129 | C | C52 | 应进行试验的用电设备、手工器具未定期试验，或无试验合格标示或试验过期 | 机具防护 | 使用人员 |
| 130 | C | C53 | 现场使用的验电器、安全帽、安全带、脚扣、登高脚踏板、接地线、绝缘杆、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘靴、绝缘绳、绝缘挡板、绝缘梯等工器具未定期试验、无试验合格标示或试验过期，不按规定存放工器具或不按时入库，超标准配置随车工器具 | 机具防护 | 使用人员 |
| 131 | C | C54 | 防误闭锁装置钥匙未按规定保存、管理和使用 | 机具防护 | 相关人员 |
| 132 | C | C55 | 使用长度在2米以上的安全带、安全绳等未加装缓冲器 | 机具防护 | 使用人员 |
| 133 | C | C56 | 现场作业时未按规定着装 | 机具防护 | 作业人员 |
| 134 | C | C57 | 不按规定佩戴或未正确佩戴安全帽 | 机具防护 | 作业人员 |
| 135 | C | C58 | 施工作业人员在夜间或道路、地下洞室等环境较暗的场所作业时未穿着符合规范的反光衣 | 机具防护 | 作业人员 |
| 136 | C | C59 | 邻近水域施工作业未配置救生措施 | 机具防护 | 工作负责人 |
| 137 | C | C60 | 使用验电器对低压配电设备验电时未戴绝缘手套 | 机具防护 | 作业人员 |
| 138 | C | C61 | 电、气焊工作时不戴防护镜、不穿帆布或全棉工作服、不戴防护手套 | 机具防护 | 作业人员 |
| 139 | C | C62 | 在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作时，未使用安全电压行灯照明 | 机具防护 | 工作负责人 |
| 140 | C | C63 | 二次回路工作未落实防止电流互感器二次侧开路或电压互感器二次侧短路的措施 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 141 | C | C64 | 二次回路工作使用的金属工具未按规定进行绝缘保护 | 人员行为 | 作业人员 |
| 142 | C | C65 | 在继保、安自等二次设备屏柜或端子排作业时，正在运行的设备与开展作业的设备间，没有采取可靠隔离措施或没有明显的分隔标示；或进行振动较大的工作时，未采取防误动、误碰的安全措施 | 人员行为 | 工作负责人 工作许可人 |
| 143 | C | C66 | 凭借栏杆、脚手架、瓷件等起吊物件 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 144 | C | C67 | 生产运行现场消防设备设施、灭火器材未定期检验、检查，或损坏、失效 | 作业环境 | 相关人员 |
| 145 | C | C68 | 易燃、易爆物品或各种气瓶不按规定储运、存放、使用 | 作业环境 | 相关人员 |
| 146 | C | C69 | 使用中的乙炔瓶没有防回火装置，气管有龟裂、鼓包、漏气等现象 | 作业环境 | 相关人员 |
| 147 | C | C70 | 氧气瓶与乙炔瓶同车运载及混放使用中的氧气瓶、乙炔瓶放置相距不足5米，距明火不足10米，未垂直放置固定 | 作业环境 | 工作负责人 |
| 148 | C | C71 | 动火作业现场未放置足够、合格的灭火器材 | 作业环境 | 工作负责人 |
| 149 | C | C72 | 违规使用没有“一书一签”（化学品安全技术说明书、化学品安全标签）的危险化学品 | 作业环境 | 工作负责人 |
| 150 | C | C73 | 擅自倾倒、堆放、丢弃或遗撒危险化学品 | 作业环境 | 作业人员 |
| 151 | C | C74 | 雨雪、冰冻天气的高处作业未采取防滑、防冻措施 | 作业环境 | 作业人员 |
| 152 | C | C75 | 龙门吊、塔吊、模板等拆卸（安装）过程中未严格按照规定程序执行 | 作业环境 | 工作负责人 |
| 153 | C | C76 | 未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊 | 作业环境 | 工作负责人 |
| 154 | C | C77 | 检修完毕后，在封闭风洞盖板、风洞门、压力钢管、蜗壳、尾水管和压力容器前，未清点人数和工具，未检查确无人员和物件遗留 | 作业环境 | 工作负责人 |
| 155 | C | C78 | 在进入SF6开关室前，未进行充分的通风 | 作业环境 | 作业人员 |
| 156 | C | C79 | 电缆沟、疏水沟、下水道、井下等有限空间工作现场少于2人 | 作业环境 | 相关人员 |
| 157 | C | C80 | 外单位人员办理工作票时，未按规定实行“双签发”（第三种工作票和紧急抢修票除外） | 两票文件 | 工作负责人 工作票签发人 工作票会签人 |
| 158 | C | C81 | 工作票填写、签发、接收、许可等流程不符合《安规》要求，如工作负责人对作业班组人员安全交代在工作许可之前，工作票接收在签发之前等 | 两票文件 | 现场负责人 |
| 159 | C | C82 | 工作票选型错误 | 两票文件 | 现场负责人 |
| 160 | C | C83 | 施工作业同时有多个工作地点需分组工作时，不按规定填写小组派工单和指定小组负责人（监护人） | 信息传递 | 工作负责人 |
| 161 | C | C84 | 一般临时作业未进行审批 | 两票文件 | 工作负责人 |
| 162 | C | C85 | 操作票未经过“三审” | 两票文件 | 操作人 监护人 值班负责人 |
| 163 | C | C86 | 敷设电缆过程中无专人指挥，电缆移动时用手搬动滑轮 | 人员行为 | 工作负责人 监护人 作业人员 |
| 164 | C | C87 | 未按规定将作业纳入视频监控（含视频点不足、故意遮挡视频、非可调摄像头未对准作业现场、位置摆放错误） | 信息传递 | 相关人员 |
| 165 | C | C88 | 运行单位对施工单位安全技术交底未在填写工作票之前，交底中安全措施与现场不符,交底内容不全 | 信息传递 | 相关人员 |
| 166 | C | C89 | 未编制施工方案或未按施工方案规定开展作业 | 两票文件 | 管理人员 现场负责人 作业人员 |
| 167 | C | C90 | 高压试验操作人员未穿绝缘靴或未站在绝缘台（垫）上（远程操作除外) | 人员行为 | 作业人员 |
| 168 | C | C91 | 安排有职业禁忌病症的人员从事相应的禁忌作业 | 人员行为 | 现场负责人 |
| 169 | C | C92 | 监理日志/监理日记记录不全，或旁站记录不规范、不真实（记录表内容与现场不符，或旁站记录与监理日志内容不符），或未及时发现现场重大安全隐患并提出整改要求 | 人员行为 | 现场负责人 监理人员 |
| 170 | C | C93 | 高空作业车、带电作业车车辆行驶时，作业平台上载人 | 人员行为 | 监护人 使用人员 |
| 171 | C | C94 | 铁塔组立过程中及电杆组立后，未与接地装置连接，或未做好成品保护 | 人员行为 | 工作负责人 |
| 172 | C | C95 | 二次工作中将回路的永久接地点、安全接地点断开 | 人员行为 | 工作负责人 作业人员 |
| 173 | C | C96 | 未按规定办理审批、交底等手续或未探明地下管线等分布情况，盲目开挖、掘进、顶管等作业 | 作业环境 | 现场负责人 |
| 174 | C | C97 | 无人看护现场处于使用状态的施工机械（具）或施工用电设备 | 机具防护 | 现场负责人 |
| 175 | C | C98 | 低压不停电作业不戴护目镜或防护面罩 | 机具防护 | 作业人员 |
| 176 | C | C99 | 施工车辆安全管理不到位，存在危险驾驶、保养维护不到位等问题 | 机具防护 | 驾驶员 车辆管理人员 |
| 177 | C | C100 | 在杆塔上高处作业时，安全带未使用后备保护绳 | 机具防护 | 作业人员 |
| 178 | C | C101 | 使用金具U型环代替卸扣、使用普通材料的螺栓取代卸扣销轴、钢丝套插接长度不满足要求 | 机具防护 | 工作负责人 作业人员 |
| 179 | C | C102 | 危化品、爆破品运输、存储、使用不规范 | 作业环境 | 相关人员 |
| 180 | D | D01 | 操作票未按规定填写操作时间或未填写操作发令单位、发令人、受令单位、受令人等 | 两票文件 | 操作监护人 |
| 181 | D | D02 | 操作票未对操作项目逐项打“√” | 两票文件 | 操作监护人 |
| 182 | D | D03 | 调令下达人员、受复令人员未规范使用调度术语 | 两票文件 | 下令人 受复令人 |
| 183 | D | D04 | 安全交底（代）不规范 | 两票文件 | 相关人员 |
| 184 | D | D05 | 施工方案编制不规范，或审核流程执行不规范 | 信息传递 | 项目管理人员 工作负责人 |
| 185 | D | D06 | 勘察单、风险评估记录、书面布置记录、施工作业表单等现场作业文件和表单、记录填写不规范 | 两票文件 | 相关人员 |
| 186 | D | D07 | 应纳入视频管控作业的现场视频不规范（视频与作业时长不符，未全过程记录；可调节的摄像头未对准现场或者作业人员、应上传的作业视频未及时上传等情况） | 信息传递 | 相关人员 |
| 187 | D | D08 | 缺陷、隐患、故障填写不规范、检查或分析不到位、整改不彻底、整改完后未及时在系统中记录 | 两票文件 | 相关人员 |
| 188 | D | D09 | 应上传的勘察记录未在系统上传 | 两票文件 | 相关人员 |
| 189 | D | D10 | 信息系统的作业信息填报不正确、不规范 | 两票文件 | 相关人员 |
| 190 | D | D11 | 作业记录未按时录入系统 | 两票文件 | 相关人员 |
| 191 | D | D12 | 上下设备或构架时未使用工作梯 | 机具防护 | 作业人员 |
| 192 | D | D13 | 安全工器具无编号或编号错误，未定置存放 | 机具防护 | 工器具管理人员 |
| 193 | D | D14 | 接地线护套使用不透明胶布缠绕 | 机具防护 | 使用人员 |
| 194 | D | D15 | 在高压室、保护室、控制室、阀冷屏柜等禁烟区域或施工作业现场内吸烟 | 人员行为 | 相关人员 |
| 195 | D | D16 | 其他违反生产现场安全生产法规、规程、制度的违章行为 | 人员行为 | 相关人员 |
| 说明： 1.违章扣分条款共四类，其中：A类扣12分/起、B类扣6分/起、C类扣3分/起、D类扣1分/起； 2. 当承包商员工发生违章，累计违章扣分满6分时，由承包商负责人对其进行约谈提示，指出问题、要求改进；当累计违章扣分满9分时，由承包商安全员对其进行警示教育、限期整改，并安排至少1天培训学习；当累计违章扣分满12分时，由承包商分管领导对其进行约谈诫勉，并安排至少3天脱产学习，经中心安规考试合格后方可继续工作。 3.“现场作业违章扣分记录卡”的违章扣分采取逐次累计方式。扣分满12分后经脱产学习培训并考试合格的，或自最后一次违章扣分之日起连续一年内未再次发生违章的，从0分开始重新计分。 4.如安全生产相关管理规章、制度发生变化的，以甲方最新发布并通知送达的相关管理规章、制度为准。 |  |  |  |  |  |