# 技术文件

- 服务范围

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 预期目标和交付成果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 智能高效直流充电数据监视研究服务 | 见第2节 | 见第2节 | — |

- 委托内容和要求

  - 项目说明：

- 本项目围绕直流充电桩与电网互动需求，针对直流光储充场站产业推广，开展智能高效直流充放电数据监视与车网协同智能控制关键技术研究，通过构建全链路数据监测体系与多因素智能调度策略，实现实时数据监控与动态功率分配，推动直流光储充场站高效运维、电网柔性互动与电力市场深度融合，助力新能源消纳与产业降本增效，为直流光储充场站规模化应用提供技术支撑与产业示范。

  - 委托内容：

- 研究内容一：智能高效直流充电数据监视方案

- 针对直流充电站的安全运行需求，构建全链路数据监视体系。通过多元数据采集、边缘计算与通信技术，实时监测充电桩电压电流、电池状态等参数；研究直流充放电数据可视化方法与风险预警机制，实现数据透明化与故障感知。为充电功率控制策略提供精准数据基座，支撑场站实现高效运维与风险防控。

- 研究内容二：车网协同智能控制方案

- 聚焦车网协同的智能控制路径，围绕车网互动能力设计动态充放电控制算法，构建电网负荷及车辆状态等多因素影响的智能调度策略。研究协同控制技术，实时响应控制指令，精准调控车辆集群的充放电时序与功率，动态分配充放电功率，综合平衡电动汽车用户充电需求、电网调峰。

  - 预期目标和交付成果：

- 完成研究内容一和研究内容二；

- 交付《智能高效直流充电数据监视方案》技术报告；

- 交付《车网协同智能控制方案》技术报告

  - 服务期限：

完成采购之日起至2026年07月30日验收完成止。

  - 工作进度安排：

2026年07月15日前完成研究内容一：基于V2G的智能高效直流充放电数据监视方法研究，并交付《智能高效直流充电数据监视方案》技术报告；

2026年07月15日前完成研究内容二：车网协同V2G双向充放智能控制的应用研究，并交付《车网协同智能控制方案》技术报告。

  - 安装和调试：

无

  - 验收：

提交两份技术报告。

  - 质保期：

无

  - 培训：

无

  - 质量保证及售后服务：

报告提交后，投标人应对委托方关于合同内容的咨询需求提供相应免费咨询服务。

  - 其它：

完成服务成果的交付并验收通过后，一次性支付总费用。