消防器材技术规范书

- 过滤式消防自救呼吸器：

型号：TzL30A

- 材质：硅胶、带反光条

- 有无3C认证：有

额定防护时间：30分钟

功能：要求隔热性能好、密封性能好，穿戴便利。

- 推车式干粉灭火器：

型号：MFTZ/ABC20型  20kg

- 材质：碳钢

- 有无3C认证：有

- 容量：20千克

灭火类型：A/B/C/E类

- 手提式干粉灭火器：

型号：MFZ/ABC4  4kg

- 材质：碳钢

- 有无3C认证：有

- 容量：4千克

- 有效喷射距离：3米

灭火类型：A/B/C类