## Sheet1
产品名称 | 产品型号或详细描述 | 生产厂家 | 数量 | 图片
时间继电器 | 3RP1505-1BP30 | 西门子 | 2
温控器 | CS10-R AC220V | Peaks | 1
接触器式继电器 | 3TH42 62E AC220V | 西门子 | 5
变压器温度控制器 | WTYK-802ATH | 杭州华立 | 1
时间继电器 | （整套）上面UN-TR4AN(NO常开点延时) 下面SR-N4 | 三菱 | 3
可遥控空开 | G65-63/3 (25A) 配套EP01 (AC230/DC220V) | CO | 5
可遥控空开 | G65-63/3 C32 配套EP01 (AC230/DC220V) 及两个辅助节点GM32 OF OF SD 68， | CO | 5
时间继电器 | H3CR-A8 | OMRON | 3
隔直装置 | DRM570110L 直流110V | Weidmuller | 5
热偶 | 3UA5940 一开一闭，整定电流2.5A-4A | 西门子 | 1
温度变送器 | TC100-PT-10/02 | COMEM | 1
电源模块 | HYJ-1505ED220 |  | 2
万能转换开关 | LW39-16A-90B-33/3-B110 | APT | 1
交换机 | HY-1008 | 广州宏鹰通讯 | 1
指示灯 | AD56-22DS AC/DC220V黄色 | 江苏双科 | 20
指示灯 | AD56-22DS AC/DC220V红色 | 江苏双科 | 20
相序继电器 | RM22TG20 | 施耐德 | 10
中间继电器 | UEG/P-4H4D 直流220V | ODES | 2