# 储能科技公司2026年度科技成果专有技术认定服务技术方案

- 储能科技公司2026年度科技成果专有技术认定工作技术方案

- 1.项目概况

为有效保护、评价和管理“基于自主可控大模型的多市场耦合交易智能决策虚拟电厂关键技术研究与示范应用”“快接型移动储能装置及标准的研究与应用”“基于智能无源融合技术的电化学储能站防误操作系统研究及应用”“基于人工智能新型储能大数据状态监测系统研发”“基于数字孪生电化学储能电站无人值守及AI监盘标准化研究”“装配式储能电站工程设计及工法研究”“适用于全天候作业的电化学储能预制舱智能检修平台装置研发”等科技项目的核心技术创新成果，挖掘并固化项目中形成的具有自主知识产权的关键技术，特制定本专有技术认定方案。本方案旨在对项目研发过程中形成的不为公众所知悉、具有先进性、独创性和实用性，能为权利人带来经济价值，并采取保密措施的非专利技术进行系统梳理、材料准备和组织申报，以推动公司技术创新成果的保护、转化与应用，提升技术竞争力和市场价值。

- 2.标准和规范

《南方电网储能股份有限公司创新成果管理办法》

《南网储能公司科技成果孵化工作指引》

《南方电网储能股份有限公司创新与合规知识产权管理体系实施细则》

- 技术研发情况

- 3.1 专有技术成果共性特征

- 所有项目形成的潜在专有技术成果，均需符合以下核心特征，方可纳入本次认定工作的考虑范围：

- 非公知性（秘密性）：技术内容未在公开出版物、公开报告、专利申请或其他公开渠道披露，不为所属领域相关人员普遍知悉或容易获得。

- 实用性（价值性）：技术已应用于或明确计划应用于公司生产经营、工程建设或技术服务，能够产生实际经济效益、提升效率、保障安全或降低成本，能为公司带来竞争优势和商业价值。

- 创新性（先进性）：相较于公司现有技术或行业公开技术，具有实质性的技术改进、突破或集成创新，并非公知技术的简单组合或常规设计。

- 保密性：公司已对该技术信息采取了合理的保密措施，如限定知悉范围、签订保密协议、进行物理或逻辑隔离等。

- 3.2 各项目潜在专有技术成果梳理清单

- 为确保梳理的全面性和准确性，建议成立由各项目技术负责人、核心研发人员及知识产权管理人员组成的专项工作小组，共同对以下项目进行成果挖掘与初步评估：

| - 序号 | - 项目名称 | - 核心研发方向与内容（参考） | - 潜在专有技术成果领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1​ | - 基于自主可控大模型的多市场耦合交易智能决策虚拟电厂关键技术研究与示范应用​ | - 1. 虚拟电厂领域大模型构建与微调技术 2. 负荷预测、决策模型智能生成助手 3. 多市场耦合下智能决策与收益优化算法 4. 高可靠可扩展的虚拟电厂平台架构 | - 1. 算法智能生成框架技术：将业务语义自动转换为预测/决策模型的系统性方法、核心提示词工程与训练数据集构建方法。 2. 多市场协同优化决策模型：计及风险收益的特定市场耦合交易策略模型与核心算法。 3. 异质资源高精度聚合与等值建模技术：针对特定资源组合的聚合特性模型及可调能力动态挖掘算法。 |
| - 2​ | - 快接型移动储能装置及标准的研究与应用​ | - 1. 快速接口与并网控制技术 2. 模块化移动储能装置集成设计 3. 装置测试、运维标准与工法研究 | - 1. 专用快速电气与通信接口设计及控制逻辑：实现“即插即用”的核心硬件设计与控制软件。 2. 模块化移动储能单元的热管理、结构强度及安全防护特定设计。 3. “快接型”移动储能装置的现场测试、验收与运维作业标准（企业标准/内部规范）。 |
| - 3​ | - 基于智能无源融合技术的电化学储能站防误操作系统研究及应用​ | - 1. 无源传感与智能识别技术融合 2. 防误操作逻辑模型与规则库 3. 系统集成与工程应用方案 | - 1. 特定无源传感器与储能设备状态智能诊断的融合算法。 2. 适用于复杂储能站接线和操作流程的专用防误逻辑规则库与闭锁策略。 3. 系统与现有监控、BMS等系统的深度集成与数据交互方法。 |
| - 4​ | - 基于人工智能的新型储能大数据状态监测系统研发​ | - 1. 多源异构储能数据治理与特征工程 2. AI预警与故障诊断模型 3. 系统平台开发与算法部署 | - 1. 针对电化学储能特性（如容量衰减、内阻增长）的专用AI预测性维护模型及其训练方法。 2. 多维度储能大数据特征提取与融合分析的关键算法。 3. 轻量化AI模型在边缘侧部署的优化方法与系统架构。 |
| - 5​ | - 基于数字孪生的电化学储能电站无人值守及AI监盘标准化研究​ | - 1. 储能电站高保真数字孪生体构建 2. AI监盘规则与异常处置知识库 3. 无人值守运维流程与标准 | - 1. 基于数字孪生体实时数据的AI监盘规则。 3. “无人值守”模式下特定的巡检、预警、处置联动标准化作业程序（SOP） |
| - 6​ | - 装配式储能电站工程设计及工法研究​ | - 1. 标准化、模块化工程设计 2. 快速施工与安装工法 3. 质量控制与验收标准 | - 1、采用基础预制件和模块化设备现场组装连接的方式来实现储能电站的装配式建设 - 2、此基础上开展装配式储能电站成套标准化设计方案以及装配式储能电站施工工法研究 |
| - 7 | - 适用于全天候作业的电化学储能预制舱智能检修平台装置研发 | 针对户外新型储能设备的维护需求，研发一款适用于全天候作业的电化学储能预制舱智能检修平台装置 | - 一套自主知识产权的适用于全天候作业的电化学储能预制舱智能检修平台装置 |

- 4.参考资料

1、《专有技术申报审批表及申报材料》；

2、技术应用评价证明；

3、查新报告；

- 5.项目专有技术原则

1、服务方基于《南方电网储能股份有限公司创新与合规知识产权管理体系实施细则》对基于递交的查新报告、用户评价证明、承诺书、专有技术认定初审意见表的资料进行初步审核。

2、初审通过，基于递交的查新报告、用户评价证明、承诺书、专有技术认定初审意见表的资料，项目负责人准备答辩PPT进行专家审核，专家审核确认无明显问题后通过专有技术认定，并颁发相关证件。

3、专有认定全流程，第三方及时反馈进展情况。

- 6.服务人员

| 序号 | 姓名 | 职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | 负责人 |  |
| 2 | XX | 技术员 |  |
| 3 | XX | 技术员 |  |

- 7.服务清单

为确保本项目专有技术认定工作规范、有序开展，并明确各阶段的费用支付节点与对应交付成果，特制定本服务清单。清单依据专有技术评价认定的通用流程，将每个科技项目的专有技术认定服务流程分为以下阶段，最终以交付物完整提交作为一次性支付的依据：

7.1“基于自主可控大模型的多市场耦合交易智能决策虚拟电厂关键技术研究与示范应用”等科技项目《专有技术申报审批表》及全套申报材料的形式审查，出具申报材料受理回执或受理通知；

7.2形式审查通过后，线上开展项目专家评审，根据本项目的已受理的专有技术项目进行评审。服务方负责评审会的会务组织、专家协调、评审意见汇总，出具形成终审结论；对通过终审的项目进行公示，最终由认定机构批准并颁发专有技术证书。

| 序号 | 采购项目 | 项目说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申报受理与形式审查 | 科技项目《专有技术申报审批表》及全套申报材料的形式审查，出具《专有技术申报材料形式审查意见》 | 1 | 项 |
| 2 | 专家评审及证书出具完成 | 形式审查通过后，线上开展项目专家评审，根据科技项目的已受理的专有技术项目进行评审。服务方负责评审会的会务组织、专家协调、评审意见汇总，出具形成评审结论；对通过终审的项目进行公示，最终由认定机构批准并颁发专有技术证书。 | 1 | 项 |

# 8、技术评价计划

| 时间节点 | 完成内容及交付项 |
| --- | --- |
| 从自合同签订之日起至 2026 年12月31日止 | 1. 组织完成形式审查：对申报材料的完整性、规范性进行审核，确保符合受理要求。 2. 组织召开专家评审会议并出具专有技术证书：邀请相关领域专家，对通过形式审查的专有技术进行会议评审，重点评价其技术创新性、先进性和实用性；对通过评审的项目进行公示，最终由认定机构批准并颁发专有技术证书。 交付项： 1. 《专有技术申报材料形式审查意见》 2. 《专有技术专家评审会议纪要》及《专有技术证书》 |

# 9、项目交付物

本专有技术认定服务的最终交付物如下，将作为服务完成和最终付款的依据（以下文件齐全后一次性支付全款）：

- 《科技项目申报材料受理回执或受理通知》

(说明：证明形式审查完成，材料已正式受理的依据)

（2）《科技项目专有技术专家评审结论通知》及《专有技术证书》（或同等效力的批准文件）

# (说明：证明专家评审通过并完成最终认证的依据)
10、 投标人资格与服务要求

# 10.1 投标人资格要求

# （1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，持有合法有效的营业执照或事业单位法人证书等登记证明文件（提供清晰扫描件，且在投标截止日处于有效状态）。

# （2）投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），须至少承担过1项电力能源领域（包括但不限于储能、虚拟电厂、新能源发电、智能电网等方向）的科技成果评价、专有技术认定、知识产权评议或技术秘密认定相关的项目业绩（须提供合同关键页扫描件，至少包含合同首页、能体现服务内容的相关页、双方签字盖章页，以及能证明合同已履行或正在履行的相关证明材料，如验收证明、用户报告、付款凭证等）。

# 10.2 评审专家团队要求（服务履约要求）

为确保本次专有技术认定工作的专业性、权威性和评审质量，中标人（服务方）在组织专家评审会议时，必须满足以下专家构成要求。此要求将作为合同条款的重要组成部分，并在后续服务验收时进行核查。

专家组成：针对“基于自主可控大模型的多市场耦合交易智能决策虚拟电厂关键技术研究与示范应用”等7个科技项目（详见本方案第1、3.2条）的专有技术认定评审，每个项目的评审会议均应由不少于7名专家组成评审组。

# 专家资质：评审组中应至少包含1名具备正高级技术职称的专家；

# 评审组中应至少包含3名具备副高级技术职称的专家。