报价明细表

| 序号 | 需求名称 | 规格型号/主要技术、商务要求 | 需求数量 | 计量单位 | 响应单价 （元） | 响应总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德普士天然酯绝缘油 | 江苏双江能源科技 | 15 | L |  |  |
| 2 | 1204EN天然酯绝缘油 | / | 15 | L |  |  |
| 3 | CTR天然酯绝缘油 | 中国石化长城润滑油 | 15 | L |  |  |
| 4 | RAPO天然酯绝缘油 | 广东卓原新材料科技 | 15 | L |  |  |
| 5 | 气相色谱柱GS-GASPRO | 安捷伦，型号：113-4332，规格：30m*0.32mm,包安装调试。 | 1 | 根 |  |  |
| 6 | 变压器油样品A | 密度、运动黏度（40℃）、闪点（闭口），有效期1年以上。 | 2 | 瓶 |  |  |
| 7 | 变压器油样品B | 击穿电压、介质损耗因数（90℃），有效期1年以上。 | 2 | 瓶 |  |  |
| 8 | 开口闪点标准物质 （二级） | GBW(E) 110054 143.5℃ | 1 | 瓶 |  |  |
| 9 | 硼砂pH溶液标准物质 | 60GBW(E)130469； 9.18(25℃) 90mL | 1 | 瓶 |  |  |
| 10 | 糠醛 | CAS NO. [98-01-1]；250mg厂家:Dr.Ehrenstorfer | 2 | 瓶 |  |  |
| 11 | pH缓冲溶液 | 梅特勒 pH=4.01 | 2 | 瓶 |  |  |
| 12 | pH缓冲溶液 | 梅特勒 pH=7 | 2 | 瓶 |  |  |
| 13 | pH缓冲溶液 | 梅特勒 pH=10 | 1 | 瓶 |  |  |
| 14 | 饱和氯化钾 | 3mol/L,梅特勒 | 1 | 瓶 |  |  |
| 15 | 微水标物 | 3.8-4.2 mg H20/ml 日本三菱 | 1 | 瓶 |  |  |
| 16 | 倾点标准物质 | GBW13244,150ml/瓶,倾点-30℃,中国计量院 | 1 | 瓶 |  |  |
| 17 | 乙醇 | Ar,500ml | 24 | 瓶 |  |  |
| 18 | 库仑法AG 阳极液（货号：34868） | 品牌：霍尼韦尔；品名：阳极夜 ；规格：500ml/瓶；有效期1年以上。 | 3 | 瓶 |  |  |
| 19 | 油中颗粒标准物质 | GBW(E) 120017 质量浓度5.00 mg/L | 1 | 瓶 |  |  |
| 20 | 压力表 | 压力表：YTH-063-ZK-513/0~6MPa；面板安装，轴向接口，ZG1/4/0~6MPa/表壳304，表盘316,带校准报告 | 4 | 套 |  |  |
| 21 | 压力表 | 全不锈钢压力表： 型号：YTH-063-ZK-513/M570.R14-0.1~2.4MPa 参数：量程-0.1-2.4MPa，精度等2.5，连接方式外ZG1/4，轴向安装，表盘直径63mm,带校准报告 | 8 | 套 |  |  |
| 22 | 活塞 | 产品货号707531,产品名称 Piston head for Titrette® 10 ml,适用于Titrette® 数字瓶口滴定器 10 ml | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 低压绝缘手套 | 400V | 3 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

报价日期：

报价有效期：