## 问题澄清
南网超高压公司2026年第一批物资框架（隔声屏障）公开招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 本单位下载的招标文件等资料无图纸，请贵单位提供一下图纸资料，否则无法精准报价。 | 通用技术 | 正式投标 | 以后续订单合同的施工图为准。
2 | 1、招标文件评标办法（综合评估法）中，评标办法前附表（2）详细评审标准表格中，内容不完整，有一部分文字内容看不到。请补充完整。 2、报价投标文件中，物质明细报价表中数量一栏显示，数量为1.000000，是否本次投标报价只是报综合单价？请澄清。 3、报价投标文件中，隔声屏障1 开标一览表，本次投标总报价为__元，因没有隔声屏障具体数量，投标总报价栏是否只是填报单价？请澄清。 4、隔声屏障技术规范书中，表1 隔声屏障工程量中没有具体数量，请澄清。 5、隔声屏障技术规范书中，1.本表工程量仅供参考，具体工程量和构件材质、型号以施工图为准。但招标文件中没有图纸，没有隔声板的具体做法以及隔声板的具体材料要求。也没有隔声屏障H型钢结构的尺寸、规格、数量等要求。请澄清 | 通用技术 | 正式投标 | 1、详见澄清附件。 2、本项目报单价。 3、是，报单价。 4、具体工程量以后续的订单合同为准。 5、声屏障模块厚度100mm/150mm，屏障板计权隔声量RW≥35d。具体要求见规范书及说明。
3 | 1.请明确声屏障板的材质组成及具体材质要求。 2.请明确声屏障板、钢结构的数量，或每平方米声屏障中钢结构重量（kg/㎡）。 3.请补充完整招标文件中不完整的详细评审标准。 4.请补充完整报价下浮率相关要求。 | 通用技术 | 正式投标 | 1、声屏障模块厚度100mm/150mm，屏障板计权隔声量RW≥35d，填充材料为离心玻璃棉，到密封防潮布，密封条采用橡胶类密封条；声屏障耐火性能A级。 2、吸隔声板材料每平方米的重量不大于45kg。 3、详见澄清附件。 4、本项目报单价。
4 | 1、本项目招标公告及技术规范书中关于本次招标的标的物相关信息仅为一段包含什么物资的描述。并没有明确本次招标的隔声屏障的高度、类型、吸隔声板的构造、钢结构的结构。光靠描述中包含什么物资并不能精准报价，请招标人提供声屏障相关结构图纸及工艺图纸。 2、本项目招标公告中明确了隔声屏障预计采购金额为2087.4572万元，但招标文件中并没有明确隔声屏障具体数量为多少平方米，请招标人明确本项目投标金额是否仅需填报单价即可。 3、招标文件评标办法前附表中的关于投标报价评分标准没有显示完整，请招标人补充完整。 4、招标文件评标办法前附表的技术评分标准中指出工艺配置、功能要求、性能指标均需完全满足技术规范书的相关要求。但技术规范书中并没有工艺配置、功能要求、性能指标这三个指标要求的相关字眼及对于这三个指标具体要求是什么。请招标人明确本项目的工艺配置、功能要求、性能指标具体要求是什么。 5、招标文件评标办法前附表的技术评分标准（产品鉴定或型式试验或检测报告）注中指出如招标文件未规定需提供产品鉴定证书（报告）或型式试验报告或检测报告，则所有通过初评的投标人均得基础分。招标文件中并没有提到需要提供产品鉴定或型式试验或检测报告这类相关要求，请招标人明确是否可在供货阶段提供产品鉴定或型式试验或检测报告，并且投标阶段是否所有通过初评的投标人这条评分均得基础分。 6、请招标人明确本项目是否只含供货不含施工，税率为13%。 | 专用技术 | 正式投标 | 1、以后续订单合同的施工图为准，声屏障模块厚度100mm/150mm，屏障板计权隔声量RW≥35d，填充材料为离心玻璃棉，到密封防潮布，密封条采用橡胶类密封条；声屏障耐火性能A级。 2、是，报单价。 3、详见澄清附件。 4、详见声屏障技术规范书中第2章节相关说明。 5、请按招标文件要求进行响应。 6、应配置技术人员及工具配合现场安装施工。
5 | 1、请招标人明确本项目隔声屏障的交货期（供货期）及质量保证期具体的时间要求。 2、供应承诺函中须填写的单位设备承诺最短交付时间与需要交货的工程量有关，请招标人明确隔声屏障需要交货的工程量。 3、本项目没有明确整体项目具体所需隔声屏障的工程量数量，但在供应能力证明中需承诺能生产承诺的供应量为多少，请招标人明确能生产承诺的供应量数量标准是多少。 4、招标文件评标办法前附表的技术评分标准序号6中指出本项目需要编制交货、安装、调试和验收方案，但隔声屏障技术规范书1.1一般规定中指出本项目为围墙隔声屏障降噪设施的现场指导安装，请招标人明确技术评分标准序号6中与安装相关的安装、调试方案是否无需编制。 | 专用技术 | 正式投标 | 1、交货期以后续的订单合同为准，质量保证期以框架协议的要求为准。 2、具体工程量以后续的订单合同为准。 3、以实际合同订单量为准。 4、需要编制，请按招标文件要求进行响应。
6 | 项目投标文件是否加密 招标文件第四页文件获取写需要加密，投标文件制作客户端显示为否（是否使用CA加密： 否） | 商务 | 正式投标 | 请咨询400热线电话。