## 问题及答复
藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）及湖南-贵州电力灵活互济工程大件运输服务公开招标项目澄清提问及答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 标的内三个包是否需要全部参与，还是可以选择性参与 | 通用技术 | 标的 | 大件运输服务 | 可以选择性参与。
2 | 1、投标人须负责提供实时监测承运设备及车辆行驶状态的车载终端，并接入南网物流运力服务平台（赫兹运力），请提供具体连接技术要求。 2、请明确每批次发货的具体数量。 | 通用技术 | 标的 | 大件运输服务 | 1.车载终端需支持MQTT或MQTTS（TLS/SSL加密）协议，通过运力平台提供的认证信息（用户名、密码）和接入参数（物联网云平台地址（Host）和端口（Port））接入指定物联网云平台，完成数据上报。 2.以工程实际发货安排为准。
3 | 3.投标人需提交合理、安全、经济可行的运输和装卸方案，以及有关的服务承诺。投标人负责运输路线的实地勘察，做好运输前的各项准备工作（包括在首台运输前十五日完成模拟试运输工作，承运人按照800kV HY柔直变尺寸1:1，重量120%自行准备模拟物）。 提问：是全程运输模拟，还是末端码头至换流站现场运输模拟？ | 通用技术 | 标的 | 大件运输服务 | 近一年内未经过同尺寸及以上大件运输验证的运输路径（水运路径除外）均应开展模拟运输验证。
4 | 请提供每项货物的货值，以便保险费用测算与报价 | 商务 | 项目 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）及湖南-贵州电力灵活互济工程大件运输服务公开招标项目 | 提供设备合同金额作为参考： 标包1： （1）保定天威保变电气股份有限公司，约2.9亿元； （2）特变电工沈阳变压器集团有限公司，约5.7亿元。 标包2： （1）西安西电变压器有限责任公司，约2.9亿元； （2）山东电力设备有限公司，约5.7亿元。 标包3：特变电工衡阳变压器有限公司，约3.6亿元。