## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年配电设备、工器具类（新型电缆井盖、电缆分布式光纤测温装置、验电信号发生器）第一批次物资框架公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | BFF31026260C446E8206833709DFB117 | D7BDD4E3C4DE4EC79240E228F07BFE68Z263 | 根据招标文件所附合同，6.2.1.1 安装调试按照通用合同条款6.2.1中的方式（2）进行，由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。技术规范书专用部分对安装需求没有指定。技术规范书通用部分2.2范围和界限，现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由投标方完成。请招标人澄清，现场安装和试验由谁负责 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 电缆分布式光纤测温装置 | 2026-04-10 15:33:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 卖方负责。
2 | 2AB4EBAD38BC41F2818C7E1E7B270F21 | D7BDD4E3C4DE4EC79240E228F07BFE68Z263 | 根据招标文件物资配件报价表，仅有测温主机、测温光纤需报价。技术规范书提到的光纤监测系统软件，网络交换机、防火墙、服务器、辅材（扎带、绝缘带、固定带、尾圈、连接光纤以及熔接盒等）是否不在报价及供货范围内？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 电缆分布式光纤测温装置 | 2026-04-10 15:33:09 |  | 已提问 | 正式投标 | 在供货范围，含在整体报价中。
3 | 7032D70308D3496D876174EADAB8F7FB | D7BDD4E3C4DE4EC79240E228F07BFE68Z263 | 招标文件“第三章 评标办法（综合评估法）---商务评分标准“10.财务状况-近三年平均营业净利率”、“11.财务状况-近三年平均净现金流动比率”提到“新成立公司按公司成立时间提供”。 问题1：针对此要求，如我司成立于2023年12月22日，因2023年仅存续9天且无任何经营活动，故2023年没有财务数据是不是可以不提供2023年的财务审计报告，只提供2024年和2025年的财务审计报告？ 问题2：请问这种情况在商务投标文件近年财务状况表章节和商务评审要素是否可以只取2024年和2025年的数值相加后除以2的平均值？还是取2024年和2025年的数值相加后除以3的平均值？烦请进一步明确这两个数值的计算填写方式，谢谢！ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配电设备、工器具类（新型电缆井盖、电缆分布式光纤测温装置、验电信号发生器）第一批次物资框架公开招标 | 2026-04-14 09:08:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 请投标人根据招标文件要求和自身实际情况，自行理解并制作投标文件。
4 | 6D47E11BC8D942CFAA82EE0D2BD52F4D | D7BDD4E3C4DE4EC79240E228F07BFE68Z263 | 招标文件“第三章 评标办法（综合评估法）---商务评分标准“13.商务响应性—质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1分（不足 6 个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题：请问此处“质保期满足合同要求”，是以满足技术规范书的质保年限要求为准，还是以招标文件第六章 货物框架采购标准合同文本-专用合同条款-专用部分中的质保年限为准？（即质保期是在满足上述哪个要求的基本质保年限前提下，延长质保时间获得对应加分？）烦请贵方予以明确，谢谢！ | *** | 商务 | 标的 | 电缆分布式光纤测温装置 | 2026-04-14 11:30:44 |  | 已提问 | 正式投标 | 以技术规范书的质保年限要求为准。
5 | 98097B3BB8774A08BA82C0CA3C95C5DE | D7BDD4E3C4DE4EC79240E228F07BFE68Z263 | 尊敬的招标方： 我方详细研究了贵方发布的《新型智能井盖标准技术规范书（通用部分）》（下文简称“技术规范书”）。我方对技术规范书的总体要求表示完全认同，并承诺所提供的产品将全力满足其核心设计目标与功能要求。 为确保后续投标、供货及实施工作的准确性与顺利推进，基于当前行业技术实现路径与产品实际情况，我方就技术规范书中部分条款的技术可行性与细节表述，提出澄清与建议，供贵方评审与确认，详见附件“澄清文件”。 | *** | 通用技术 | 标的 | 新型电缆井盖 | 2026-04-15 16:59:22 |  | 已提问 | 正式投标 | 一、关于设备使用寿命的澄清，请按技术规范书要求响应； 二、 关于远程开锁功能的澄清，请按技术规范书要求响应； 三、 关于蓝牙通讯协议标准的澄清，新型智能盖板技术规范书（通用部分）中5.1.2 控制器第(20)条“蓝牙通讯协议”技术要求修改为:“蓝牙通讯协议须满足与招标方指定的南方电网物联网平台及官方手机 APP（或小程序）实现安全、稳定的配对、身份认证、指令下发与数据上报。投标时需承诺配合完成协议对接联调，并提交详细的接口协议说明书。” 四、关于电子钥匙技术要求的澄清，请按技术规范书要求响应。