鼎和保险珠海中心支公司新职场消防改造施工及二次消防验收备案服务（零星采购）

项目服务规范书

- 项目概要

鼎和保险珠海中心支公司（以下简称：“公司”）新职场珠海市香洲区银桦路566号2栋1707办公、1708办公、1709办公需要做二次消防验收备案。为确保符合消防管理部门相关要求，以及保障消防设施设备正常运行及使用，现采购消防改造施工专业机构对我公司新职场消防改造、施工、调试，以及办理监管部门审批手续并获得《珠海市住房和城乡建设局建设工程消防验收备案凭证》。

- 项目服务要求

- 1.施工机构资质：施工机构应具备国家认可的消防设施资质（如《消防技术服务机构资质证书》）。施工人员具备相关资格及持有相关专业执业资格证书。

2.改造内容：（依据GB/T44481-2024建筑消防设施检测技术规范）

3消防供配电设施：调试消防各配电设施设备、主备电源切换、配电线路绝缘、接地电阻等。

4.火灾自动报警系统：调试探测器灵敏度、报警控制器功能等设备。

5.消防给水系统：调试水泵性能、各管网、阀门状态等。

6.灭火设施：包括消火栓系统、自动喷水灭火系统部件、各类灭火器等设施，调试喷水强度等是否满足要求。

7.防排烟系统：调试风机运行、风压、排烟控制功能等。

8.应急灯具：应急照明、疏散指示、调试灯具照度满足情况、图形符号规范性等内容。

9.其他：防火分隔设施（防火门、疏散通道）等是否满足要求。

- 10.备案要求：现场检查与功能调试，记录调试数据，对不合格项提出整改建议。整改完成后进行复查，直至全部合格，出具调试报告。完成所有消防报备各项流程，包括但不限于（消防平面图设计及改造设计合理性，第三方公司递检，上线，第三方检测审核意见，检测，监管部门备案），最终取得《珠海市住房和城乡建设局建设工程消防验收备案凭证》。

- 三、报价方面

- 1.报价方式：（含增值税专用发票1%及以上税率）

| 序号 | 项目名称 | 数量（次） | 预算（元） | 预计工期（天） | 单价（元） | 合计（元）（含税） | 供应服务商联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼎和保险珠海中心支公司新职场消防改造施工及二次消防验收备案服务（零星采购） | 1 | ≦47000 | ≦30天 | / |  | 联系人： 联系电话： |

1.单价计价：项目总价报价。

2.为确保项目有效推进，报价方报价前需现场踏勘，详细了解需求方消防改造施工范围及需求，需求方项目联系人：曾工（0756-3965516），若在不了解现场情况进行的报价，报价无效。

3.报价方在报价时应提供与该项目有关联的营业执照、单位具备消防改造安装调试等服务相关资质、改造人员具备相关资格及持有相关证书、消防改造安装调试及备案服务质量承诺函。

- 四、服务期

- 服务期：1次，预计天数：≦30天，在服务期内履行完成获得珠海市住房和城乡建设局建设工程消防验收备案凭证。

- 款项结算

- 单次结算服务费。项目完工后，收到符合要求的增值税专用发票，《珠海市住房和城乡建设局建设工程消防验收备案凭证》后30日内支付费用。

- 其他

- 报价方报价时，需提供履约《消防改造施工及备案服务质量承诺函》，确保需求方消防改造施工及备案需求顺利进行完结。