## 1
广州供电局变电管理一所物资技术规范书
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 实物照片 | 备注
1 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | SF6气压表观察窗 | 西门子能源高压开关（杭州）有限公司，3AP1FI | 需适配增城站220kV HGIS， 需提供西门子能源高压开关（杭州）有限公司授权书 | 60 | 个 | /
2 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | 视窗密封条 | 西门子能源高压开关（杭州）有限公司，3AP1FI | 需适配增城站220kV HGIS， 需提供西门子能源高压开关（杭州）有限公司授权书 | 60 | 个 | /
3 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | 分合闸指示贴 | 西门子能源高压开关（杭州）有限公司，3AP1FI | 需适配增城站220kV HGIS， 需提供西门子能源高压开关（杭州）有限公司授权书 | 60 | 个 | /
4 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | 开关机构组件 | 西门子能源高压开关（杭州）有限公司，3AP1DT-FG-1S-145KV | 需适配港前站101开关机构 | 1 | 套 | /