## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 品类（集中采购目录） | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 需求计划单号 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 推荐供应商 | 是否电网物资 | 限价 | 是否需开展网络安全审查 | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2026年第3批专项主网二次设备（公网加密认证装置、220kV高压并联电抗器保护）、主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线）、通信设备材料（光纤复合架空地线光缆（OPGW））物资公开询比 | 公开询比 | 主网二次设备 | 恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第二分册） | 220kV高压并联电抗器保护 | 0301RM2026030089 | 并联电抗器保护 |  | 220V，5A，IEC61850协议 | 1 | 套 | 124,000.00 | 124000 | / | 是 | / | 否 | 0212026030000030121 | 03010000035901620260303000 | 0162026000103012652
2 | 广州供电局2026年第3批专项主网二次设备（公网加密认证装置、220kV高压并联电抗器保护）、主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线）、通信设备材料（光纤复合架空地线光缆（OPGW））物资公开询比 | 公开询比 | 主网二次设备 | 恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第二分册） | 220kV高压并联电抗器保护 | 0301RM2026030089 | 并联电抗器保护 |  | 220V，5A，IEC61850协议 | 1 | 套 | 200,000.00 | 200000 | / | 是 | / | 否 | 0212026030000030120 | 03010000036001620260303000 | 0162026000103012653
3 | 广州供电局2026年第3批专项主网二次设备（公网加密认证装置、220kV高压并联电抗器保护）、主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线）、通信设备材料（光纤复合架空地线光缆（OPGW））物资公开询比 | 公开询比 | 主网二次设备 | 基于储能的源网荷体系化调控及运营关键技术研究与应用（省重配套）-课题2：分布式储能区域集群聚合控制功能研发及示范应用 | 公网加密认证装置 | 0301RM2026010922 | 公网加密认证装置 |  |  | 2 | 台 | 100000 | 200000 | / | 是 | / | 否 | 03010000330601620260113000 | 0162026000003013306 | 0212026010000030129
4 | 广州供电局2026年第3批专项主网二次设备（公网加密认证装置、220kV高压并联电抗器保护）、主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线）、通信设备材料（光纤复合架空地线光缆（OPGW））物资公开询比 | 公开询比 | 主网线路材料 | 输电一所220kV陈荔乙线#40-#47塔改造 | 铝包钢芯成型耐热铝合金绞线 | 0301RM2026011906 | 35kV-500kV钢芯耐热铝合金绞线（含配套金具）NRLHGJ-185/30 |  |  | 5.1 | 吨 | 40000 | 204000 | / | 是 | / | 否 | 03010000655401620260122000 | 0162026000003016554 | 0212026020000030074
5 | 广州供电局2026年第3批专项主网二次设备（公网加密认证装置、220kV高压并联电抗器保护）、主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线）、通信设备材料（光纤复合架空地线光缆（OPGW））物资公开询比 | 公开询比 | 通信设备材料 | 广东500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段） | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 0301RM2025111232 | 48芯B1架空地线复合光缆（OPGW） |  | 大跨越OPGW-215-48-2-1,纤芯G652D | 5.42 | 千米 | 178967 | 970001.14 | / | 是 | / | 否 | 03010000517101620251113000 | 0162025001203014438 | 0212025110000030190