南宁监控中心加装应急电源快速接入

装置项目采购文件

	零星采购名称
	南宁监控中心加装应急电源快速接入

装置项目采购

	服务地点
	南宁市民族大道135-1号

	采购内容
	应急电源接入装置箱

	技术/服务要求
	材料要求：

详见附件1：技术规范书-南宁监控中心加装应急电源快速接入装置
箱体材料及厚度需满足南方电网技术要求
服务要求：

硬件维护

投标方应按照商务招标书对质量保证的要求履行设备及元器件保修或更换服务，并保障设备生命周期内所有设备及元器件备品备件供应。

投标方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；

保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能；

48小时内故障应得以解决。

质保期至少一年。
以上最终解释权归招标方。

商务要求：

服务地址：广西南宁市青秀区民族大道135-1号超高压南宁监控中心；
到货经验收后，乙方15个工作日内开具增值税专用发票给到甲方，甲方30个工作日内完成支付。

其他要求：

需上传盖章报价文件、营业执照。
符合技术/服务要求，中标以总价最低者得。

	服务时间
	中标后45日内完成。

	采购对象资格要求
	无


