电源控制箱技术规范书

一、总则

1、本规范书适用于电源控制箱的结构、性能等方面的技术要求。

2 规范性引用文件

符合电源控制箱国家标准

3、适用环境工作条件

环境温度-5℃－+60℃，相对湿度90% 。

二．使用场合、技术要求

1、使用场合：发电、配电房室内用。

- 产品主要参数

电源控制箱空箱，材质：304钢材厚1毫米；尺寸：宽400*高500*深200mm，箱体两侧有百叶散热缝隙，箱体内安装好可拆卸隔空镀锌铁板 ，便于在隔板上安装电气元件， 带弹出转动开箱锁。

参考实物图：

所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用图片应标！

三、供货范围

- 项目名称：2026年河池金城江供电局生产材料购置项目

| 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源控制箱 | 304钢材厚1毫米；尺寸：宽400*高500*200mm，箱体两侧有百叶散热缝隙，箱体内安装好可拆卸隔空镀锌铁板 ， 便于在隔板上安装电气元件， 带弹出开转动箱锁。 | 台 | 3 |  |

- 四、 包装、运输

- 1、所购物资包装，需达到防止物流搬运卸货不当造成变形，防止受损、受潮，保证本次货物及其资料完好无损到货现场。

2、交付的设备货物应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物到货现场，到货现场不变形，不受损、受潮。