## 框架目录模板
物资采购清册
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资编码 | 标准物资名称 | 计量单位 | 配件名称（若有） | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 最高限价 （单位：元）
1 | 标1：华为通信设备 | 包3：华为数据网设备 | 100400200010037 | 中端路由器（支持SDN功能） | 台 | NE40E-X8A主机框（省级调度数据网B平面、南网主干调度数据网B平面新建汇聚站点使用） | 基本配置(含NE40E-X8A机箱/两个风扇框,含软件和资料，电源线，接地线等公共部件) | 1 | 台 | 组合多选 | 10639
2 |  |  | 100400200010041 | 低端路由器（支持SDN功能） | 台 | NetEngine 8000 M1C整机（省级调度数据网B平面、、南网主干调度数据网B平面新建接入站点使用） | 包括整机,2*10GE接口+16*千兆/百兆光接口+4*千兆/百兆电接口,2*直流电源,软件，电源线，接地线等公共部件； | 1 | 台 | 组合多选 | 30140
4 |  |  | 034600300000002 | 调度数据网接入层交换机 | 台 | S5755-H48T4Y2CZ | 包括48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个25GE SFP28,2个100GE QSFP28,支持子卡槽位,2*240W直流电源模块 | 1 | 台 | 组合多选 | 18988
[6 empty] | S5755-S48T8Y | 包括48个10/100/1000BASE-T以太网端口,8个GE/10GE/25GE SFP28,2*240W直流电源模块） | 1 | 台 | 组合多选 | 10403
[6 empty] | S5755-H24T4Y2CZ | 包括24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个25GE SFP28,2个100GE QSFP28,支持子卡槽位,2*240W直流电源模块 | 1 | 台 | 组合多选 | 14285
[6 empty] | S5755-H24P4Y2CZ | 包括24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个25GE SFP28,2个100GE QSFP28,支持子卡槽位,PoE+,2*1200W直流电源模块 | 1 | 台 | 组合多选 | 18751
5 |  |  | 100400100010117 | 三层千兆48端口接入层以太网交换机 | 台 | S5755-H48T4Y2CZ | 包括48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个25GE SFP28,2个100GE QSFP28,支持子卡槽位,2*180W交流电源模块 | 1 | 台 | 组合多选 | 18988
[6 empty] | S5755-S48T8Y | 包括48个10/100/1000BASE-T以太网端口,,8个GE/10GE/25GE SFP28,PoE+,2*80W交流电源模块） | 1 | 台 | 组合多选 | 10090
[6 empty] | S5755-H24T4Y2CZ | 包括24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个25GE SFP28,2个100GE QSFP28,支持子卡槽位,2*180W交流电源模块 | 1 | 台 | 组合多选 | 14285
[6 empty] | S5755-H24P4Y2CZ | 包括24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个25GE SFP28,2个100GE QSFP28,支持子卡槽位,PoE+,2*600交流电源模块 | 1 | 台 | 组合多选 | 18751
6 |  |  | 010056000047 | 机柜 | 台 | 机柜整件 | 机柜整件（2260x800x600mm,色标：RAL7035） | 1 | 台 | 组合多选 | 4302
7 | [5 empty] | 机柜整件 | 机柜整件（2000x600x600mm,色标：RAL7035） | 1 | 台 | 组合多选 | 4302
8 | [5 empty] | 机柜内交流配电单元 | 2个进线插排，每个插排12个三位插孔 | 1 | 个 | 组合多选 | 1076
9 | [5 empty] | 机柜内直流配电单元 | 2进10出,二级管隔离直流配电单元,2个63A端子,4个32A端子,4个20A端子 | 1 | 个 | 组合多选 | 1291
10 | [5 empty] | 机柜内直流配电单元 | 2 个进线32A 端子,2 进12出, 具备双电源自动自切换功能，具备为负载提供双母线供电功能，6个20A端子，6个16A端子 | 1 | 个 | 组合多选 | 1120
11 | [5 empty] | 机柜内直流配电单元 | 2 个进线32A 端子,2 进12出, 具备双电源自动自切换功能，具备为负载提供双母线供电功能，12个10A端子 | 1 | 个 | 组合多选 | 952
12 |  |  | 020012000053 | 路由器配件 | 套 | NE40E-X8A路由器：主处理板单元 | 型号：CR5D0SRUAH70 | 1 | 块 | 组合多选 | 20329
13 | [5 empty] | NE40E-X8A路由器：交换网板单元 | 型号：CR5DSFUIM07I | 1 | 块 | 组合多选 | 14074
14 | [5 empty] | NE40E-X8A路由器：直流电源 | 型号：PDC-2200WC | 1 | 块 | 组合多选 | 1954
15 | [5 empty] | NE40E-X8A路由器：业务处理母板 | 灵活插卡线路处理板(LPUF-53A),千兆子卡，型号：CR5DLPUF5374 | 1 | 块 | 组合多选 | 68279
16 | [5 empty] | NE40E-X8A路由器：业务处理母板 | 灵活插卡线路处理板（万兆） | 1 | 块 | 组合多选 | 135660
17 | [5 empty] | NE40E-X8A路由器：以太网接口板（万兆） | 10路万兆灵活以太网处理版 | 1 | 块 | 组合多选 | 171384
18 | [5 empty] | NE40E-X8A路由器：以太网接口板 | 单块板卡包含16个以太网光接口、8个以太网电接口 | 1 | 块 | 组合多选 | 46202
19 | [5 empty] | NE40E-X8A路由器：CPOS接口板 | 2端口Channelized STM-1c POS-SFP和24端口Channelized E1灵活插卡(默认开启2*CPOS + 8*E1)，（含2块光模块） | 1 | 块 | 组合多选 | 45208
24 |  |  | 010021001997 | 电源模块 | 块 | S5731直流电源模块 | 1000W直流电源模块 | 1 | 块 | 组合多选 | 874
25 | [5 empty] | S5731交流电源模块 | 150W交流电源模块 | 1 | 块 | 组合多选 | 985
[6 empty] | S5755直流电源模块 | 240W 直流电源模块 | 1 | 块 | 组合多选 | 1080
[6 empty] | S5755直流电源模块 | 1200W 直流电源模块 | 1 | 块 | 组合多选 | 1850
[6 empty] | S5755交流电源模块 | 180W 交流电源模块 | 1 | 块 | 组合多选 | 985
[6 empty] | S5755交流电源模块 | 600W 交流电源模块 | 1 | 块 | 组合多选 | 1250
[6 empty] | NetEngine 8000 M6路由器：直流电源模块 | 设备直流电源(每套直流电源含标配5米直流电源线，线径需满足设备满负荷运行电流要求) | 1 | 块 | 组合多选 | 1478
[6 empty] | NetEngine 8000 M6路由器：交流电源模块 | 设备交流电源(每套交流电源含3米交流电源线并带设备一侧专用电源接头和另一侧中国国标公用接头),数量1个 | 1 | 块 | 组合多选 | 1568
|  |  | 020012000003 | 光接口模块 | 套 | 千兆多模光模块 | 1000BASE-LX SFP（多模500m/850nm，LC接口）光模块 | 1 | 块 | 组合多选 | 352
30 |  |  | 020012000003 | 光接口模块 |  | 千兆单模10km光模块 | 光收发一体模块(eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9dBm~-3dBm,-20dBm,LC,单模,10km) | 1 | 块 | 组合多选 | 314
31 | [5 empty] | 千兆单模40km光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,40km,LC) | 1 | 块 | 组合多选 | 2988
32 | [5 empty] | 千兆单模80KM光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm,80km,LC) | 1 | 块 | 组合多选 | 4470
33 | [5 empty] | 千兆电模块 | 光有源功能模块-1000BASE-T -SFP模块-RJ45电接口-自协商-最大传输距离100m | 1 | 块 | 组合多选 | 292
34 | [5 empty] | 万兆单模10km光模块 | 光收发一体模块(SFP+,1310nm,10Gb/s,-8.2~0.5dBm,-12.6dBm,LC,单模,10km) | 1 | 块 | 组合多选 | 1370
35 | [5 empty] | 155M POS单模短距光模块 | 光收发一体模块(ESFP,1310nm,STM1,-15dBm~-8dBm,-28dBm,单模,LC,15Km) | 1 | 块 | 组合多选 | 280
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正

## Sheet1
1
01002100
1997
电源模块
010021001
997
240W 直 流 电源模块
块
1
1680
1680
13
1486.73
2
01002100
1997
电源模块
010021001
997
180W 交 流 电源模块
块
1
1545
1545
13
1367.26
3
1997
电源模块
997
块
1
874
874
13
773.45
4
1997
电源模块
997
块
1
985
985
13
871.68
5
01005600
0047
机柜
010056000
047
机柜内直
流配电单 元
具备双电源
自动自切换
功能，具备
个
1
1120
1120
13
991.15
55 / 85
货物框架采购合同（框架协议）编号：K050014SZ20250401FW10162
为负载提供
双母线供电
功能 ，6 个 20A 端子，6 个 16A 端子
6
01005600
0047
机柜
010056000
047
机柜内直
流配电单 元
具备双电源
自动自切换
功能，具备
为负载提供
双母线供电 功能，12 个 10A 端子
个
1
952
952
13
842.48
7
01005600
0047
机柜
010056000
047
流配电单 元
排，每个插
排 12 个 三 位插孔
个
1
1076
1076
13
952.21
8
01005600
0047
机柜
010056000
047
机柜整件
标 ：
RAL7035）
台
1
4302
4302
13
3807.08
9
0047
机柜
047
流配电单 元
直流配电单
个
1
1291
1291
13
1142.48
56 / 85
货物框架采购合同（框架协议）编号：K050014SZ20250401FW10162
元,2 个 63A 端 子 ,4 个 32A 端子,4 个 20A 端子
10
01005600
0047
机柜
010056000
047
机柜整件
标 ：
RAL7035）
台
1
4302
4302
13
3807.08
11
02001200
0003
光接口模块
020012000
003
千兆单模
10km 光模 块
模 块
(eSFP,1310
nm,1.25Gb/
s,-9dBm~-3
dBm,-20dBm ,LC, 单 模,10km)
块
1
314
314
13
277.88
12
02001200
0003
光接口模块
020012000
003
155M POS
单模短距
光模块
模 块
(ESFP,1310
nm,STM1,-1
5dBm~-8dBm ,-28dBm,单
模,LC,15Km )
块
1
280
280
13
247.79
13
0003
003
10km 光模
模 块 | 13 | 1212.39
57 / 85
货物框架采购合同（框架协议）编号：K050014SZ20250401FW10162
(SFP+,1310
nm,10Gb/s,
-8.2~0.5dB
m,-12.6dBm ,LC, 单 模,10km)
14
02001200
0003
光接口模块
020012000
003
千兆单模
80KM 光模 块
-SFP-GE-单 模 模 块 -(1550nm,8 0km,LC)
块
1
4470
4470
13
3955.75
15
02001200
0003
光接口模块
020012000
003
千兆电模 块
模 块
-1000BASE- T -SFP 模块
-RJ45 电 接 口-自协商- 最大传输距 离 100m
块
1
292
292
13
258.41
16
02001200
0003
光接口模块
020012000
003
千兆单模
40km 光模 块
-SFP-GE-单 模 模 块 -(1310nm,4 0km,LC)
块
1
2988
2988
13
2644.25
17
0052
以太网交换机配件
052
块
1
0
19400
13
58 / 85
货物框架采购合同（框架协议）编号：K050014SZ20250401FW10162
电接口板
（接口数 量>=48）
18
02001200
0052
以太网交换机配件
020012000
052
块
1
2280
2280
13
2017.7
19
02001200
0052
以太网交换机配件
020012000
052
兆以太网
光接口板
（接口数 量>=24）
24端口千兆 以太网光接 口板
块
1
26872
0
26872
13
23,780.5 3
20
02001200
0052
以太网交换机配件
020012000
052
S7706 交 换机： 主 控板
元集成交换
网单元，型
号 ：
LSS7SRUHX1 00
块
1
24060
0
24060
13
21,292.0 4
21
02001200
0053
路由器配件
020012000
053
块
1
14074
0
14074
13
12,454.8 7
22
0053
路由器配件
053
化 E1 接 口 卡
块
1
5200
5200
13
4601.77
59 / 85
货物框架采购合同（框架协议）编号：K050014SZ20250401FW10162
23
02001200
0053
路由器配件
020012000
053
路 处 理 板
（万兆）
块
1
135660
00
135660
13
120053
10
24
02001200
0053
路由器配件
020012000
053
含 16 个 以 太 网 光 接 口 、8 个以
太网电接口
块
1
46202
0
46202
13
40,886.7 3
25
02001200
0053
路由器配件
020012000
053
网接口板
（端口数 ≥4）
块
1
1350
1350
13
1194.69
26
02001200
0053
路由器配件
020012000
053
NE40E-X8 A 路由器： CPOS 接口 板
d STM-1c POS-SFP 和 24 端 口 Channelize
块
1
45208
0
45208
13
40,007.0 8
60 / 85
货物框架采购合同（框架协议）编号：K050014SZ20250401FW10162
d E1 灵活插 卡(默认开 启 2*CPOS +
8*E1)，（含 2块光模块）
27
02001200
0053
路由器配件
020012000
053
口板（万 兆）
10路万兆灵 活以太网处 理版
块
1
171384
00
171384
13
151667
26
28
02001200
0053
路由器配件
020012000
053
NE40E-X8 A 路由器： 业务处理 母板
路 处 理 板
(LPUF-53A) ,千兆子卡， 型 号 ： CR5DLPUF53 74
块
1
68279
0
68279
13
60,423.8 9
29
02001200
0053
路由器配件
020012000
053
块
1
20329
0
20329
13
17,990.2 7
30
0053
路由器配件
053
块
1
1954
1954
13
1729.2
31
0000002
000002
台
1
0
18880
13
61 / 85
货物框架采购合同（框架协议）编号：K050014SZ20250401FW10162
太网端口,4 个 万 兆 / 千
兆自适应光
接口,单子
卡 槽
位 ,2*180W 直流电源模 块，电源线、 接地线
32
10040010
0010117
三层千兆 48 端口接 入层以太网交换机
100400100
010117
S5731-H4 8T4XC 整 机
兆自适应光
接口,单子 卡 槽
位 ,2*150W 交流电源模 块，电源线、 接地线
台
1
18880
0
18880
13
16,707.9 6
33
10040010
0010164
数据网中端交换机
100400100
010164
S7706 中 端交换机 主机框
资料，电源
线，接地线 等 公 共 部 件）
台
1
7892
7892
13
6984.07
62 / 85
货物框架采购合同（框架协议）编号：K050014SZ20250401FW10162
34
10040020
0010037
中端路由器（支持 SDN 功能）
100400200
010037
NE40E-X8 A 主机框
( 含
NE40E-X8A 机箱/两个
风扇框,含 软 件 和 资 料，电源线， 接地线等公 共部件)
台
1
10639
0
10639
13
9415.04
35
10040020
0010041
低端路由器（支持 SDN 功能）
100400200
010041
NetEngin
e 8000
M1C 整机
台
1
30140
0
30140
13
26,672.5 7

## Sheet2
280 | 280 | TRUE
292 | 292 | TRUE
314 | 314 | TRUE
874 | 874 | TRUE
952 | 952 | TRUE
985 | 985 | TRUE
1076 | 1076 | TRUE
1120 | 1120 | TRUE
1291 | 1291 | TRUE
1350 | 1350 | TRUE
1370 | 1370 | TRUE
1545 | 1545 | TRUE
1680 | 1680 | TRUE
1954 | 1954 | TRUE
2280 | 2280 | TRUE
2988 | 2988 | TRUE
4302 | 4302 | TRUE
4302 | 4302 | TRUE
4470 | 4470 | TRUE
5200 | 5200 | TRUE
7892 | 7892 | TRUE
10639 | 10639 | TRUE
14074 | 14074 | TRUE
18880 | 18880 | TRUE
18880 | 18880 | TRUE
19400 | 19400 | TRUE
20329 | 20329 | TRUE
24060 | 24060 | TRUE
26872 | 26872 | TRUE
30140 | 30140 | TRUE
45208 | 45208 | TRUE
46202 | 46202 | TRUE
68279 | 68279 | TRUE
135660 | 135660 | TRUE
171384 | 173384 | FALSE
698524

## Sheet3
280
292
314
874
952
985
1076
1120
1291
1350
1370
1545
1680
1954
2280
2988
4302
4302
4470
5200
7892
10639
14074
18880
18880
19400
20329
24060
26872
30140
45208
46202
68279
135660
173384
698524