## 框架目录模板
物资采购清册
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资编码 | 标准物资名称 | 计量单位 | 配件名称（若有） | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 最高限价 （单位：元）
1 | 标3：烽火通信设备 | 包1：烽火SPN光设备 | 010056000047 | 机柜 | 台 | 通用：机柜 | 21/19英寸,高22600×宽800×深600mm（具体尺寸现场实施时可能根据各节点机房要求调整大小规格） | 1 | 套 | 组合多选 | 3480
2 |  |  | 020012100846 | 机柜PDU | 个 | 柜内直流分配单元 | 柜内直流PDU，A、B路各一半，不带切换功能，具体规格根据设备需求确定 | 1 | 个 | 组合多选 | 1180
3 |  |  | 020001100687 | 高端一档SPN光设备 | 套 | 高端一档设备子框 | CiTRANS 690 E30功能子架 | 1 | 套 | 组合多选 | 35326
4 |  |  | 020001100686 | 高端二档SPN光设备 | 套 | 高端二档设备子框 | CiTRANS 690 E20功能子架 | 1 | 套 | 组合多选 | 9043.5
5 |  |  | 020001100685 | 中端SPN光设备 | 套 | CiTRANS 650 U5子框 | CiTRANS 650 U5功能子架 | 1 | 套 | 组合多选 | 4732
6 | [5 empty] | CiTRANS 690 E10子框 | CiTRANS 690 E10功能子架 | 1 | 套 | 组合多选 | 8000
7 |  |  | 020001100684 | 低端SPN光设备 | 套 | 低端设备子框 | CiTRANS 650 U3功能子架 | 1 | 套 | 组合多选 | 6301
8 |  |  | 020012000373 | 主控系统卡 | 块 | CiTRANS 690 E30：CUAD2 | CiTRANS 690 E30主控板 | 1 | 块 | 组合多选 | 16363
9 | [5 empty] | CiTRANS 690 E20：CUAD1 | CiTRANS 690 E20主控板 | 1 | 块 | 组合多选 | 5718
10 | [5 empty] | CiTRANS 650 U5：SRC5F | CiTRANS 650 U5主控交叉板 | 1 | 块 | 组合多选 | 17645
11 | [5 empty] | CiTRANS 650 U3：SNCV2 | CiTRANS 650 U3主控交叉板 | 1 | 块 | 组合多选 | 17644
12 | [5 empty] | CiTRANS 690 E10：CUAD6 | CiTRANS 690 E10主控板 | 1 | 块 | 组合多选 | 5718
[6 empty] | CiTRANS 690 E30：AIF | CiTRANS 690 E30，辅助端子板 | 1 | 块 | 组合多选 | 1200
13 |  |  | 020012000290 | 交叉板 | 块 | CiTRANS 690 E30：XUAD5 | CiTRANS 690 E30交叉板 | 1 | 块 | 组合多选 | 24964
14 | [5 empty] | CiTRANS 690 E20：XUAD4 | CiTRANS 690 E20交叉板 | 1 | 块 | 组合多选 | 13784
15 | [5 empty] | CiTRANS 690 E10：XUAD6 | CiTRANS 690 E10交叉板 | 1 | 块 | 组合多选 | 13784
17 |  |  | 010053000120 | 电源板 | 块 | CiTRANS 690 E30：PWR | CiTRANS 690 E30电源盘 | 1 | 块 | 组合多选 | 1791
18 | [5 empty] | CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10：PWR | CiTRANS 690 E20电源盘 | 1 | 块 | 组合多选 | 1146
19 | [5 empty] | CiTRANS 650 U5：PWR | CiTRANS 650 U5电源盘 | 1 | 块 | 组合多选 | 471
20 | [5 empty] | CiTRANS 650 U3：PWR | CiTRANS 650 U3电源盘 | 1 | 块 | 组合多选 | 471
22 |  |  | 020012000443 | 光接口单元 | 块 | CiTRANS 690 E30、CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10：HFADA04 | 100GE光接口板A，端口密度≥4 | 1 | 块 | 组合多选 | 101459
23 | [5 empty] | CiTRANS 690 E30、CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10：HFADA02 | 100GE光接口板B，端口密度≥2 | 1 | 块 | 组合多选 | 46467
24 | [5 empty] | CiTRANS 690 E30、CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10：LFADA08 | 50GE光接口板A，端口密度≥8 | 1 | 块 | 组合多选 | 79244
25 | [5 empty] | CiTRANS 690 E30、CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10：LFADA04 | 50GE光接口板B，端口密度≥4 | 1 | 块 | 组合多选 | 41595
26 | [5 empty] | CiTRANS 690 E30、CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10：XSADA16 | 10GE光接口板A，端口密度≥16 | 1 | 块 | 组合多选 | 22979
27 | [5 empty] | CiTRANS 690 E30、CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10：XSADA16 | GE光接口板A，端口密度≥16 | 1 | 块 | 组合多选 | 22979
28 | [5 empty] | CiTRANS 690 E30、CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10：CFADB02 | 200G光接口板，2*200G | 1 | 块 | 组合多选 | 81149
29 | [5 empty] | CiTRANS 650 U5：HFAC1/CiTRANS 650 U3：HSV4 | 100GE光接口板C，端口密度≥1 | 1 | 块 | 组合多选 | 46466
30 | [5 empty] | CiTRANS 650 U5：LFAC2/CiTRANS 650 U3：LSV2 | 50GE光接口板C，端口密度≥2 | 1 | 块 | 组合多选 | 19828
31 | [5 empty] | CiTRANS 650 U5：LFAC1/CiTRANS 650 U3：LSV1 | 50GE光接口板D，端口密度≥1 | 1 | 块 | 组合多选 | 15563
32 | [5 empty] | CiTRANS 650 U5：XAC8/CiTRANS 650 U3：XSV6 | 10GE光接口板B，端口密度≥8 | 1 | 块 | 组合多选 | 9110
33 | [5 empty] | CiTRANS 650 U5：XAC4/CiTRANS 650 U3：XSV5 | 10GE光接口板C，端口密度≥4 | 1 | 块 | 组合多选 | 8928
[6 empty] | CiTRANS 650 U5：MAC8/CiTRANS 650 U3：MSV1 | GE光接口板B，端口密度≥8 | 1 | 块 | 组合多选 | 14189
34 |  |  | 020012000238 | 以太网电接口板 | 块 | CiTRANS 690 E30、CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10：XSADA16 | GE电接口板A，端口密度≥16，1000BaseT，电接口模块满配 | 1 | 块 | 组合多选 | 22979
35 | [5 empty] | CiTRANS 650 U5：GTAC8/CiTRANS 650 U3：GSV4 | GE电接口板B，端口密度≥8，1000BaseT，电接口模块满配 | 1 | 块 | 组合多选 | 7891
37 |  |  | 020012000003 | 光接口模块 | 套 | 100Gbit/s光模块：100GE相干，单模，80km以上 | 100GE相干，单模，80km以上 | 1 | 个 | 组合多选 | 88884
38 | [5 empty] | 100Gbit/s光模块：100GBASE-ZR4，单模，80km | 100GBASE-ZR4，单模，80km | 1 | 个 | 组合多选 | 41658
39 | [5 empty] | 100Gbit/s光模块：100GBASE-ER4，单模，40km | 100GBASE-ER4，单模，40km | 1 | 个 | 组合多选 | 30556
40 | [5 empty] | 100Gbit/s光模块：100GBASE-LR4，单模，10km | 100GBASE-LR4，单模，10km | 1 | 个 | 组合多选 | 11666
41 | [5 empty] | 50Gbit/s光模块：50GBASE-ZR，单模，80km | 50GBASE-ZR，单模，80km | 1 | 个 | 组合多选 | 36458
42 | [5 empty] | 50Gbit/s光模块：50GBASE-ER，单模，40km | 50GBASE-ER，单模，40km | 1 | 个 | 组合多选 | 5342
43 | [5 empty] | 50Gbit/s光模块：50GBASE-LR，单模，10km | 50GBASE-LR，单模，10km | 1 | 个 | 组合多选 | 2134
44 | [5 empty] | 10Gbit/s光模块：10GBase-LX，单模，10km | 10GBase-LX，单模，10km | 1 | 个 | 组合多选 | 1310
45 | [5 empty] | 10Gbit/s光模块：10GBase-SX，多模，0.3km | 10GBase-SX，多模，0.3km | 1 | 个 | 组合多选 | 200
[6 empty] | 1Gbit/s光模块：1000Base-LX,单模，80km | 1000Base-LX,单模，80km | 1 | 个 | 组合多选 | 880
[6 empty] | 1Gbit/s光模块：1000Base-LX,单模，40km | 1000Base-LX,单模，40km | 1 | 个 | 组合多选 | 535
46 | [5 empty] | 1Gbit/s光模块：1000Base-LX,单模，10km | 1000Base-LX,单模，10km | 1 | 个 | 组合多选 | 214
47 | [5 empty] | 1Gbit/s光模块：1000Base-SX，多模，0.5km | 1000Base-SX，多模，0.5km | 1 | 个 | 组合多选 | 240
[6 empty] | 千兆电接口模块 | SFP-1000BASE-T | 1 | 个 | 组合多选 | 710
48 | [5 empty] | 155Mbit/s光模块 | S1.1 | 1 | 个 | 组合多选 | 96
50 |  |  | 020012000277 | 光功率放大板 | 块 | OBA12 | 功率放大器，饱和输出功率12dBm | 1 | 块 | 组合多选 | 46888
[6 empty] | OBA12+OPA25 | 功率放大器，饱和输出功率12dBm+前置放大器 | 1 | 块 | 组合多选 | 46888
[7 empty] | 拉曼放大盘 | 1 | 块 | 组合多选 | 101071
51 |  |  | 080500500000010 | STM-1光板 | 块 | CiTRANS 690 E30、CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10:S1ADB16 | CBR STM-1板A，端口密度≥16 | 1 | 块 | 组合多选 | 35237
52 | [5 empty] | CiTRANS 650 U5、CiTRANS 650 U3：S1V8 | CBR STM-1板B，端口密度≥4 | 1 | 块 | 组合多选 | 7238
53 |  |  | 020012100759 | E1接口板 | 块 | CiTRANS 690 E30、CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10:E1ADA64 | CBR E1电卡A，端口密度≥63 | 1 | 块 | 组合多选 | 29025
54 | [5 empty] | CiTRANS 650 U5、CiTRANS 650 U3：IEV32 | CBR E1电卡B，端口密度≥32 | 1 | 块 | 组合多选 | 6158
[6 empty] | CiTRANS 690 E30、CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10:E1PADA | E1处理盘A | 1 | 块 | 组合多选 | 3119
[6 empty] | CiTRANS 650 U5、CiTRANS 650 U3：SEVA | E1处理盘B | 1 | 块 | 组合多选 | 1959
[6 empty] | CiTRANS 690 E30、CiTRANS 690 E20、CiTRANS 690 E10:TSUAD1 | 细粒度业务处理板A，小颗粒交叉容量≥80G | 1 | 块 | 组合多选 | 19759
[6 empty] | CiTRANS 650 U5、CiTRANS 650 U3：XUV1 | 细粒度业务处理板B，小颗粒交叉容量≥40G | 1 | 块 | 组合多选 | 19758
55 |  |  | 010056000664 | 安装辅材 | 批 | 安装电缆 | 含柜内电源线、设备接地线、2M同轴电缆等 | 1 | 套 | 组合多选 | 400
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正