## 框架目录模板
物资采购清册
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资编码 | 标准物资名称 | 计量单位 | 配件名称（若有） | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 最高限价 （单位：元）
1 | 标4：华三通信设备 | 包1：华三数据网设备 | 2025061100000106 | 高端路由器（支持SDN功能） | 台 | 安全可控高端路由器-主机机框（省级调度数据网A平面、南网主干调度数据网A平面及省级语音视频专网新建省级汇聚站点使用） | H3C CR16010E-F | 1 | 套 | 组合多选 | 12712
2 |  |  | 100400200010041 | 低端路由器（支持SDN功能） | 台 | 调度数据网接入层路由器-H3C MSR3640-G路由器主机（国芯）（省级调度数据网A平面及主干调度数据网A平面新建接入站点使用） | H3C MSR3640-G：主机已固化6个10G/1G BASE-X SFP+端口,8个10/100/1000BASE-T端口，2个GE(Combo)接口，主机已自带数据版和语音版授权。 | 1 | 台 | 组合多选 | 18000
3 |  |  | 034600300000002 | 调度数据网接入层交换机 | 台 | 三层千兆48端口接入层以太网交换机-H3C S5130S-54S-HI-G L3以太网交换机主机（国芯） | H3C S5130S-54S-HI-G L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,6个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,无电源 | 1 | 台 | 组合多选 | 7246
4 | [5 empty] | 三层千兆24端口接入层以太网交换机-H3C S5130S-36S-HI-G L3以太网交换机主机（国芯） | H3C S5130S-36S-HI-G L3以太网交换机主机,支持28个10/100/1000BASE-T端口(含4个SFP Combo口),8个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,无电源 | 1 | 台 | 组合多选 | 6400
5 |  |  | 020012000053 | 路由器配件 | 套 | 安全可控高端路由器-主控板 | CSR05SRP101E3-G适用于H3C CR16010E-F，每台主机至少配置2块。 | 1 | 块 | 组合多选 | 25769.04
6 | [5 empty] | 安全可控高端路由器-交换网板 | CSFC-10T-G适用于H3C CR16010E-F，每台主机至少配置2块。 | 1 | 块 | 组合多选 | 9488.6
7 | [5 empty] | 安全可控高端路由器-母卡 | CSPEX-2314X适用于H3C CR16010E-F，通用母卡，每块母卡支持4块子卡。 | 1 | 块 | 组合多选 | 65376
8 | [5 empty] | 安全可控高端路由器子卡-10端口千兆以太网电接口板 | GIC-GT10L-G适用于H3C CR16010E-F | 1 | 块 | 组合多选 | 4033
9 | [5 empty] | 安全可控高端路由器子卡-2端口CPOS接口板（不含光模块） | GIC-CLP2L-G用于H3C CR16010E-F | 1 | 块 | 组合多选 | 8535.2
10 | [5 empty] | CSFC-08B CR16010-F交换网板 | 适用于H3C CR16010-F | 1 | 块 | 组合多选 | 5151
11 | [5 empty] | H3C SR8808-X和 CR16010-F适用：业务处理单元(1304X) | 适用于H3C SR8808-X和 CR16010-F | 1 | 块 | 组合多选 | 50400
12 | [5 empty] | SR8800系列、CR16000-F系列适用：1U可调节机架滑道-630mm~900mm | SR8808-X、SR8812-F、CR16010-F、CR16010E-F适用 | 1 | 块 | 组合多选 | 620
13 | [5 empty] | SR8800系列、CR16000-F系列适用：1U滑道毛刷面板组件 | SR8808-X、SR8812-F、CR16010-F、CR16010E-F适用 | 1 | 块 | 组合多选 | 55
14 | [5 empty] | H3C SR8800-F 管理及路由处理板(UA1) | 适用于H3C SR8812-F 核心路由器主机 | 1 | 块 | 组合多选 | 36040
15 | [5 empty] | H3C SR8800-F业务处理单元(1304S) | 适用于H3C SR8812-F 核心路由器主机 | 1 | 块 | 组合多选 | 42000
16 | [5 empty] | H3C SR8800-X-管理及路由处理板(1L1) | 适用于H3C SR8808-X 核心路由器主机，每台主机至少配置2块。 | 1 | 块 | 组合多选 | 26740
17 | [5 empty] | SR8808-X交换网板(B类) | 适用于H3C SR8808-X 核心路由器主机，每台主机至少配置2块，最大配置4块。 | 1 | 块 | 组合多选 | 11900
18 | [5 empty] | 安全可控高端路由器子卡-12端口万兆以太网光接口板（含6个光模块，多模或单模按实际需求供应） | GIC-XP12L-G，适用于H3C CR16000系列主机 | 1 | 块 | 组合多选 | 23100
19 | [5 empty] | SR8800系列通用子卡和CR16010-F适用：4端口千兆以太网combo接口卡 | SR8808-X、SR8812-F、CR16010-F通用子卡 | 1 | 块 | 组合多选 | 4284
20 | [5 empty] | SR8800系列、CR16000-F系列适用：POS光接口卡_8端口OC-3c/STM-1c POS光接口卡-(SFP,LC) | SR8808-X、SR8812-F、CR16010-F、CR16010E-F通用子卡 | 1 | 块 | 组合多选 | 16520
21 | [5 empty] | CR16010-F适用：MIC-GP4L 4端口千兆以太网Combo接口 卡 | CR16010-F适用：MIC-GP4L 4端口千兆以太网Combo接口卡 | 1 | 块 | 组合多选 | 1703
22 | [5 empty] | SR6600通用：POS光接口子卡_4端口OC-3c/STM-1c POS或1端口OC-12c/STM-4c POS光接口 | 适用于H3C SR6608-X | 1 | 块 | 组合多选 | 19200
23 | [5 empty] | SR6600通用和SR8800通用：CPOS光接口子卡_2端口OC-3/STM-1通道化POS光接口 | 适用于H3C SR6608-X、SR8808-X、SR8812-F | 1 | 块 | 组合多选 | 56000
24 | [5 empty] | SR6600通用：8端口千兆以太网光接口子卡(SFP,LC) | 适用于H3C SR6608-X | 1 | 块 | 组合多选 | 9600
26 | [5 empty] | 接入路由器：4端口非通道化E1/T1 HMIM模块 | 不含E1线缆，如需E1线缆，需要配置E1线缆（CAB-E1-75ohm-3m-RJ45-2*BNC） 适用于接入路由器H3C MSR3640-X1、H3C MSR3640-G | 1 | 块 | 组合多选 | 2688
27 | [5 empty] | 接入路由器：8端口百/千兆以太网(4光 + 4光/电 Combo) L2/L3 HMIM模块 | 固化4个光口+4个COMBO口。板卡上不带光模块，如果要使用光口，需配置光模块，适用于接入路由器H3C MSR3640-X1、H3C MSR3640-G | 1 | 块 | 组合多选 | 1760
40 |  |  | 020012000052 | 以太网交换机配件 | 套 | 安全可控中端交换机-主控板 | LSEM3SUPA0-G1适用于H3C S10508X-G，每台主机至少配置2块。 | 1 | 块 | 组合多选 | 10500
41 | [5 empty] | 安全可控中端交换机-交换网板 | LSEM1SF08C0-G3适用于H3C S10508X-G，每台主机至少配置2块。 | 1 | 块 | 组合多选 | 9072
42 | [5 empty] | 安全可控中端交换机-48端口万兆+4端口40GE以太网光接口板（不含光模块） | LSEM3TGS48QSSF0-G3适用于适用于H3C S10508X-G | 1 | 块 | 组合多选 | 31185
43 | [5 empty] | 安全可控中端交换机-48端口千兆电口+4端口万兆光口千兆以太网接口板 | LSEM1GT48TSSD0-G3适用于适用于H3C S10508X-G | 1 | 块 | 组合多选 | 10683.75
44 | [5 empty] | H3C S10510X主控模块,EA类 | 适用于H3C S10510X以太网交换机主机 | 1 | 块 | 组合多选 | 22500
45 | [5 empty] | H3C S10510X交换网板,EA类 | 适用于H3C S10510X以太网交换机主机 | 1 | 块 | 组合多选 | 18480
46 | [5 empty] | H3C S10500 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(SH) | 适用于S10510X、S7506X-G | 1 | 块 | 组合多选 | 25280
47 | [5 empty] | H3C S10500 40端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) | 适用于S10510X、S7506X-G | 1 | 块 | 组合多选 | 33328
48 | [5 empty] | H3C S10500 48端口千兆以太网电接 口模块(RJ45) | 适用于S10510X、S7506X-G | 1 | 块 | 组合多选 | 15600
49 | [5 empty] | H3C S7506X-G主控交换模块,AS类 | 适用于数据网高端交换机S7506X-G | 1 | 块 | 组合多选 | 16800
50 | [5 empty] | H3C S7500X-G适用：24端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+8端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(SC) | 适用于数据网高端交换机S7506X-G | 1 | 块 | 组合多选 | 14400
51 | [5 empty] | H3C S7500X-G适用：16端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)+24端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SC) | 适用于数据网高端交换机S7506X-G | 1 | 块 | 组合多选 | 17600
52 | [5 empty] | 安全可控低端三层交换机-风扇模块 | LSPM1FANSB-SN适用于安全可控低端三层48口交换机（一档）、安全可控低端三层48口交换机POE/POE+（二档）、安全可控低端三层24口交换机（三档）、安全可控低端三层24口交换机POE/POE+（四档）等S5590-EI系列交换机，每台主机必须2个风扇。 | 1 | 个 | 组合多选 | 480
53 |  |  | 010021001997 | 电源模块 | 块 | H3C SR8800-F、S7506X-G适用： H3C 直流电源模块,1400W | 适用于H3C SR8800-F、S7506X-G | 1 | 块 | 组合多选 | 4312
54 | [5 empty] | H3C SR8800-F、S7506X-G适用：H3C 交流电源模块,1400W | 适用于H3C SR8800-F、S7506X-G | 1 | 块 | 组合多选 | 3900
55 | [5 empty] | H3C S10510X、CR16010-F、SR8808-X适用：交流电源模块,2500W | 适用于H3C S10510X、CR16010-F、SR8808-X | 1 | 块 | 组合多选 | 7200
56 | [5 empty] | H3C S10510X、CR16010-F、SR8808-X适用：直流电源模块,2400W | 适用于H3C S10510X、CR16010-F、SR8808-X | 1 | 块 | 组合多选 | 7680
57 | [5 empty] | 安全可控高端路由器和安全可控中端交换机-2000W直流系统电源模块（未包含直流电源线） | 适用于H3C CR16010E-F（每台主机至少配置2块，最多配置6块）、H3C S10508X-G（每台主机至少配置2块，最多配置6块） | 1 | 块 | 组合多选 | 3518.5
58 | [5 empty] | 安全可控高端路由器和安全可控中端交换机-1600W交流流系统电源模块 | 适用于H3C CR16010E-F（每台主机至少配置2块，最多配置6块）、H3C S10508X-G（每台主机至少配置2块，最多配置6块） | 1 | 块 | 组合多选 | 1837.5
59 | [5 empty] | SR6600通用 H3C 直流电源模块,1200W | SR6600通用 | 1 | 块 | 组合多选 | 4480
60 | [5 empty] | 接入路由器 300W DC 电源模块 | 300W直流电源模块 适用于接入路由器H3C MSR3640-X1、H3C MSR3640-G | 1 | 块 | 组合多选 | 1520
61 | [5 empty] | 接入路由器 300W AC 电源模块 | 300W交流电源模块 适用于接入路由器H3C MSR3640-X1、H3C MSR3640-G | 1 | 块 | 组合多选 | 880
63 | [5 empty] | 三层接入交换机-180W交流电源模块 | PSR180-12A-B适用于适用于安全可控低端三层48口交换机（一档）-H3C S5590-48T4XC-EI、安全可控低端三层24口交换机（三档）-H3C S5590-28T8XC-EI，每台主机必须配2个电源。 | 1 | 块 | 组合多选 | 525
[6 empty] | 三层接入交换机-180W直流电源模块 | PSR180-12A-B适用于适用于安全可控低端三层48口交换机（一档）-H3C S5590-48T4XC-EI、安全可控低端三层24口交换机（三档）-H3C S5590-28T8XC-EI、H3C S5130S-54S-HI-G、H3C S5130S-36S-HI-G，每台主机必须配2个电源。 | 1 | 块 | 组合多选 | 1260
[6 empty] | 三层接入交换机-可插拔AC(70W)交流电源模块 | 适用于H3C S5130S-HI以太网交换机、H3C S5130S-54S-HI-G、H3C S5130S-36S-HI-G，每台主机必须配2个电源。 | 1 | 块 | 组合多选 | 784
64 | [5 empty] | 三层接入交换机-150W 资产管理直流电源模块 | 适用于H3C S5130S-52S-HI、H3C S5130S-28S-HI，每台主机必须配2个电源。 | 1 | 块 | 组合多选 | 1264
65 |  |  | 020012000003 | 光接口模块 |  | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | / | 1 | 个 | 组合多选 | 424
66 | [5 empty] | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | / | 1 | 个 | 组合多选 | 528
67 | [5 empty] | 光模块-SFP 100M/155M-单模模块-(1310nm,15km,LC) | / | 1 | 个 | 组合多选 | 464
68 | [5 empty] | 622M SFP光模块-(1310nm,15km,LC) | / | 1 | 个 | 组合多选 | 1920
69 | [5 empty] | 电模块-SFP-GE-(RJ45) | / | 1 | 个 | 组合多选 | 1056
70 | [5 empty] | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,40km,LC) | / | 1 | 个 | 组合多选 | 3056
71 | [5 empty] | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm,80km,LC) | / | 1 | 个 | 组合多选 | 6272
72 |  |  | 010056000047 | 机柜 | 台 | 机柜整件 | 2000x600x600mm,内置5层活动托盘，色标：RAL7035） | 1 | 面 | 组合多选 | 4250
73 | [5 empty] | 机柜整件 | 2260x800x600mm,内置5层活动托盘，色标：RAL7035） | 1 | 面 | 组合多选 | 4250
74 | [5 empty] | 机柜PDU（交流） | 机柜内交流配电单元，2 个进线插排，每个插排>=8个三孔，总功率不小于4000W | 1 | 个 | 组合多选 | 1000
75 | [5 empty] | 机柜PDU（直流） | 机柜内直流配电单元，2 个进线32A 端子,2 进10出，具备为负载提供独立的双直流母线供电功能配电单元，4 个32A 端子,4个20A 端子,2 个16A 端子 | 1 | 个 | 组合多选 | 1300
76 | [5 empty] | 机柜PDU（直流） | 机柜内直流配电单元，2 个进线63A 端子，具备为负载提供独立的双直流母线供电功能配电单元，16个出线端子,4 个32A 端子,12 个20A 端子 | 1 | 个 | 组合多选 | 1300
77 |  |  | 010056000664 | 安装辅材 | 批 | 接入路由器：E1电缆-3m-(RJ45P-8P8CS+CORE(F5B-RH14.2*28.5*8))-(SFTP-CAT5E24(4P)P430U+2*(COAX-SYFVZ75-1-1))-(2*BNC75SM) | / | 1 | 根 | 组合多选 | 35
78 | [5 empty] | BNC 75ΩE1电缆-3.0m-(HD96母)-(SYFVZP-75-1-1灰)-(32*BNC直公) | / | 1 | 根 | 组合多选 | 1070
79 | [5 empty] | 延长线：E1中继电缆-75欧-15m -(BNC to BNC) | / | 1 | 根 | 组合多选 | 50
80 | [5 empty] | 安全可控高端路由器-E1接口线缆（16个E1接口） | HM-96pin E1电缆(75欧姆,3m,BNC)符合E1接口板（16个E1接口）,75欧姆，3m，含两端接头。 | 1 | 根 | 组合多选 | 3466
81 | [5 empty] | SR6600通用：E1电缆-3.0m-(D(96P)母)-(SEYVP)-(16*RJ45插头 8/8P屏蔽) | / | 1 | 根 | 组合多选 | 435
82 | [5 empty] | 外部直流电源线-15米 | CAB-DC-15m-50909外部直流电源线-15m-(2*OT(6-M6-N270))-(UL10455)-(2*EN(6-12mm)绿+2*OT(6-M6-N)!+2*OT(6-M8-N)!) | 1 | 根 | 组合多选 | 694
83 | [5 empty] | 外部直流电源线-3米 | CAB-DC-3.0m-50908外部直流电源线-3.0m-(2*OT(6-M6-N270))-(UL10455)-(2*EN(6-12mm)绿+2*OT(6-M6-N)!+2*OT(6-M8-N)!) | 1 | 根 | 组合多选 | 480
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正
修正