送变电小区办公区消防设施

维护保养、检测项目技术服务要求

- 一、项目范围及工作内容：

- 送变电小区办公区消防设施维护保养、检测项目技术服务。

- 二、项目交付成果：

- 每月月度消防设施维护保养完成后向“贵州省消防技术服务综合管理服务平台”上传维保过程资料，经平台审核完成后下载带二维码维保报告，经业主单位签字确认后交业主单位存档。

- 三、人员要求如下：

- 教育背景：消防工程专业或相关工程专业（电气、土木、安全、化工等）的学历背景。

- 专业知识：对消防系统工作原理有深入的了解和认识。

- 工作经验：具有消防设施维护保养相关的工作经验，能够熟练进行对应消防系统的安装、调试、维护和故障排除。

- 专业技能：

- 能够阅读和理解消防技术图纸和规范要求。

- 熟悉消防设施的操作和配置要求。

- 能够进行消防系统的联动测试和维修保养。

- 资质认证：持有相关的专业资格证书（准操项目：一级注册消防工程师/消防设施操作员/建构筑物消防员四级/检测检验机构资质认定证书）。

- 遵守法规：了解并遵守国家及行业的相关标准和法规。

- 安全意识：具备良好的安全意识，能够确保在工作过程中遵守安全规程，防止事故的发生。

- 沟通能力：具有良好的沟通和协调能力，能够与团队成员、客户以及供应商有效沟通。

- 持续学习：消防行业技术更新迅速，技术人员需要有持续学习的意愿和能力，以跟上行业发展的步伐。

- 身体素质：由于工作可能涉及现场作业，需要良好的身体素质以应对可能的物理劳动。

- 四、服务期限

- 技术服务期限为合同签订之日起至项目完工止。