附件A.项目信息清单（ 广州供电局2026年交流输电线路“交改直”对电力系统稳定性与设备安全的综合影响研究技术服务招标）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项(可研批复)文号 | 局电力设施迁改领导小组会会议纪要 |
| 2 | 资金落实情况 | 资金已落实。资金来源为迁改项目的资金补偿协议。 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市白云区 |
| 5 | 服务期/框架有效期 | 合同签订之日起365日历天，实际服务期以委托函上载明的时间为准。 |

- 一、项目概况

通过系统对比分析交流输电线路改为直流输电（交改直）前后电网的结构、潮流分布及运行方式变化，重点研究直流接入对交流系统电压水平、功率分布及关键通道负载的影响；在此基础上，深入分析交改直对系统电压稳定性和暂态稳定性的影响规律，评估不同直流控制方式与运行条件下，系统中关键线路及设备在暂态过程中所承受的等效电气应力与等效热应力的变化特征，识别稳定风险与设备运行风险；最终构建综合考虑系统稳定性与设备安全约束的综合影响评估方法，通过多指标联合量化分析，为交改直工程的方案比选、设计优化及运行管理提供技术支撑。

二、采购范围

开展交流输电线路“交改直”对电力系统稳定性与设备安全的综合影响研究。

1、交改直前后系统结构与运行特性变化分析：在梳理交改直工程技术特点和应用背景的基础上，建立交改直前后系统对比模型，系统分析交改直对电网结构、潮流分布及运行方式的影响。重点研究直流输电接入后交流系统电压水平、功率分布以及关键输电通道负载变化特征，明确交改直工程在提升输电能力的同时对系统运行特性带来的变化。

2、交改直对系统稳定性与设备运行安全的综合影响分析：在前述“交改直前后系统结构与运行特性变化分析”的基础上，本节进一步面向交改直工程投运后交直流耦合增强、无功支撑格局重塑以及故障期间功率、电压动态重分配等核心变化，建立可对比、可量化的稳定性与安全边界评估体系，系统刻画电压稳定性与暂态稳定性的迁移规律，并评估输电设备运行安全裕度的变化。为保证结论具备工程可复现性与可解释性，本节按“联合建模与工况集统一—电压稳定裕度对比—暂态关键场景对比—控制、运行维度敏感性扫描—设备安全边界校核”的技术路径展开，形成从机理识别到指标量化、再到风险清单与整定建议的闭环分析框架。

3、交改直工程综合影响评估方法与工程应用：围绕交流输电线路“交改直”工程实施后对电力系统稳定性与输电设备运行安全产生的综合影响，构建面向工程应用的综合影响评估技术方案。通过建立交改直前后系统对比模型，融合系统稳定性分析结果与设备运行安全评估结果，对不同交改直方案及运行方式下的系统稳定特性变化和设备安全裕度变化进行统一表征与定量分析。在此基础上，形成可用于工程方案比选和技术决策的综合评估方法，并在典型工程场景中开展应用验证。

4、交付成果：开展交改直前后系统模型搭建，融合系统稳定性分析结果与设备运行安全评估结果，对不同交改直方案及运行方式下的系统稳定特性变化和设备安全裕度变化进行统一表征与定量分析，研究开发系统1套；使用说明书 1本。

依托项目

| 序号 | 项目名称 | 资金落实情况 | 项目经费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州机场高速公路改扩建工程输电线路迁改工程（二期） | 补偿协议 | 1790000 |

- 三、报价表及报价要求

| 序号 | 工程或费用名称 | 预计 数量 | 最高投标限价 |  | 投标下浮率 | 投标报价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  | 单价（元） | 合计（元） |  |
| 1 | 广州供电局2026年广州供电局交流输电线路“交改直”对电力系统稳定性与设备安全的综合影响研究技术服务 | 1 | 1790000 | 1790000 | % |  |  |  |
|  | 合计（小写）： | 1 | 1790000 | 1790000 |  |  |  |  |

报价要求：

1.金额报价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价/最高投标限价）×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标金额报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标下浮率。

2.投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞ 15% 时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

- 四、结算方式

结算方式：本工程合同价总价包干。结算时总价包干部分，除合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他子项的报价中，不予调整。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。

- （三）严格执行以下管理要求