## 问题质询
南网超高压公司2026年第一批物资公开招标项目（2026-WZ-1-ZB2）澄清提问及答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 智能光电系统仅服务器设备涉及芯片相关内容，请问投标模板中要求提供的《关于未使用美光公司产品承诺函》下的《附件1核心芯片应用情况表》和《附件2芯片供应商承诺函》是否为必须提供的资料？ | 通用技术 | 标包 | 智能光电系统[智能光电系统1] | 按照招标文件要求据实响应。
2 | 招标技术要求未提到融冰装置与站内设备所需一次连接电缆，是否不在此次供货范围之内。如果需要请提供电缆长度。电缆若需要随融冰装置移动是否配套专用电缆车，请提供车辆要求。 | 专用技术 | 标的 | 移动式融冰装置 | 1.融冰装置与站内设备所需一次连接电缆不在此次供货范围内； 2.不需要配套专用电缆车。
3 | 非结构化技术规范书附件中： 1、【第10页】供货范围及设备技术规格一览表中操作系统型式、规格要求为对操作系统的要求为CentOS 7； 2、【第29页】（1）操作系统：操作系统推荐采用CentOS 7.9，CentOS 7更新内核版本为3.10.0，新版本的内核将对swap内存空间进行压缩，这将显著提高I/O性能，优化KVM虚拟化支持。在文件系统方面，CentOS 7默认支持XFS文件系统，并更新了KVM，使其可以支持ext4和XFS快照。而在网络方面，CentOS 7支持Firewall，防火墙可以支持区域和网络信任，配置防火墙之后不需要重新启动防火墙就可以应用配置。重要的是，CentOS 7支持Linux容器，能提供轻量化的虚拟化，以便隔离进程和资源，这将提高资源的使用效率。对于运维人员而言，CentOS 7在功能、操作便捷性和性能等方面带来巨大改变，以及一些操作方式（例如防火墙、系统服务管理）上发生的改变可以让运维人员更高效的管理系统。 参考设备参数如下：CentOS 7。 3、【第29页】自主可控要求：2）便携式计算机、工作站、台式计算机、一体式计算机、服务器等产品使用的终端操作系统、服务器操作系统必须通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评。（提供所投产品的中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心网站的安全可靠测评公告截图并加盖投标人公章） CentOS 7未通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评，以上1、2条款与3条款要求是否存在矛盾？投标供货是否可不按招标文件中供货范围及设备技术规格一览表要求提供CentOS 7？ | 专用技术 | 标的 | 智能光电系统 | （1）投标供货可不按招标文件中供货范围及设备技术规格一览表要求提供CentOS 7。 （2）可采用CentOS或者通过安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评的操作系统投标。