## Sheet1
广蓄A厂通信电源#3、#4隔离变压器电源电缆更换工作量清单
工作内容：广蓄A厂通信电源#3、#4隔离变压器电源电缆更换
内容描述 | 广蓄电厂A厂#3、#4隔离变压器上级配电盘在A厂全停检修期间需进行改造，故需要对#3、#4隔离变压器取电进行更改。包含旧电缆的拆除、新电缆的敷设和接线以及防火封堵
工作量清单
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 税率 | 合计(含税) | 备注
一 | 工程服务
1 | 旧电缆拆除 | 4 | 项 |  |  |  | 原电缆规格3*35+1*16，共4处需要解线拆除
2 | 电缆敷设 | 180 | 米 |  |  |  | ZRA-YJV22 0.6/1kV 3*35+1*16，包括电缆通道、竖井防火板拆卸与回装，电缆表面清洁，电缆开盘、检查、架盘、敷设、切割、临时堵头、整理固定、收盘、涂刷防火涂料、制挂电缆牌等
3 | 电缆头制作及接线 | 4 | 项 |  |  |  | 包括测量尺寸、切割、固定、剥（外护层、钢铠、铜屏蔽、内护层、填充等）、屏蔽接地制作、包裹绝缘、芯线核对等
4 | 防火封堵 | 1 | 项 |  |  |  | 封堵途径通道孔洞
二 | 材料
1 | 动力电缆 | 米 | 180 |  |  |  | ZRA-YJV22 0.6/1kV 3*35+1*16
2 | 铜鼻子 | 个 | 6 |  |  |  | DT-35
3 | 铜鼻子 | 个 | 2 |  |  |  | DT-16
4 | 尼龙扎带 | 条 | 100 |  |  |  | 8*250
5 | 热缩套管 | 米 | 2 |  |  |  | 50mm，黄、绿、红、蓝
6 | 接地线 | 米 | 10 |  |  |  | 16mm2
7 | 防火泥 | 公斤 | 20
8 | 防火涂料 | 公斤 | 4
9 | 电缆牌 | 个 | 10
合计：
总计：
维护方 | 维护单位：
纳税人识号：
| 联系人： |  |  | 联系电话：
| 开户银行名称： |  |  | 帐号：