## 问题质询
广东电网2026年10kV组合式互感器（10kV电能计量箱）、10kV计量用电流互感器框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | B9519AD6EE0349F3AA24880A023364E7 | 6138A65FD35C4588BA80670F2965EB9EZ263 | 请问，这个项目是按标的投标吗？公告里面是有标包1，标包2的，然后购买文件是以标的为单位购买的，没有显示标包1，标包2，价格是不是按标的报价就可以？ | 商务 | 项目 | 广东电网2026年10kV组合式互感器（10kV电能计量箱）、10kV计量用电流互感器框架招标 | 是的，本项目按标的投标。
2 | 6FDAEDA9177F4528B0BA1EB876265278 | 6138A65FD35C4588BA80670F2965EB9EZ263 | 招标公告2.4资格审查方式:资格后审。和3.1 通用资格要求第一条10kV组合式互感器(10kV电能计量箱)、10kV计量用电流互感器: 对于需开展供应商资格预审的物资类别，投标人必须在南方电网公司发布的、有效期内的资格预审供应商合格名单范围内以招标公告发布前(含当天)的名单为准)以哪个为准，未参加资格预审的供应商能否投标？ | 商务 | 项目 | 广东电网2026年10kV组合式互感器（10kV电能计量箱）、10kV计量用电流互感器框架招标 | 本项目采用资格后审方式，并应用资格预审结果，投标人必须在南方电网公司发布的、有效期内的资格预审供应商合格名单范围内（以招标公告发布前（含当天）的名单为准），不满足通用资格条件的将按初步评审标准2.1条款处理。
3 | 1A6DB79ADCF149778E5F4825B95B6272 | 6138A65FD35C4588BA80670F2965EB9EZ263 | 根据附件2.10kV组合式互感器（10kV电能计量箱）-关键技术参数表：序号：3；名称：局部放电；标准参数值：2、中性点有效接地系统：a）电流互感器和接地式电压互感器：局部放电测量电压（kV）Um、局部放电（固体绝缘）允许水平（视在放电量）50 pC；局部放电测量电压（kV）1.2Um/√3、局部放电（固体绝缘）允许水平（视在放电量）20 pC； b）不接地式电压互感器：局部放电测量电压（kV）1.2Um、局部放电（固体绝缘）允许水平（视在放电量）20 pC。 以上中性点有效接地系统适用于110kV及以上电压等级，此次招标产品为10kV组合式互感器（10kV电能计量箱），是否适用或响应？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV组合式互感器（10kV电能计量箱） | 该条款为通用条款，供货产品只需满足自身适用的接地方式即可。
4 | 9CF9FB48A27A45F9A385E1A8098A0C36 | 6138A65FD35C4588BA80670F2965EB9EZ263 | 根据附件2.10kV计量用电流互感器-关键技术参数表：序号：3；名称：局部放电；标准参数值：2、中性点有效接地系统：局部放电测量电压（kV）Um、局部放电（固体绝缘）允许水平（视在放电量）50 pC；局部放电测量电压（kV）1.2Um/√3、局部放电（固体绝缘）允许水平（视在放电量）20 pC； 以上中性点有效接地系统适用于110kV及以上电压等级，此次招标产品为10kV电流互感器，是否适用或响应？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV计量用电流互感器 | 该条款为通用条款，供货产品只需满足自身适用的接地方式即可。
5 | AF4D9CC3CA874DF39F1C6B749669BFBB | 6138A65FD35C4588BA80670F2965EB9EZ263 | 条款2.2.4（1）商务评分标准-序号3商务响应性“质量保质期”：质保期满足合同要求，每增加 6 个月加1 分； 这个增加的基础是合同通用条款里的质量保质期还是合同专用条款的质量保质期 | 商务 | 项目 | 广东电网2026年10kV组合式互感器（10kV电能计量箱）、10kV计量用电流互感器框架招标 | 按专用合同条款“营销设备”类的质量保质期执行。
6 | 5C4B3EDAF2C243478EE75C325182871A | 6138A65FD35C4588BA80670F2965EB9EZ263 | 技术评分标准：由评标专家结合投标单位提供的与标的物相关的国家发明专利、国家实用新型专利等材料，请问是否需要提供专利年费发票等佐证材料以此作为证明专利还处于有效期内？ | 通用技术 | 标的 | 10kV组合式互感器（10kV电能计量箱） | 请按招标文件附件《技术结构化评标要素表》“投标人应答”要求提供相关材料，提供专利证书且在有效期内，专利权人须与投标单位名称一致，如存在专利续期的，需提供续期的缴费票据。