| 实验室载气采购报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 供货期要求 |
| 1 | 高纯氦气 | 40L/瓶； 纯度≥99.999%, 充装压力≥13MPa | 6瓶 |  |  | 10个工作日 |
| 2 | 高纯氢气 | 40L/瓶； 纯度≥99.999%； 充装压力≥12MPa | 2瓶 |  |  | 10个工作日 |
| 3 | 干燥空气 | 40L/瓶； 干燥无油； 充装压力≥13MPa | 7瓶 |  |  | 10个工作日 |
| 4 | 高纯氮气 | 40L/瓶； 纯度≥99.999%； 充装压力≥13MPa | 2瓶 |  |  | 10个工作日 |
| 合计：（元） |  |  |  |  |  |  |

报价单位：   （盖  章）

年    月    日