## Sheet1
2026年云南电力建设监理咨询有限责任公司食堂抽油烟机及管道清洗服务零星采购清单及技术要求
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 设备参考图片（如有） | 服务要求 | 位置 | 备注
1 | 食堂内抽油烟机主机、风机、食堂后厨油烟处理相关区域（含灶台周边、管道附近等） | 6 | 次 |  |  |  | 需配备防爆型高压清洗机（压力≥280bar）、工业级吸污机等专业清洗设备，适配各类管道规格。使用食品级环保中性专用清洁剂、无易燃成分、pH值6 - 8，无刺激性气味，对不锈钢、设备涂层无腐蚀。严格按技术规范拆解清洗，确保各设施内壁无油污堆积、净化效率达标。作业人员需持有效健康证、施工前提交施工安全方案，配备灭火器、防滑防护装备。 | 公司食堂区域内 | 单次清洗必须不超过90天一次，日常配合按甲方要求提供临时应急清洗服务（如突发主机、风机油污堵塞时）。
4 | 年度清洗服务：食堂内抽油烟机主机、油烟管道（含水平管、垂直管、弯头、三通、检修口），油烟净化器（含滤芯）、过滤网、出风口挡板、风柜及相关附属设施，食堂后厨油烟处理相关区域（含灶台周边、管道附近等） | 2 | 次 |  |  |  | 提供1次全方位深度清洗，结合高温季节前（6-8月）完成作业，需配备防爆型高压清洗机（压力≥280bar）、工业级吸污机等专业清洗设备，适配各类管道规格。使用食品级环保中性专用清洁剂、无易燃成分、pH值6 - 8，无刺激性气味，对不锈钢、设备涂层无腐蚀。严格按技术规范拆解清洗，确保各设施内壁无油污堆积、净化效率达标。作业人员需持有效健康证、高空作业证，施工前提交施工安全方案，配备灭火器、防滑防护装备。 | 公司食堂区域内 | 每年度清洗服务一次（重点），必须按深度清洗要求服务。
| 含税价合计： |  |  |  |  | 不含税合计： |  | 税率：