## 问题质询
深圳电网智慧能源技术有限公司多站合一(三期)机房配电系统、精密空调等物资专项公开招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 专用资格要求：投标人具有同类产品供货业绩，本项目涉及品类较多，请问是否只需要提供“精密空调、UPS、配电柜”类产品的业绩即可？还是针对本次采购需求的13项物资，每个物资都要提供业绩？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳电网智慧能源技术有限公司多站合一(三期)机房配电系统、精密空调等物资专项公开招标 | 2026-04-23 14:27:40 |  | 已提问 | 正式投标 | 需提供含不间断电源、电池、配电柜、微模块和精密空调的业绩供货合同封面、签字页及货物清册复印件
2 | 精密空调每台设备需要配置多少米铜管、电源线、排水管？ | *** | 专用技术 | 标的 | 深圳电网智慧能源技术有限公司多站合一(三期)机房配电系统、精密空调等物资专项公开招标 | 2026-04-23 14:27:44 |  | 已提问 | 正式投标 | 见附件深圳电网智慧能源技术有限公司多站合一项目图纸、主要工程量表
3 | 技术规范书3.44.3.配电柜技术要求 “开关配置详见图纸”，并未见有图纸附件，请提供配电柜相应图纸？ | *** | 专用技术 | 标的 | 深圳电网智慧能源技术有限公司多站合一(三期)机房配电系统、精密空调等物资专项公开招标 | 2026-04-23 14:27:48 |  | 已提问 | 正式投标 | 见附件深圳电网智慧能源技术有限公司多站合一项目图纸、主要工程量表
4 | 为了更了解项目情况，请提供项目相关图纸，以便核实安装工程量 | *** | 专用技术 | 标的 | 深圳电网智慧能源技术有限公司多站合一(三期)机房配电系统、精密空调等物资专项公开招标 | 2026-04-23 14:27:51 |  | 已提问 | 正式投标 | 见附件深圳电网智慧能源技术有限公司多站合一项目图纸、主要工程量表