## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 品类（集中采购目录） | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 需求计划单号 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 推荐供应商 | 是否电网物资 | 限价（元） | 是否需开展网络安全审查 | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 110千伏湖石输变电工程（电气分册） | 110kV组合电器-上海思源高压开关 | 0301RM2026020679 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔，SF6，母线额定电流：3150A，额定电流：2000A，40kA/3s，双母线，不带TPY |  |  | 1 | 间隔 | 1,260,000.00 | 1260000 | 上海思源高压开关有限公司 | 是 | 有 | 否 | 03010000209501620260209000 | 0162026000103010833 | 0212026020000030235
2 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 花地站扩建第三台主变工程（第一分册） | GIS局部放电在线监测系统-珠海伊特高 | 0301RM2026020181 | 固定式GIS局放在线监测装置 |  |  | 1 | 套 | 99,000.00 | 99000 | 珠海市伊特高科技有限公司 | 是 | 有 | 否 | 03010000042701620260203000 | 0162026000003019165 | 0212026020000030011
3 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 变电一所220kV迁岗站全站综自改造 | 110kV组合电器配件-山东泰开高压 | 0301RM2026011126 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150-40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40kA/3s |  |  | 21 | 间隔 | 32,000.00 | 672000 | 山东泰开高压开关有限公司 | 是 | / | 否 | 03010000413501620260115000 | 0162026000003014135 | 0212026020000030361
4 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 变电二所110kV中旅站10kV变低开关升级检修大修 | 开关柜配件-上海西门子开关 | 0301RM2026020319 | 开关柜小车 附件 |  | 变电二所110kV中旅站10kV变低开关升级检修大修，适用于上海西门子开关有限公司8BK20型开关柜。 | 3 | 个 | 175000 | 525000 | 上海西门子开关有限公司 | 是 | / | 否 | 03010000076601620260205000 | 0162026000003019504 | 0212026020000030044
5 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 110千伏黄金围输变电工程（电气分册） | 110kV组合电器-湖南长高电气 | 0301RM2026010294 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s |  |  | 1 | 间隔 | 712600 | 712600 | 湖南长高电气有限公司 | 是 | 有 | 否 | 03010000113401620260106000 | 0162026000003011134 | 0212025120000030920
6 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 110千伏黄金围输变电工程（电气分册） | 110kV户外GIS电缆出线间隔-山东电工电气日立高压开关 | 0301RM2025122043 | 110kV 户外GIS电缆出线间隔，2500A，双母线，6绕组 |  |  | 1 | 间隔 | 1110000 | 1110000 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 是 | 有 | 否 | 03010000895201620251211000 | 0162025001403012679 | 0212025120000030921
7 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 110千伏振华输变电工程 | 110kV组合电器配件-湖南长高电气 | 0301RM2026020783 | 110kV组合电器配件 |  |  | 1 | 套 | 983250 | 983250 | 湖南长高电气有限公司 | 是 | / | 否 | 03010000253201620260211000 | 0162026000103011270 | 0212026020000030050
8 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 220千伏磨碟洲至柳园线路工程（第二分册） | 110kV组合电器配件-上海思源高压开关 | 0301RM2025111819 | 110kV 线路变压器组间隔（电缆进线架空出线）GIS，2000A ，双出线 |  |  | 1 | 间隔 | 221000 | 221000 | 上海思源高压开关有限公司 | 是 | / | 否 | 03010000698001620251118000 | 0162025001203016247 | 0212025110000030176
9 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025062938 | 组合电器齿轮 | ABB 220kV GIS断路器配套 |  | 30 | 个 | 2200 | 66000 | 厦门日立能源高压开关有限公司 | 是 | / | 否 | 03010001012701620250630000 | 0162025000703012041 | 0212025070000030561
10 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025062938 | 组合电器齿轮 | ABB 110kV GIS断路器配套，配轴销 |  | 30 | 个 | 2200 | 66000 | 厦门日立能源高压开关有限公司 | 是 | / | 否 | 03010001012601620250630000 | 0162025000703012040 | 0212025070000030562
11 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025062938 | 电机 | ZYJ55-7A 220-250VDC 200W 6400r/min |  | 12 | 个 | 4500 | 54000 | 厦门日立能源高压开关有限公司 | 是 | / | 否 | 03010001011801620250630000 | 0162025000703012032 | 0212025070000030563
12 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-上海西门子开关 | 0301RM2025070096 | 闭锁线圈 | 8BK20接地闭锁线圈DC220V |  | 20 | 个 | 2000 | 40000 | 上海西门子开关有限公司 | 是 | / | 否 | 03010000037701620250701000 | 0162025000703012529 | 0212025070000030560
13 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（110kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2026年变电管理三所生产耗材 | 组合电器配件-新东北电气集团高压开关 | 0301RM2026011359 | 辅助开关 | 适用于ZF6型号产品 |  | 90 | 个 | 2500 | 225000 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 是 | / | 否 | 03010000487901620260118000 | 0162026000003014879 | 0212026010000030415