- 小电阻监控装置原配套厂家为河北旭辉电气股份有限公司型号：XHDR-J

- 小电阻器原配套厂家为河北旭辉电气股份有限公司型号：XHDR-10.5/400,16Ω，10S

- 可提供以上设备相同功能与适配现场设备