## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 品类（集中采购目录） | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 需求计划单号 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 是否电网物资 | 限价 | 是否需开展网络安全审查 | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（35kV 双柱水平开启式隔离开关、变电站智能网关等）物资公开询比 | 公开询比 | 主网一次设备 | 500千伏海珠输变电工程 | 管型母线及其金具 | 0301RM2026012470 | 铝管母线，Φ170mm/Φ154mm |  |  | 207 | 米 | 500 | 103500 | 是 | / | 否 | 03010000824201620260129000 | 0162026000003018242 | 0212026010000030629
2 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（35kV 双柱水平开启式隔离开关、变电站智能网关等）物资公开询比 | 公开询比 | 主网一次设备 | 500千伏海珠输变电工程 | 35kV 双柱水平开启式隔离开关 | 0301RM2026012470 | 35kV两柱水平开启式隔离开关，单接地，户外，4000A，40kA(4S) |  |  | 4 | 组 | 49000 | 196000 | 是 | / | 否 | 03010000823801620260129000 | 0162026000003018238 | 0212026010000030627
3 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（35kV 双柱水平开启式隔离开关、变电站智能网关等）物资公开询比 | 公开询比 | 主网一次设备 | 500千伏海珠输变电工程 | 35kV 双柱水平开启式隔离开关 | 0301RM2026012470 | 35kV两柱水平开启式隔离开关，双接地，户外，4000A，40kA(4S) |  |  | 2 | 组 | 74250 | 148500 | 是 | / | 否 | 03010000823901620260129000 | 0162026000003018239 | 0212026010000030626
4 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（35kV 双柱水平开启式隔离开关、变电站智能网关等）物资公开询比 | 公开询比 | 主网一次设备 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | 72.5kV 中性点接地开关 | 0301RM2026020818 | 72.5kV中性点接地隔离开关，IV级防污 |  |  | 2 | 台 | 20200 | 40400 | 是 | / | 否 | 03010000263801620260211000 | 0162026000103011376 | 0212026020000030251
5 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（35kV 双柱水平开启式隔离开关、变电站智能网关等）物资公开询比 | 公开询比 | 主网一次设备 | 500千伏海珠输变电工程 | 35kV棒式支柱绝缘子 | 0301RM2026012470 | 35kV瓷绝缘支柱绝缘子， 18kN，IV级防污 |  |  | 38 | 支 | 543 | 20634 | 是 | / | 否 | 03010000824101620260129000 | 0162026000003018241 | 0212026010000030628
6 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（35kV 双柱水平开启式隔离开关、变电站智能网关等）物资公开询比 | 公开询比 | 主网一次设备 | 500千伏海珠输变电工程 | 变电站智能网关 | 0301RM2026020817 | 变电站智能网关 |  |  | 1 | 套 | 450000 | 450000 | 是 | / | 否 | 03010000263601620260211000 | 0162026000103011374 | 0212026010000030069
7 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（35kV 双柱水平开启式隔离开关、变电站智能网关等）物资公开询比 | 公开询比 | 主网一次设备 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | 干式空心中性点小电抗器 | 0301RM2026011176 | 干式空心中性点小电抗器，66kV，864kVAR，15Ω |  |  | 2 | 台 | 80000 | 160000 | 是 | / | 否 | 03010000428301620260115000 | 0162026000003014283 | 0212026020000030042
8 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（35kV 双柱水平开启式隔离开关、变电站智能网关等）物资公开询比 | 公开询比 | 主网一次设备 | 变电一所110kV仙村站#1、#2高压室10kV开关柜更换 | 10kVSCB变电站用变压器 | 0301RM2025080123 | 10kV干式电力变压器，S□－□－200/10，10/0.4，200/200kVA |  |  | 2 | 台 | 100,000.00 | 200000 | 是 | / | 否 | 03010000046401620250803000 | 0162025000803014017 | 0212025080000030753
9 | 广州供电局2026年第3批专项主网一次设备（35kV 双柱水平开启式隔离开关、变电站智能网关等）物资公开询比 | 公开询比 | 主网一次设备 | 花地站扩建第三台主变工程（第一分册） | 变电站电容型直流偏磁抑制装置 | 0301RM2025120072 | 直流偏磁抑制装置 |  |  | 1 | 套 | 310,000.00 | 310000 | 是 | / | 否 | 03010000031601620251201000 | 0162025001303014044 | 0212025110000031996