零星采购要求

项目名称：广蓄AB厂500kV户外线路绝缘子更换引下线改造金具、导线采购

| 序号 | 采购名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 数量 | 单位 | 附图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢芯铝绞线 | LGJ-630/55 | 自成交通知书发布起120天内 | 广州市从化区吕田镇广州抽水蓄能电站 | 30 | 米 | / |
| 2 | 双导线设备线夹 | SSY-630/55A-200-100*100 | 自成交通知书发布起120天内 | 广州市从化区吕田镇广州抽水蓄能电站 | 3 | 个 | / |
| 3 | 1440/630T接线夹 | TL-2*1440/2*630 | 自成交通知书发布起120天内 | 广州市从化区吕田镇广州抽水蓄能电站 | 6 | 个 | / |
| ※验收标准：提供符合规程要求的货物，过程应满足《GB 26164.1 电业安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》等国家或者行业、企业安全工作规程规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件：提供符合要求的货物，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数要求（如有）：合法经营，产品制作需要满足主要技术参数要求，并且符合国家相关标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交 |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |