# 中国南方电网

CHINA SOUTHERN POWER GRID

一种“高压线路保护区内禁止垂钓”、“高压线路保护区内禁止用金属器具采摘槟榔”警示牌技术规范书

海南电网有限责任公司五指山供电局

二O 二六年五月

目   录

1.总则 	 1

2. 项目目标 	 1

3.服务界限 	 1

4.项目总体要求 	2

5.  技术要求与指标 	2

5.1 功能说明及技术参数 	 2

5.2  所需专用材料使用条件 	2

6. 项目管理 	2

6.1 项目管理 	 2

6.2 质量保证 	3

6.3 项目进度管理 	 3

7.技术服务 	4

8. 验收 	4

9. 预期成果	4

# 1.总则

本技术规范仅针对“一种高压线路触发式禁止垂钓警示牌”项目(以下简称 项 目 ) 。提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务 单研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。

(2)   如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、 投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

(3)   投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异， 投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

(4)   本技术规范未尽事宜，由招标

(1)   本技术规范人、投标人双方协商确定。

(5)   本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重 要的技术指标要求或性能要求，投标方必须做详细应答。

(6)   ★投标方应在投标文件中给出项目实施具体方案，需满足技术要求 和功能要求。

(7)   ★投标方需要确保不得侵犯他人知识产权，否则将承担相应的法律 责任。

# 2.项目目标

本项目研制一种高压线路触发式禁止垂钓警示牌，装置实时监控垂钓行为， 触发警示系统，最大限度减少因垂钓等行为对输电设施带来的潜在威胁；同时具 有较长持续光亮时间和较强的可见度，能够在低光条件下提供足够的警示效果， 使得垂钓者能够在夜间远距离看到警示信息，自动远离。

# 3.服务界限

(1)投标方需完成本技术规范书规定的研究内容，包含但不限于功能开 发及其他成果的集成。

(2)投标人配合招标人做好项目专利申请，视频制作等工作。

(3)投标方必须提供系统使用手册，负责招标方技术人员的培训，确保

技术人员在培训后能熟练地掌握程序软件的运行、维护和管理。

(4)  投标人定期向建设单位汇报项目进展，并根据需求在项目实施现场 开展相应的研发工作。

(5)  投标人应按项目计划进度，协助召开项目的检查、评审、验收等会 议。

(6)  投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要 求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费 用税前扣除管理办法(试行)》。

# 4.项目总体要求

★投标方需了解且理解具体技术方向，并根据项目目标提供具体解决方案以 证明投标方具有本项目的研发和服务能力。同时列出可能的材料清单。

# 5. 技术要求与指标

## 5.1功能说明及技术参数

★5.1.1 确保警示牌在线路附近起到明显警示作用

## 5.2 所需专用材料使用条件

5.2.1使用温度范围：-20℃~+80℃。

5.2.2湿度：日相对湿度平均值≤95%,月相对湿度平均值≤90%海拔：≤ 1000m。

# 6.项目管理

## 6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包

括：

(1)负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。

(2)负责项目实施进度安排等事务协调。

(3)作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等 事务的安排与协调。

(4)按季度提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项 目相关任务，包括：

(1)在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。

(2)在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。

(3)遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提 出解决方案。

(4)及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

## 6.2质量保证

(1)正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。

(2)项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关 中来。

(3)应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项 目讨论分析会，使项目能够按计划完成。

(4)项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期 指标的完成情况。

(5)项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。

## 6.3项目进度管理

| 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 主要内容及交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一种“高压线路保护区内禁止垂钓”、“高压线路保护区内禁止用金属器具采摘槟榔”警示牌技术规范书 | 合同签订日 | 1个月内 | 主要内容： 开展一种“高压线路保护区内禁止垂钓”、“高压线路保护区内禁止用金属器具采摘槟榔”警示牌技术规范书设计方案研究。 交付项： 需求规格说明书1份。 |

| 警示牌 | 合同签订日 | 3个月内 | 主要内容： 完成一种“高压线路保护区内禁止垂钓”、“高压线路保护区内禁止用金属器具采摘槟榔”警示牌技术规范书研发。 交付项： 一种“高压线路保护区内禁止垂钓”、“高压线路保护区内禁止用金属器具采摘槟榔”警示牌技术规范书并投入。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同签订日 | 3个月内 | 主要内容： 开展项目验收相关工作。 交付项： 项目验收资料。 |

# 7.技术服务

(1)投标人配合开展一种“高压线路保护区内禁止垂钓”、“高压线路保护区内禁止用金属器具采摘槟榔”警示牌技术规范书研发设计 与建设工作；

(2)投标人向招标人提供一种“高压线路保护区内禁止垂钓”、“高压线路保护区内禁止用金属器具采摘槟榔”警示牌技术规范书研发相符的 交付件、文档资料及明细表。提供的交付件主要包括：验收材料等。

(3)投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工 作；

(4)投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。

# 8.验收

项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。

# 9.预期成果

9.1. 供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于技术总结报告、 项目验收资料等。

9.2. 研制一种一种“高压线路保护区内禁止垂钓”、“高压线路保护区内禁止用金属器具采摘槟榔”警示牌。