2026年云南电力建设监理咨询有限责任公司后勤设施专项维修方案

为进一步改善公司员工办公与居住环境，消除后勤设施安全与使用隐患，提升后勤保障服务质量，现就当前存在的大院4-5号楼老旧窗户无纱窗无法防蚊虫、办公大楼卫生间2个蹲坑无法正常使用、17栋单元门无法闭合、单元门锁损坏等问题，拟开展2026年度后勤设施专项维修工作。结合公司实际情况，制定本方案如下：

一、项目概况

为优化公司后勤保障体系，提升办公与居住区域的环境品质，解决现有设施老化带来的使用不便与安全隐患，特实施本次2026年度后勤设施专项维修项目。

目前，公司大院及办公区部分后勤设施已出现不同程度的功能退化问题：大院4-5号楼老旧窗户无纱窗，无法有效阻挡蚊虫，影响员工居住体验；办公大楼卫生间2个蹲坑无法正常使用，一楼洗手间做拖把池堵塞，影响日常办公使用；17栋单元门无法正常关闭，单元门锁损坏，存在安全与管理隐患。以上问题已对员工日常工作与生活造成直接影响，急需通过专项维修解决。

本项目将针对上述问题开展系统性维修改造，通过加装纱窗、维修蹲坑、更换单元门、锁等措施，恢复设施正常功能，提升后勤保障能力。项目实施范围覆盖公司大院4-5号楼、办公大楼及17栋单元门相关区域，以消除环境隐患、提升员工满意度为核心目标，为公司日常运营提供稳定可靠的后勤支撑。

二、资质要求

针对公司本次2026年度后勤设施专项维修零星采购项目，要求具备中华人民共和国境内注册合法运作的企业、团队，服务商应具备丰富的后勤维修经验及相关案例（需提供支撑材料），要求服务商或团队应配备结构、建筑、电气、给排水等专业工程人员，确保施工维修全面、专业，具有独立承担招标项目的能力和独立履行合同所必需的设备和专业技术能力;参加投标的服务商三年内无违法违规经营行为，不得是南方电网公司供货商黑名单企业或法人。

三、其它要求

1、依据后勤设施专项维修零星采购清单及技术要求，报价必须响应技术要求。报价文件中应明确具体联系人及电话。

2维修服务内容及周期：维修服务内容详见附件2026年云南电力建设监理咨询有限责任公司后勤设施专项维修零星采购清单及技术要求。维修企业、团队应在合同签订后20天内完成全部维修工作。本次维修资金的支付在施工验收合格后一次性支付，不提前预付维修费用。

3、报价：本价格为包干费用，包含采购清单中所有项目在内。报价要求列出费用明细。本项目限价3万元，总报价应分别填报含税价和不含税价，最终选择不含税价最低的报价为服务商。报价文件中应同时要求提供企业或团队资质文件及法人身份证彩色复印件或扫描件。维修完毕后必须开具增值税专用发票。

- 4、质量：服务单位应确保维修质量，符合国家及行业规范，确保施工顺利进行。

5、售后服务：要求在施工结束后一年内提供全程技术支持及售后维护。

6、因考虑到服务时间及今后施工时的配合服务，在同等报价情况下本地企业优先考虑。

7、监督：在采购过程中发现违规违纪问题，需要反映线索的请联系：监督电话党群部杨晓梅：13518721885、监督电话综合办公室（党办）马丽：13700635385

附件：2026年云南电力建设监理咨询有限责任公司后勤设施专项维修零星采购清单及技术要求

云南电力建设监理咨询有限责任公司

2025年4月27日