云南电网有限责任公司数智运营中心

二〇二六年四月

云电科技园数智运营中心信息机房空调故障修理

技术规范书

目录

一、采购内容	1

二、产品技术参数	1

三、 产品其他要求	2

（一） 质量要求	2

（二） 验收要求	2

（三） 培训服务要求	2

（四） 售后服务要求	2

（五） 保密要求	3

（六） 网络及数据安全限制性要求	3

一、采购内容

1.本项目采购精密空调FB050.6EK.4I.V4P室外风机4个，精密空调ZR190KCE-TFD- 522压缩机1个，集装箱机房水冷机组D2E146-HT67-60风机1套。

2.供货地点：云南电网公司数智运营中心云大西路云电科技园

二、产品技术参数

| 设备名称 | 技术要求 | 预计数量 |
| --- | --- | --- |
| 空调风机 | 精密空调室外风机 FB050.6EK.4I.V4P（施乐百ZIEHL‑ABEGG） 型号：FB050.6EK.4I.V4P（500mm 轴流风机） 电压/频率：230V ±10% / 50Hz 功率/电流：290W / 1.3A 转速：870 r/min 风量：5700 m³/h 风压：0–75 Pa 噪音：69 dB 环境温度：-20℃ ~ +70℃ 轴承：免维护双滚珠轴承 防护等级：IP54 | 4个 |
| 空调压缩机 | 谷轮压缩机 ZR190KCE‑TFD‑522（Copeland Scroll）型号：ZR190KCE‑TFD‑522（15HP 涡旋压缩机） 电压/频率：380–420V / 3Ph / 50Hz 额定电流：23.8 A 排量：241.9 m³/h 重量：66.2 kg 吸气管径：35 mm（1 3/8"） 排气管径：22.22 mm（7/8"） 油型/油量：POE / 3.3 L 绝缘等级：IP21 | 1个 |
| 空调风机 | 集装箱机房水冷机组风机品牌：ebmpapst（德国依必安派特）型号：D2E146-HT67-60 额定电压：230V~（交流） 额定频率：50/60Hz 额定电流：1.34A（50Hz）/ 1.73A（60Hz） 额定功率：305W（50Hz）/ 395W（60Hz） 运行电容：8μF / 450VDB 绝缘等级：Ins.Cl.F（F级绝缘，最高允许温度155℃） 保护方式：Thermally Protected（内置热保护，过热自动断电） | 1套 |

- 产品其他要求

- 质量要求

  - 在项目实施全过程中，采购人有对服务质量进行监督控制的职责和权利，成交人也应按照项目管理要求进行严格的服务质量控制，并制定详细合理的沟通计划。

- 成交人负责供货、安装、调试，并提供满足设备功能使用所需材料，包括必要的电缆、线材、辅材、辅料等，保障设备功能正常使用。

- 成交货物必须运送至采购人指定的位置，运送过程中所产生的费用由成交人承担。

- 验收要求

  - 成交人须配合提供验收资料。

- 培训服务要求

成交人应向采购人免费提供培训服务。

- 售后服务要求

自到货验收合格之日起，10个月后开始计算质保期，质保期12个月。质保期内，免费为采购人提供售后服务和技术支持。

- 保密要求

1.成交人须确保不发生有责任的信息安全事件、且不得将保密信息泄露给第三方，如违反将承担相关费用和责任。

2.成交人的管理人员、一般员工以及其他受成交人委托、聘用等直接或间接接触保密信息的人员均应恪尽保密义务，不因人员的流动而免责。

3.成交人有义务妥善保管保密信息，成交人对于从采购人得到的保密信息，安全管理要求不得低于国家、行业和采购人相关的安全管理要求。

- 网络及数据安全限制性要求

- 成交人应对其人员进行网络安全培训，签订网络安全责任书，提高风险管理意识，敦促项目相关人员清理在个人终端或发布在互联网上的同类系统源代码、网络拓扑、系统账号等敏感信息，确保网络安全管控措施在服务过程中有效落实。

- 成交人人员应遵守采购人场地管理、设备使用等方面的制度和规定。成交人承诺保障采购人信息的安全性。因成交人原因造成采购人敏感信息泄露或发生有责任的网络安全事件时，采购人有权随时终止本合同并要求成交人赔偿因此给采购人造成的全部损失。采购人有权对成交人与本项目工作有关的工作履行情况及网络安全和控制情况进行监控、检查和评价。成交人应按照采购人安排定期或不定期对成交人在服务过程中的合规行为进行自查并向采购人报告情况。

- 成交人应有相应的网络安全保障能力及管控措施，并有应对突发网络安全事件的能力。

- 成交人不得在项目期间利用采购人网络资源或相关业务平台从事危害国家安全等违法犯罪活动，不得利用采购人网络资源或相关业务平台制作、查阅、复制和传播违反宪法和法律、妨碍社会治安、破坏国家统一、破坏民族团结、色情、暴力等信息。

- 采购人与成交人签订保密承诺书，要求其自查敏感信息，不得向第三方提供与系统有关的源代码、系统架构、配置、项目过程中的相关数据等信息，不得在互联网各类共享平台（GITHUB等）上发布与系统有关的源代码、系统架构、配置、项目过程中的相关数据等相关信息，做好个人终端上的敏感信息清查。未经采购人书面同意，不得将项目过程中的相关数据用于任何学术交流、教育培训、技术交流等活动。

- 成交人不得在互联网上私搭乱建未经授权的包含采购人信息数据（包括但不限于南方电网及云南电网名称和LOGO等）的测试环境，不得擅自将未经测试通过的系统放在互联网测试环境中。

- 若由于成交人的离职人员导致采购人的敏感信息泄露和发生网络安全事件的，由成交人全责承担，赔偿采购人因此遭受的损失，并向采购人支付合同价款20%的违约金。