## 采购明细
广西电网公司防城港网区2026年变电所其他材料费等2个零星采购项目（购置合成绝缘子等货物）采购明细
序号 | 物资名称 | 项目名称 | 规格型号 | 实际采购数量 | 概算单价（元） | 概算金额（元） | 计量单位 | 要求交货日期 | 备注
1 | 合成绝缘子 | 防城港网区2026年变电所其他材料费项目 | 户外​10kV电容器组支柱绝缘子(带夹板) | 30 | 200 | 6000 | 支 | 2026-08-30
2 | 不锈钢防火门 | 防城港网区2026年变电生产材料费项目 | 双开门，带框高：220cm，宽191cm，不锈钢厚度1.0cm，304不锈钢，详细见技术规范书。 | 1 | 5000 | 5000 | 扇 | 2026-08-30
合计 |  |  |  |  | 5200 | 11000