# 零星采购询价/报价单

项目名称：修试公司2026备用应急指挥中心大厅中央空调系统缺陷处理服务零星采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  | 报价时间 |  |  |  | 报价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | 修试公司2026至2027年备用应急指挥中心大厅中央空调系统缺陷处理服务采购 | - 本项目采购范围包括备用应急指挥中心大厅中央空调系统制冷设备4台盘管机拆除，新的制冷设备供货及安装、现场施工及调试。 - 本项目所有工作及附带费用（包括现场施工、设备供货、试验费用、运输、包装和保险费用、及满足制冷设备功能所用材料（包括不限于铜管、电缆等）、人员交通住宿等费用）均由乙方包干承担。 - 原盘管机尺寸1050*245*750mm，4台盘管机均应更换新的制冷设备。 - 本项目盘管和外机距离超60m，乙方需重点考虑施工距离预估设备及材料费使用量。 | 自中标通知书发起后20天内 | 广东省清远市太平镇 |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：1.乙方应当保证缺陷处理后，中央空调系统制冷效果远优于原来，启动制冷系统指挥大厅温度应满足2h内可降至16℃，满足指挥大厅正常使用需求。2.项目竣工验收后，乙方必须向甲方提供符合甲方要求的竣工技术文件，其中包括但不限于制冷设备性能报告（含型号、规格、厂家、合格证、批号）；质量质保书等，乙方提供的所有技术资料的知识产权均归甲方所有。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：现场完工验收合格，且收到发票、竣工报告后60日内支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求：乙方项目负责人或主要技术人员需具备中央空调系统检修经验，维修人员需具备制冷与空调设备安装修理作业证；制冷与空调设备运行操作作业证；高处维护、安装、拆除作业证；低压电工证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求:乙方施工过程中需安排数量充足的工作人员。包括：1名项目负责人、1名专职安全员、不少于2名作业人员，人员与资质要求证书一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、在修试公司拟采购内容未调整的情况下，在报价截止日期前：如报价单位出现多次报价，以报价最低的，作为最终报价。分项报价与总价不一致的，以分项报价为准。

2、报价单位应直接在本询价函样式内报价，灰色底纹部分为报价单位填写部分。

3、发票需开具增值税专用发票。

4、零星采购不允许出现负偏差，不接受缺项报价。

5、供应商根据询价单报送报价函，表示接受履约过程中可能存在的风险。