南方电网绿能科技（广东）有限公司报价书

业主方：  南方电网绿能科技（广东）有限公司      报价方：

联系人：   方文睿                  联系人：

联系电话：    18030244004                  联系电话：

类别：□工程   ☑服务   □其他

| 报价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 南方电网绿能科技（广东）有限公司仪器仪表检验零星采购项目采购 |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注 |
| 1 | 安全帽试验机 | 台 | 1 |  |  | 常规校准点，包含4900N，校准动态力、落锤、穿刺锥同步校准 |
| 2 | 多功能组合力学测试装置 | 台 | 1 |  |  | 常规校准点，包含90N、800N、1.176kN、1.2kN、1.765kN、2.205kN、3.3kN、4.9kN |
| 3 | 接地线成组电阻测试仪 | 台 | 1 |  |  | 常规校准点 |
| 4 | 导电鞋电阻测试仪 | 台 | 1 |  |  | 常规校准点，包含100kΩ |
| 5 | 屏蔽服效率测试仪 | 台 | 1 |  |  | 常规校准点 |
| 6 | 屏蔽服表面电阻测试仪 | 台 | 1 |  |  | 常规校准点，包含15Ω、20Ω、500Ω |
| 7 | 游标卡尺 | 台 | 1 |  |  | 常规校准点 |
| 8 | 量角器 | 台 | 1 |  |  | 常规校准点，包含65° |
| 9 | 卷尺 | 台 | 1 |  |  | 常规校准点 |
| 10 | 照度计 | 台 | 1 |  |  | 常规校准点 |
| 11 | 温湿度计 | 台 | 3 |  |  | 常规校准点，温度包含10℃、20℃、30℃，湿度包含40%RH、60%RH、80%RH |
| 合计 |  | 大写： |  |  |  | 小写： |

以上报价包含税率，提供 6 %增值税专用发票。

郑重承诺：本单位不与其他报价单位相互串通报价，不存在围标陪标情况。

1、被询价方需根据本“询价明细表”的格式内容进行报价，并签字盖章，报价方为有效。

2、被询价方应在采购公告要求的截止时间前书面回复，否则视为放弃报价。

3、相关服务需要在2026年6月11日前完成各项工作。

报价单位：XXXXXXX单位（盖章）

XXXX年XX月XX日

### 营业执照扫描件（三证合一）、企业资质（CNAS证书或CMA证书）

附件：廉洁承诺书

廉洁承诺书

为增强廉洁从业意识，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，安全有序的完成委托工作事项，

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。

（八）本廉洁承诺书作为询价书的附件，在业务关系存续期间有效。

承诺单位（签字/盖章）：

年    月   日