废液收集桶及配套接头技术要求

1.产品/服务技术规格

1.1基本要求

废液集中收集系统在回收工艺设备所排放化学废液时，需配备专用的废液收集桶及配套接头，将其安装在对应种类的专用废液收集柜中，用于收集和储存工艺科研实验过程中排放的各类化学废液。本次采购共计涉及2种废液收集桶及其配套的桶接头、配套扳手。

1.2性能指标

1.2.1废液收集桶（塑料桶），16个

| 序号 | 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集废液种类 | SPM废液、氨水废液、浓磷酸废液、浓硝酸废液 |
| 2 | 桶尺寸 | φ 58cm×H 97.5cm |
| 3 | 桶容积 | 200L |
| 4 | 桶材质 | PE |
| 5 | 桶配件 | 桶内标配HDPE插底管 |

1.2.2废液收集桶（金属桶），4个

| 序号 | 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集废液种类 | 有机废液 |
| 2 | 桶尺寸 | φ 58cm×H 90cm |
| 3 | 桶容积 | 200L |
| 4 | 桶材质 | 镀锌铁板防腐 |
| 5 | 桶配件 | 桶内标配HDPE插底管 |

1.2.3配套桶接头，15个

| 序号 | 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接头尺寸 | 排气口1/4" 进液口3/4" |
| 2 | 接头材质 | HDPE |
| 3 | 接头形式 | 扩口 |

1.2.4配套桶接头扳手，2个

| 序号 | 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扳手尺寸 | 排气口1/4" 进液口3/4" |
| 2 | 扳手材质 | HDPE |
| 3 | 扳手形式 | 多功能开桶器 |

2.质量保证

2.1质量标准：供应商产品出厂标准。

2.2质量控制：供应商应提供产品合格证。

3.交付要求

3.1交付时间：30日内。

3.2交付地点：产品或服务应交付至北京市怀柔区杨雁东一路8号。

3.3包装和运输：产品应按照规定的包装标准进行包装，并采用合适的运输方式。

4.售后服务

4.1保修期：产品到货验收时如有质量不合格，需提供免费退换服务。

4.2技术支持：供应商应提供产品使用及维护方法。