## 技术参数偏离表
技术参数偏离表
序号 | 寻源项目名称 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参数要求 | 要求质保期 | 要求到货期 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 要求质保期响应
1 | 2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司服务器、防火墙、安全客户端等投标寻源项目 | 工作站 | 4 | 台 | 使用条件 | 1.正常工作大气条件 （1）环境温度：-10℃～+55℃； （2）相对湿度：5%~95%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）； （3）大气压力：80kPa～106kPa。 | 7年 | 合同签订后30日内
2.贮存、运输环境条件 （1）装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%； （2）在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆。
[5 empty] | 重要配置 | （1）外观：塔式或机架式；
（2）CPU：国产处理器，CPU原始主频≥2.2GHz，单颗CPU核心数≥16；
（3）内存：DDR4内存≥32G，
（4）硬盘：至少配置1*256GB 固态硬盘（系统盘）+1*2T SATA 硬盘（数据盘）；
（5）电源：单电源额定功率450W；
（6）网络：配置2个GE千兆电口；
（7）显示器：24寸
（8）搭配，鼠标，键盘等配件。
[5 empty] | 自主可控★ | （1）投标产品包含终端、工作站的，其CPU需满足自主可控要求，CPU需提供中国信息安全测评中心官网截图证明材料。
[5 empty] | 其他要求 | （1）具备ISO20000系列IT服务管理体系认证证书。
（2）具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书成熟度证书。
（3）制造商需具备NECAS全国售后服务达标五星认证及CTEAS售后服务体系完善度七星认证证书，提供证书复印件；
[5 empty] | 售后服务 | （1）在承诺的质量保证期内，投标方应提供7×24小时的技术支持服务，提供固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等。
（2）质保期内硬件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能，24小时内故障应得以解决。
（3）在承诺的质量保证期内，投标方应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务。
（4）在用户发现软件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，12小时内提交故障分析报告和解决方案，24小时内故障得以解决。
（5）对于用户提出的软件性能提高、功能增加等改进要求，如属“招标技术文件”或“合同”的范畴，投标方应在2周内予以解决；如属“招标技术文件”或“合同”以外的功能开发，也应提供优惠服务。
（6）须在贵州省境内设立本地化售后服务团队，实施人员不少于7人，并提供贵州本地驻点房屋租赁合同、不少于两辆本地车辆的行驶证及近一年内的人员社保证明；同时配备不少于2人的专项实施团队，团队成员须具备CISSP、CCSP及CDMP-M资质证书，项目经理须具备CISA或CISSP资质证书，且上述人员均须提供近半年社保证明材料。
注：偏离表需加盖响应单位公章