## 标的标包划分表（有分签合同）
附件A-项目信息清单
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 标包号 | 标包名称 | 招标（采购）范围 | 专用资格 | 服务期限（框架招标有效期） | 项目实施地点 | 报价方式 | 预计采购金额（万元） |  | 合同签约单位 | 备注
[10 empty] | 标包金额 | 分项金额
1 | 1 | 应急装备运维检测试验 | 1-1 | 南宁供电局等单位2026年应急装备维保维修项目 | 对发电车、发电机、UPS以及带发电机或UPS的泛光灯、移动照明灯塔等应急装备进行日常维护保养、检测试验，委托进行管理。 | 无 | 自合同约定之日起12个月 | 百色市 | 单价 | 2009.0848 | 74 | 百色供电局 | 投标人在中标后需分别与标包中各单位分签合同
[8 empty] | 北海市 |  |  | 100 | 北海供电局
[8 empty] | 崇左市 |  |  | 24.498 | 崇左供电局
[8 empty] | 防城港市 |  |  | 260 | 防城港供电局
[8 empty] | 贵港市 |  |  | 47 | 贵港供电局
[8 empty] | 桂林市 |  |  | 774.73 | 桂林供电局
[8 empty] | 河池市 |  |  | 140.43 | 河池供电局
[8 empty] | 贺州市 |  |  | 37.02 | 贺州供电局
[8 empty] | 来宾市 |  |  | 15.2068 | 来宾供电局
[8 empty] | 南宁市 |  |  | 257.2 | 南宁供电局
[8 empty] | 钦州市 |  |  | 130 | 钦州供电局
[8 empty] | 梧州市 |  |  | 99 | 梧州供电局
[8 empty] | 玉林市 |  |  | 50 | 玉林供电局
2 | 2 | 应急与保供电技术支持 | 2-1 | 南宁供电局等单位2026年应急装备和人员支援保障服务项目 | 1.根据抢险救援或保供电工作需要，提供大型照明装备、通信装备、排涝装备、冲锋舟、发电机、UPS等应急装备支援保障服务。 2.根据抢险救援或保供电工作需要，提供人员协助开展发电车等车辆驾驶，应急保电装备搬运、调试、接线、使用，应急保电现场勘察、制图、值守巡视等支援保障服务。 | 无 | 自合同约定之日起12个月 | 北海市 | 单价 | 588 | 2 | 北海供电局 | 投标人在中标后需分别与标包中各单位分签合同
[8 empty] | 崇左市 |  |  | 20 | 崇左供电局
[8 empty] | 防城港市 |  |  | 130 | 防城港供电局
[8 empty] | 贵港市 |  |  | 16 | 贵港供电局
[8 empty] | 桂林市 |  |  | 40 | 桂林供电局
[8 empty] | 河池市 |  |  | 20 | 河池供电局
[8 empty] | 来宾市 |  |  | 10 | 来宾供电局
[8 empty] | 柳州市 |  |  | 150 | 柳州供电局
[8 empty] | 南宁市 |  |  | 182 | 南宁供电局
[8 empty] | 钦州市 |  |  | 2 | 钦州供电局
[8 empty] | 梧州市 |  |  | 6 | 梧州供电局
[8 empty] | 玉林市 |  |  | 10 | 玉林供电局
3 | 3 | 应急与保供电管理咨询服务 | 3-1 | 广西电网公司本部等单位2026年应急演练等服务支持项目 | 1.协助实施冰灾、风汛、地震、高温灾害、大面积停电等应急演练，主要包括应急演练内容策划、演练相关方案及脚本编写、演练资料制作、应急演练预演实施、正式演练实施及相关演练设备设施提供、演练场地布置等内容。 2.调研并编制当年发电车、发电机、UPS等应急电源装备保养、维修服务和更换主要配件的价格清单。 3.协助实施应急预案评审和备案。 | 无 | 自合同约定之日起12个月 | 南宁市 | 单价 | 208.1 | 56 | 广西电网公司 | 投标人在中标后需分别与标包中各单位分签合同
[8 empty] | 桂林市 |  |  | 40.6 | 桂林供电局
[8 empty] | 河池市 |  |  | 7 | 河池供电局
[8 empty] | 北海市 |  |  | 18 | 北海供电局
[8 empty] | 柳州市 |  |  | 86.5 | 柳州供电局
4 | 4 | 职业健康检测 | 4-1 | 南宁供电局等单位2026年职业健康检测项目 | 对办公楼、变电站等生产经营场所进行电磁、噪声、手传振动、空气质量、饮用水质量、空调卫生、餐具卫生、照明度质量、有毒气体、高温等进行检测。 | 具备有效的中国计量认证（CMA认证），检测能力范围覆盖本项目招标核心检测品类，①职业健康监测（电磁辐射、噪声、振动、照明、高温、有毒气体），②公共场所监测（室内空气、空调卫生、餐具卫生），③农产品质量检验（肉类、蔬菜农残），④生态环境监测（水质检测）。需提供证书复印件加盖公章，证书需在有效期内，需提供“全国认证认可信息公共服务平台（认e云）”http://cx.cnca.cn查询核验截图。具备职业卫生技术服务机构资质。 | 自合同约定之日起12个月 | 百色市 | 单价 | 251.7488 | 25.5 | 百色供电局 | 投标人在中标后需分别与标包中各单位分签合同
[8 empty] | 北海市 |  |  | 11.13 | 北海供电局
[8 empty] | 南宁市 |  |  | 3 | 广西电网公司
[8 empty] | 崇左市 |  |  | 12.1785 | 崇左供电局
[8 empty] | 南宁市 |  |  | 0.35 | 电力科学研究院
[8 empty] | 防城港市 |  |  | 13.43 | 防城港供电局
[8 empty] | 贵港市 |  |  | 4 | 贵港供电局
[8 empty] | 桂林市 |  |  | 37.64 | 桂林供电局
[8 empty] | 河池市 |  |  | 7.175 | 河池供电局
[8 empty] | 贺州市 |  |  | 13.593 | 贺州供电局
[8 empty] | 来宾市 |  |  | 10.909 | 来宾供电局
[8 empty] | 柳州市 |  |  | 44 | 柳州供电局
[8 empty] | 南宁市 |  |  | 13.27 | 南宁供电局
[8 empty] | 钦州市 |  |  | 16.338 | 钦州供电局
[8 empty] | 南宁市 |  |  | 0.2 | 送变电公司
[8 empty] | 梧州市 |  |  | 21.51 | 梧州供电局
[8 empty] | 玉林市 |  |  | 17.5253 | 玉林供电局